ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Теоретические основы электротехники»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация» (Б1.Б.16)

для направления

12.03.01 «Приборостроение»

профиля

«Приборы и методы контроля качества и диагностики»

Программы подготовки:

академический бакалавриат, прикладной бакалавриат

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург

2015

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Теоретические основы электротехники»

Протокол № 8 от «21»  июня 2016 г.

Программа актуализирована и продлена на 2016/2017 учебный год (лист актуализации)

| Заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» |  | К.К. Ким |
| --- | --- | --- |
| «21» июня 2016 г. |  |  |

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Теоретические основы электротехники»

Протокол № 5 от «25» января 2017 г.

Программа актуализирована и продлена на 2017/2018 учебный год (лист актуализации)

| Заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» |  | К.К. Ким |
| --- | --- | --- |
| «25» января 2017 г. |  |  |

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Теоретические основы электротехники»

Протокол № 12 от «29» августа 2017 г.

Программа актуализирована и продлена на 2017/2018 учебный год (лист актуализации)

| Заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» |  | К.К. Ким |
| --- | --- | --- |
| «29» августа 2017 г. |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Теоретические основы электротехники»

Протокол № 2 от «14» октября 2015 г.

| Заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» |  | К.К. Ким |
| --- | --- | --- |
| «14» октября 2015 г. |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| Руководитель ОПОП |  | Г.Я. Дымкин |
| --- | --- | --- |
| «16» октября 2015 г. |  |  |

| Председатель методической комиссии факультета «Автоматизация и интеллектуальные технологии» |  | Е.В. Казакевич |
| --- | --- | --- |
| «16» октября 2015 г. |  |  |

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным «3» сентября 2015 г., приказ № 959, для направления 12.03.01 «Приборостроение» по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является формирование у студентов знаний в области теоретических основ метрологии, обучение их практическим навыкам в использовании методов и средств электрических измерений, а также формирование понятий о стандартизации как средстве повышения технического уровня и качества продукции и о сертификации как процедуре, подтверждающей соответствие продукции стандарту или техническим условиям.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

– изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации;

– изучение устройства технических средств измерений;

– получение навыков в использовании методов и средств электрических измерений при выполнении лабораторных и исследовательских работ по смежным дисциплинам;

– изучение государственной системы обеспечения единства измерений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной

профессиональной образовательной программы

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

– правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;

– государственную систему обеспечения единства измерений;

– метрологические службы, обеспечивающие единство измерений;

– технические средства измерений;

– принципы построения международных и отечественных стандартов;

– правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативно-технической документацией;

– структуру и функции государственной и ведомственной метрологических служб;

– организацию работы по стандартизации на железнодорожном транспорте;

– систему органов, осуществляющих сертификацию продукции;

– правила поверки измерительных приборов.

Уметь:

– применять методы и средства технических измерений;

– применять стандарты, технические регламенты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции;

– использовать основные методы и средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин при выполнении лабораторных и исследовательских работ по специальным дисциплинам;

– использовать основные методы и средства измерений при обслуживании электротехнических устройств железнодорожного транспорта.

Владеть:

– методами и средствами технических измерений;

– приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции.

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общекультурной компетенции (ОК):

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований (ОПК-5);

- способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции, соответствующей виду профессиональной деятельности, на которую ориентирована программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:

- способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике (ПК-3).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой части и является обязательной. В соответствии с ФГОС ВПО дисциплине присвоен код Б1.Б.16.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 32 | 32 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 16 | 16 |
| практические занятия (ПЗ) | – | – |
| лабораторные работы (ЛР) | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 40 | 40 |
| Форма контроля знаний | Зачет | Зачет |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 72/2 | 72/2 |

### 5. Содержание  и структура дисциплины

## 5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | Роль метрологии и измерительной техники в решении задач научно-технического прогресса в области создания и эксплуатации электротехнических систем железнодорожного транспорта. Государственная система обеспечения единства измерений. Международное сотрудничество в области измерений. |
| 2 | Основные понятия и определения | Основные метрологические термины и определения. Международная система единиц физических величин. Кратные и дольные приставки единиц. Классификация и краткая характеристика видов, методов и средств измерений; прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения; методы непосредственной оценки и методы сравнения; измерительные приборы, измерительные преобразователи, электроизмерительные установки, информационно-измерительные системы. |
| 3 | Погрешности измерений | Источники и классификация погрешностей измерений: инструментальные, методические и субъективные; систематические погрешности; случайные погрешности, законы их распределения, точечная и интегральные оценки случайных погрешностей; аддитивные и мультипликативные погрешности; основные и дополнительные погрешности; абсолютная, относительная и приведенная погрешности; погрешности косвенных измерений. |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений | Статические характеристики средств измерений: функция преобразования, диапазон и пределы измерений, чувствительность, входные параметры, класс точности, способы нормирования классов точности. Повышение точности измерений. Динамические характеристики средств измерений. Поверка средств измерений. |
| 5 | Обработка результатов измерений | Вероятностные оценки погрешностей при многократных измерениях. Числовые характеристики. Правила представления результатов измерений. |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи | Измерительные преобразователи тока и напряжения. Шунты, делители, измерительные трансформаторы. |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение | Уравнение движения подвижной части ИМ. Общие детали и узлы. Магнитоэлектрические (МЭ) ИМ. МЭ логометр. Выпрямительные приборы. Эксплуатационные свойства, расширение пределов измерения. МЭ гальванометры (обыкновенные, баллистические, вибрационные), их устройство. Переходные процессы в МЭ гальванометрах. Термоэлектрические приборы и их характеристики. Импульсные и селективные электронные вольтметры и их свойства. Устройство электромагнитных и электростатических ИМ и приборов. Область применения, эксплуатационные свойства и расширение пределов измерений. Электро- и ферродинамические ИМ и приборы. Их применение в частотомерах и фазометрах. Эксплуатационные свойства, расширение пределов измерений. Измерение мощностей. Электродинамический ваттметр. ЭД счетчик энергии. Индукционные счетчики энергии и их характеристики. Частотные характеристики ИМ. Влияние формы кривой измеряемой величины на показания приборов. |
| 8 | Электронные приборы | Измерение электрических величин электронными аналоговыми приборами. Электронные вольтметры (ЭВ) постоянного и переменного тока. Детекторы амплитудных, средних и действующих значений. Электронный омметр. Устройство электронных ваттметров. Общие эксплуатационные свойства ЭВ. Устройство электронных счетчиков. |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) | Устройство электронно-лучевой трубки. Принцип действия ЭО и его основные характеристики. Измерение временных интервалов, частоты и фазового сдвига с помощью ЭО. |
| 10 | Цифровые измерительные приборы | Измерение физических величин цифровыми приборами (ЦП). Основные определения, характеристики ЦП. Методическая погрешность и методы преобразования непрерывно изменяющихся величин в коды. Узлы ЦП. Устройство и принцип работы ЦП последовательного счета и поразрядного уравновешивания. Измерение интервалов времени, фазового сдвига, частоты, напряжений, токов и сопротивлений с помощью ЦП. Цифровые омметры. Быстродействующие ЦП. Общие замечания к ЦП. |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин | Классификация регистрирующих приборов. Самопишущие приборы. Светолучевые осциллографы. МЭ вибратор. Регистрационные приборы с микроЭВМ. Магнитограф. Графопостроители и их устройство. Другие приборы регистрации. |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы | Назначение, классификация, структура, метрологические характеристики информационно-измерительных систем (ИИС). Функциональные узлы и унифицированные сигналы ИИС. Телеизмерительные системы. Назначение, структура, метрологические характеристики измерительно-вычислительных комплексов (ИВК). |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике | Основные направления применения микропроцессоров (МП) и микроЭВМ в измерительной технике. Архитектура измерительных систем с МП и микроЭВМ. Общие принципы построения МП. Измерительные приборы со встроенными МП. Измерительные системы на базе ЭВМ. Перспективы развития измерительной техники. |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей | Измерение частоты и фазового сдвига. Методы одного, двух и трех приборов. |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой | Общая теория мостовых схем. Мосты постоянного и переменного тока и их применение. Компенсаторы постоянного и переменного тока и их применение. |
| 16 | Измерение магнитных величин | Измерение параметров магнитного поля в статическом и динамическом режимах. Принцип действия веберметров и тесламетров. Измерение статических и динамических характеристик магнитных материалов. |
| 17 | Измерение неэлектрических величин | Принципы построения измерительных приборов. Измерительные датчики и преобразователи (параметрические, генераторные). Приборы для измерения температуры. Приборы для измерения геометрических величин. Применение лазерных дальномеров и интерферометров. Измерение механических величин (сил, давлений, моментов, механических напряжений, пройденного пути, скоростей и ускорений). Понятие о методах измерения вероятностных характеристик случайных процессов. |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации | Понятие стандартизации. Законодательство РФ о стандартизации. Международное сотрудничество в области стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). Организация работ по стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и их применение. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Обеспечение единства измерений. Законодательство РФ об обеспечении единства измерений. |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации | Понятие сертификации. Цели сертификации. Характер сертификации (обязательная и добровольная). Законодательство РФ о сертификации. Система сертификации. Сертификат и знак соответствия, значение сертификации в определении соответствия продукции стандарту или определенным требованиям. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | 0,5 |  |  | 1 |
| 2 | Основные понятия и определения | 0,5 |  |  | 1 |
| 3 | Погрешности измерений | 1 |  |  | 2 |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений | 0,5 |  |  | 2 |
| 5 | Обработка результатов измерений | 0,5 |  |  | 2 |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи | 1 |  |  | 2 |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение | 1 |  | 4 | 4 |
| 8 | Электронные приборы | 1 |  | 2 | 2 |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) | 1 |  | 4 | 4 |
| 10 | Цифровые измерительные приборы | 1 |  | 2 | 2 |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин | 1 |  |  | 2 |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы | 0,5 |  |  | 2 |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике | 0,5 |  |  | 2 |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей | 1 |  | 2 | 2 |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой | 1 |  | 2 | 2 |
| 16 | Измерение магнитных величин | 1 |  |  | 2 |
| 17 | Измерение неэлектрических величин | 1 |  |  | 2 |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации | 1 |  |  | 2 |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации | 1 |  |  | 2 |
| Итого |  | 16 |  | 16 | 40 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | 1. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2006. – 368 с. 2. Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А. Метрология, стандартизация и сертификация : Учеб. пособие. – СПб.: Издательство "Лань", 2015. – 368 с. (электронный ресурс: http:// e.lanbook.com). 3. Методические указания к лабораторным работам. |
| 2 | Основные понятия и определения |  |
| 3 | Погрешности измерений |  |
| 4 | Метрологические и неметрологические характеристики средств измерений |  |
| 5 | Обработка результатов измерений |  |
| 6 | Масштабные измерительные преобразователи |  |
| 7 | Электроизмерительные аналоговые измерительные механизмы (ИМ) и приборы непосредственной оценки и их применение |  |
| 8 | Электронные приборы |  |
| 9 | Электронно-лучевые осциллографы (ЭО) |  |
| 10 | Цифровые измерительные приборы |  |
| 11 | Регистрация изменяющихся во времени электрических величин |  |
| 12 | Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы |  |
| 13 | Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике |  |
| 14 | Прямые и косвенные методы измерения параметров электрических цепей |  |
| 15 | Измерение электрических величин методами сравнения с мерой |  |
| 16 | Измерение магнитных величин |  |
| 17 | Измерение неэлектрических величин |  |
| 18 | Основные положения государственной системы стандартизации |  |
| 19 | Основные положения государственной системы сертификации |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине  является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2006. – 368 с.

2. Кайнова В.Н., Гребнева Т.Н., Тесленко Е.В., Куликова Е.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие. – СПб.: Издательство "Лань", 2015. – 368 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Метрология и техническое регулирование: Учеб. пособие для вузов/Под ред. К.К. Кима. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. – 256 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

2. Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.1: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2005. – 66 с.

3. Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.2: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2007. – 26 с.

4. Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.3: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. – 60 с.

5. Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.4: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. – 25 с.

6.Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электроизмерительная техника. Ч.5: Учебное пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2009. – 29 с.

7. Ким К.К., Анисимов Г.Н. Электрические измерения неэлектрических величин: учеб. пособие. – М.: ФГБОУ Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. – 134 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

8. Ким К.К., Анисимов Г.Н., Чураков А.И. Поверка средств измерений электрических величин: учеб. пособие. – М.: ФГБОУ Учебно-методич. центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. – 140 с. (электронный ресурс: http://e.lanbook.com).

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

- РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

- ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1. Методические указания к лабораторной работе «Исследование электромеханических вольтметров»/Чураков А.И. – СПб: ПГУПС, 2001. – 13 с.

2. Методические указания к лабораторной работе «Измерение сопротивлений средней величины»/Чепурин В.П. – СПб: ПГУПС, 1997. – 13 с.

3. Методические указания к лабораторной работе «Двухлучевой электронный осциллограф и его применение»/Чураков А.И. – СПб: ПГУПС, 2004. – 14 с.

5. Методические указания к лабораторной работе «Мосты переменного тока»/Анисимов Г.Н. – СПб: ПГУПС, 2004. – 15 с.

6. Методические указания к лабораторной работе «Поверка счетчиков электрической энергии»/Чураков А.И. – СПб: ПГУПС, 2014. – 7 с.

7. Методические указания к лабораторной работе «Измерение мощности и энергий в трехфазных цепях»/Чепурин В.П. – СПб: ПГУПС, 1997. – 11 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

2. Электронная библиотечная система ЛАНЬ [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/

3. Электронная библиотечная система ibooks [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ibooks/ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. Технические средства обучения (мультимедийный проектор, интеравктивная доска).

2. Методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов).

3. Электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/

- Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лецензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещенных в специальных помещениях и посещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, пакет MS Office.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине, соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом для данной дисциплины.

Она содержит:

1. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, выполнения курсовых проектов (работ) – учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (демонстрационным оборудованием), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Как правило, для занятий данного типа используется учебная аудитория кафедры (ауд. 5-307).

2. Для проведения лабораторных работ – учебные лаборатории, оснащенные специализированной мебелью и лабораторным оборудованием (ауд. 4-307, 4-309).

3. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – учебные аудитории кафедры или Университета, оснащенные специализированной мебелью.

4. Для самостоятельной работы обучающихся – помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета (компьютерные классы Университета).

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

| Разработчик программы, доцент кафедры «Теоретические основы электротехники» «08» октября 2015 г. |  | Г.Н. Анисимов |
| --- | --- | --- |