АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД»

Направление подготовки – 08.04.01  «Строительство»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Магистерская программа – «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и в системах ЖКХ»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Обработка и использование осадка сточных вод» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение   знаний   и умений, необходимых для решения научно-технических задач, возникающих  при эксплуатации станций очистки сточных вод.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для выбора технологии и  проектирования комплекса сооружений обработки осадка, образующегося в процессе очистки  сточных вод  от населенных мест и промышленных предприятий;

- приобретение знаний для расчета и конструирования устройств для обработки осадка;

- овладение методами технико-экономической оценки вариантов проектных решений с целью выбора наиболее целесообразного, обеспечивающего наилучшие стоимостные и эксплуатационные показатели сооружений обработки осадка;

- изучение и анализ новых методов интенсификации процессов обработки осадка.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-1,  ОК-3; ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9; ПК-1, ПК-2, ПК-10.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- нормативно-технические документы, регламентируемые условия проектирования, строительства и эксплуатации комплексных сооружений обработки и утилизации осадка системы водоотведения;

- методику расчёта и конструирования устройств для обработки и использования осадка сточных вод, в зависимости от его характерных особенностей.

УМЕТЬ:

- выбрать необходимый и достаточный для конкретных условий метод обработки осадка, обеспечивающий охрану  окружающей среды от загрязнений;

- проводить гидравлические и конструктивные расчёты сооружений для обработки осадка;

- подбирать необходимое вспомогательное оборудование (иловой насосной станции, реагентного хозяйства).

ВЛАДЕТЬ:

- представлениями о современных схемах обработки осадка сточных вол;

- знаниями о конструкциях сооружений предназначенных для осуществления обработки осадка на различных этапах;

- способами расчета устройств и подбора технологического оборудования для обработки осадка.

4. Содержание и структура дисциплины

Типы осадков

Анаэробное сбраживание

Аэробное сбраживание

Кондиционирование

Обезвреживание

Иловые площадки

Механическое обезвоживание

Термическая сушка осадков

Сжигание осадков

Компостирование осадков

Техника безопасности

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

практические занятия – 18 час.

самостоятельная работа – 54 час.

Форма контроля знаний – зачет.

Для заочной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

практические занятия – 8 час.

самостоятельная работа – 60 час.

контроль – 4 час.

Форма контроля знаний – зачет.