ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«КОНТАКТНЫЕ СЕТИ И ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» (Б1.Б.47)

для специальности

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт – Петербург

2016

1 Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.10.2016 № 1296 по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», по дисциплине «Контактные сети и линии электропередачи».

Целью изучения дисциплины «Контактные сети и линии электропередачи» является изучение механических и электрических процессов, происходящих в контактных сетях электрического транспорта и воздушных линиях, принципов их проектирования и эксплуатации.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение механических и электрических процессов, происходящих в устройствах контактной сети и ВЛ;

- получение практических навыков исследования работы контактных подвесок в различных условиях;

- получение практических навыков расчета контактных подвесок, проводов и конструкций контактной сети, в том числе с использованием специализированных программных продуктов;

- выработка умения работать с проектной и нормативной документацией, а также с современными международными стандартами в области контактных сетей и воздушных линий.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- устройство, принципы работы, условия эксплуатации, методы технического обслуживания конструкций контактной сети и ЛЭП;

- основные свойства и характеристики применяемых материалов и оборудования;

- методы и порядок механического расчета проводов и одинарных контактных подвесок;

- влияние параметров контактных подвесок и токоприемников на качество токосъема;

- методы определения оптимальных параметров контактных подвесок; основные габариты проводов контактной сети и линий электропередачи;

- особенности токосъема и требования к контактным подвескам при высоких скоростях движения;

- взаимодействие токоприемника с контактной подвеской в сложных условиях эксплуатации;

- принципы восстановления контактной сети; основные правила обеспечения безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи.

УМЕТЬ:

- выполнять механические расчеты проводов и контактных подвесок;

- рассчитывать оптимальные параметры контактной подвески при заданном нажатии токоприемника, выбирать тип и конструкцию контактной подвески;

- работать с нормативными документами и литературой, используемыми при проектировании и регламентирующими работу по техническому обслуживанию и обеспечению безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи;

- читать и понимать проектную и техническую документацию по контактной сети и линиям электропередачи.

ВЛАДЕТЬ:

- – методиками механического расчета проводов;

- методиками составления монтажных таблиц для одиночных проводов и полукомпенсированных контактных подвесок;

- методами расчета длин анкерных участков и эластичности цепной контактной подвески.

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета:

проектно-конструкторская деятельность:

- способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств при аварийных ситуациях, определять цель проекта, составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный экономический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при внедрении и реконструкции систем обеспечения движения поездов (ПК-13);

научно-исследовательская деятельность:

- способностью анализировать поставленные исследовательские задачи в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов (ПК-14);

- способностью проводить научные исследования и эксперименты, анализировать, интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов (ПК-16).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессионально-специализированной компетенции (ПСК), соответствующей специализации программы специалитета:

- способностью проводить экспертизу и выполнять расчеты прочностных и динамических характеристик устройств контактной сети и линий электропередачи; обнаруживать и устранять отказы устройств электроснабжения в эксплуатации, проводить их испытания; разрабатывать технологические процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта узлов и деталей устройств электроснабжения с применением стандартов управления качеством; оценивать эффективность и качество систем электроснабжения с использованием систем менеджмента качества (ПСК-1.1);

- владением методологией расчётов основных параметров системы тягового электроснабжения, выбора мест расположения тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в зависимости от размеров движения и иных существенных условий, в том числе при организации тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения поездов (ПСК-1.3);

- владением методами оценки и выбора рациональных технологических режимов работы устройств электроснабжения, навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения, навыками организации и производства строительно-монтажных работ в системе электроснабжения железных дорог и метрополитенов, владением методами технико-экономического анализа деятельности хозяйства электроснабжения (ПСК-1.5);

- способностью демонстрировать знание способов выработки, передачи, распределения и преобразования электрической энергии, закономерностей функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники высоких напряжений, технологии, правил и способов организации технического обслуживания и ремонта устройств контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и техническому состоянию, эксплуатационно-технических требований к системам электроснабжения (ПСК-1.6).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.»

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Контактные сети и линии электропередачи» (Б1.Б.47) относится к базовой части и является обязательной.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | VIII |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 50 | 50 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 34 | 34 |
| практические занятия (ПЗ) | – | – |
| лабораторные работы (ЛР) | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 22 | 22 |
| Контроль | – | – |
| Форма контроля знаний | З | З |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 72/2 | 72/2 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 12 | 12 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 4 | 4 |
| практические занятия (ПЗ) | – | – |
| лабораторные работы (ЛР) | 8 | 8 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 56 | 56 |
| Контроль | 4 | 4 |
| Форма контроля знаний | З | З |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 72/2 | 72/2 |

5 Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | История развития и основные элементы контактных сетей. | История возникновения воздушных линий. История возникновения и развития контактных сетей. Общая характеристика, требования и условия работы. Основные требования к проводам и конструкциям контактной сети и воздушных линий. Контактные провода. Прочие провода и тросы. Изоляторы. Основные габариты проводов и устройств контактной сети и воздушных линий. |
| 2 | Методы расчета проводов и конструкций | Метод допускаемых натяжений и предельных состояний, их характеристики и условия применения. Нормативные и расчетные нагрузки. Расчетные климатические условия и нормативные документы для их определения. Расчет нагрузок с учетом динамических процессов и степени защищенности контактной сети |
| 3 | Уравнение свободно подвешенного провода | Сравнительная характеристика кривых провисания провода, рассчитанных с использованием уравнения цепной линии и параболы. Приближенное уравнение провисания провода. Уравнение кривой провисания провода в пролете при точках подвеса, расположенных на разных уровнях. Расчет длины провода в пролете. |
| 4 | Уравнение состояния одиночного провода | Изменение натяжения одиночного провода в пролете при изменении нагрузки и температуры. Уравнение состояния и его решение. Критический пролет, нагрузка и критическая температура. Монтажные кривые и таблицы. |
| 5 | Расчет одиночного провода | Анкерные участки. Расчетный пролет при подвижных и неподвижных точках подвеса. Последовательность расчета провода в анкерном участке. Особенности расчета комбинированных проводов. |
| 6 | Классификация цепных контактных подвесок | Простые и сложные контактные подвески. Классификация подвесок по расположению проводов в горизонтальной плоскости, конструкции опорного узла, компенсации температурных изменений длин проводов. |
| 7 | Одинарная цепная полукомпенсированная подвеска | Общая характеристика подвески и условия ее применения. Влияние кривой провисания контактного провода на нагрузку, предаваемую на несущий трос через струны. Выбор температуры беспровесного положения. Уравнение равновесия полукомпенсированной подвески. |
| 8 | Уравнение состояния полукомпенсированной подвески | Уравнение состояния полукомпенсированной подвески. Влияние конструкции опорного узла. Конструктивный коэффициент подвески. Метод эквивалентного провода. Расчет состояния полукомпенсированной подвески без использования конструктивного коэффициента. |
| 9 | Порядок расчета полукомпенсированной подвески | Исходные данные для расчета. Выбор расчетного режима. Определение эквивалентного пролета цепной подвески. Уравнение состояние разгруженного несущего троса. Уравнение состояния подвески. Составление монтажных кривых и монтажных таблиц. |
| 10 | Одинарная цепная компенсированная подвеска | Общая характеристика и условия применения подвески. Сравнение с полукомпенсированной подвеской, достоинства и недостатки. Уравнение равновесия компенсированной подвески. Учет влияния рессорного троса. Предупреждение недопустимого понижения контактного провода в режиме гололеда. |
| 11 | Анкерные участки цепных контактных подвесок | Длина анкерного участка и условия ее определяющие. Влияние наклона струн и поворота фиксаторов на длину анкерного участка. Влияние поворота консолей. Учет смещения консолей на сопряжениях. Расчет длины анкерного участка. |
| 12 | Эластичность контактной подвески | Понятие эластичности и жесткости контактной подвески. Характер изменения эластичности в пролете. Коэффициент эластичности и относительная неравномерность эластичности. Влияние эластичности на траекторию точки контакта токоприемника и контактного провода. Расчет эластичности простой контактной подвески. |
| 13 | Определение эластичности цепных контактных подвесок | Расчет эластичности цепной контактной подвески. Учет эластичности межструновых пролетов. Учет влияния конструкции опорного узла. Выравнивание траектории точки контакта токоприемника и контактной подвески. |
| 14 | Токоприемники и их характеристики | Конструкция токоприемника. Особенности конструкции полозов токоприемника. Электрические и механические характеристики токоприемников. |
| 15 | Токосъем и оценка его качества | Процесс токосъема и основные факторы, влияющие на характер взаимодействия токоприемника и контактной подвески. Критерии качества токосъема. Отечественные и зарубежные методики оценки качества токосъема. Оптимальные параметры контактных подвесок для высоких скоростей движения. |
| 16 | Моделирование взаимодействия контактных подвесок и токоприемника | Обоснование необходимости разработки моделей. Модели с сосредоточенными параметрами: допущения, принципы построения, условия применения. Модели с распределенными параметрами: допущения и принципы выполнения. Волновые свойства контактных подвесок |
| 17 | Износ контактного провода | Составляющие износа контактного провода. Влияние параметров контактной подвески и токоприемников на интенсивность износа. Контроль состояния контактного провода. Мероприятия по снижению интенсивности износа. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | История развития и основные элементы контактных сетей. | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Методы расчета проводов и конструкций | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 3 | Уравнение свободно подвешенного провода | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Уравнение состояния одиночного провода | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Расчет одиночного провода | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 6 | Классификация цепных контактных подвесок | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Одинарная цепная полукомпенсированная подвеска | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Уравнение состояния полукомпенсированной подвески | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Порядок расчета полукомпенсированной подвески | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 10 | Одинарная цепная компенсированная подвеска | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 11 | Анкерные участки цепных контактных подвесок | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 12 | Эластичность контактной подвески | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Определение эластичности цепных контактных подвесок | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Токоприемники и их характеристики | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 15 | Токосъем и оценка его качества | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Моделирование взаимодействия контактных подвесок и токоприемника | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 17 | Износ контактного провода | 2 | - | - | 1 | 3 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | История развития и основные элементы контактных сетей. | 0,2 | - | 2 | 4 | 6,2 |
| 2 | Методы расчета проводов и конструкций | 0,3 | - | - | 3 | 3,3 |
| 3 | Уравнение свободно подвешенного провода | 0,2 | - | 2 | 4 | 6,2 |
| 4 | Уравнение состояния одиночного провода | 0,3 | - | - | 3 | 3,3 |
| 5 | Расчет одиночного провода | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 6 | Классификация цепных контактных подвесок | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 7 | Одинарная цепная полукомпенсированная подвеска | 0,3 | - | - | 3 | 3,3 |
| 8 | Уравнение состояния полукомпенсированной подвески | 0,3 | - | 2 | 4 | 6,3 |
| 9 | Порядок расчета полукомпенсированной подвески | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 10 | Одинарная цепная компенсированная подвеска | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 11 | Анкерные участки цепных контактных подвесок | 0,3 | - | - | 3 | 3,3 |
| 12 | Эластичность контактной подвески | 0,3 | - | 2 | 4 | 6,3 |
| 13 | Определение эластичности цепных контактных подвесок | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 14 | Токоприемники и их характеристики | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 15 | Токосъем и оценка его качества | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |
| 16 | Моделирование взаимодействия контактных подвесок и токоприемника | 0,2 | - | - | 4 | 4,2 |
| 17 | Износ контактного провода | 0,2 | - | - | 3 | 3,2 |

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | История развития и основные элементы контактных сетей. | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с СП 224.1326000.2016. Тяговое электроснабжение железной дороги. Свод правил. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ №330 от 02.12.2014. Нормы проектирования контактной сети СТН ЦЭ 141-99. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., «Трансиздат», 2001. – 176 с. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с. |
| 2 | Методы расчета проводов и конструкций |  |
| 3 | Уравнение свободно подвешенного провода |  |
| 4 | Уравнение состояния одиночного провода |  |
| 5 | Расчет одиночного провода |  |
| 6 | Классификация цепных контактных подвесок | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с. Горошков Ю.И. Контактная сеть: Учебник для техникумов / Ю.И. Горошков, Н.А. Бондарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990 – 399 с. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с. Паранин А. В. Современное оборудование и конструкции контактной сети КС-160 для скоростей движения до 160 км/ч: учеб.-метод пособие / А.В. Паранин, А.В. Ефимов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2013. – 105 с. |
| 7 | Одинарная цепная полукомпенсированная подвеска |  |
| 8 | Уравнение состояния полукомпенсированной подвески |  |
| 9 | Порядок расчета полукомпенсированной подвески |  |
| 10 | Одинарная цепная компенсированная подвеска |  |
| 11 | Анкерные участки цепных контактных подвесок |  |
| 12 | Эластичность контактной подвески | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с. Горошков Ю.И. Контактная сеть: Учебник для техникумов / Ю.И. Горошков, Н.А. Бондарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990 – 399 с. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с. Вологин В.А. Взаимодействие токоприемников и контактной сети. М.: Интекст, 2006. – 256 с. Берент В.Я. Материалы и свойства электрических контактов в устройства железнодорожного транспорта – М.: Интекст, 2005 – 408 с. |
| 13 | Определение эластичности цепных контактных подвесок |  |
| 14 | Токоприемники и их характеристики |  |
| 15 | Токосъем и оценка его качества |  |
| 16 | Моделирование взаимодействия контактных подвесок и токоприемника |  |
| 17 | Износ контактного провода |  |

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Контактные сети и линии электропередачи» является неотъемлемой частью рабочей программы и представляется отдельным документов, рассматриваемым на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с.

2. Фрайфельд А.В., Брод Г.Н. Проектирование контактной сети. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1991. – 336 с.

3. Горошков Ю.И. Контактная сеть: Учебник для техникумов / Ю.И. Горошков, Н.А. Бондарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990 – 399 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины:

1. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации ЦЭ-462 / МПС РФ – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1997. – 78 с

2. СП 224.1326000.2016. Тяговое электроснабжение железной дороги. Свод правил. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ №330 от 02.12.2014.

3. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с.

4. Нормы проектирования контактной сети СТН ЦЭ 141-99. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., «Трансиздат», 2001. – 176 с.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1. Берент В.Я. Материалы и свойства электрических контактов в устройства железнодорожного транспорта – М.: Интекст, 2005 – 408 с.

2. Вологин В.А. Взаимодействие токоприемников и контактной сети. – М.: Интекст, 2006. – 256 с.

3. Паранин А. В. Современное оборудование и конструкции контактной сети КС-160 для скоростей движения до 160 км/ч: учеб.-метод пособие / А.В. Паранин, А.В. Ефимов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2013. – 105 с.

4. Зимакова А.Н., Гиенко В.М., Скворцов В.А. Контактная сеть электрифицированных железных дорог. Расчеты, выбор конструкций и составление монтажных планов: учебное пособие. – 2-е стер. Изд. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. – 232 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам Плюс [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://window.edu.ru

- Сайт «АО ВНИИЖТ» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: (http://www.vniizht.ru/).

- Сайт «ЗАО Универсал – контактные сети» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: (http://www.uks.ru/)

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещённых в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office, PTC MathCAD Prime.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по специализации «Электроснабжение железных дорог» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

– помещения для проведения занятий лекционного типа, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (настенным экраном с дистанционным управлением, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;

– помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

– помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

– помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

– помещение для проведения лабораторных работ, оснащенное лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по дисциплине «Контактные сети и линии электропередачи» (Б1.Б.47) на 201  /1   учебный год актуализирована без изменений.