АННОТАЦИЯ

дисциплины

«Тяговые и трансформаторные подстанции 1»

Специальность – 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Квалификация (степень) выпускника – инженер путей сообщения

Специализация – «Электроснабжение железных дорог»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Тяговые и трансформаторные подстанции» (Б1.Б.46) относится к базовой части и является обязательной.

2. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний, умений, навыков, позволяющих им сформировать компетенции в области тяговых и трансформаторных подстанций, тягового электроснабжения систем обеспечения движения поездов.

Для достижения  поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучение особенностей работы трехфазных электрических сетей в нормальных и аварийных режимах;

- владение методами расчета токов короткого замыкания и выбора электрооборудования распределительных устройств;

- приобретение навыков проектирования тяговых и трансформаторных подстанций.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОПК-12, ПК-3;ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПСК-1.1, ПСК-1.3, ПСК-1.5, ПСК-1.6.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать (обладать знаниями):

– способы выработки, передачи, распределения и преобразования электрической энергии, закономерности функционирования электрических сетей и энергосистем.

Уметь (обладать умениями):

– использовать нормативно-технические документы для контроля качества технического обслуживания систем обеспечения движения поездов;

– умением разрабатывать с учетом экономических параметров проекты устройств электроснабжения;

– анализировать, интерпретировать и моделировать в областях проектирования и ремонта систем обеспечения движения поездов;

– обнаруживать и устранять отказы устройств электроснабжения в эксплуатации.

Владеть (овладевать умениями):

– основами расчета и проектирования элементов и устройств различных физических принципов действия;

– способами сбора, систематизации, обобщения и обработки научно-технической информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, отчетов и библиографий по объектам исследования;

– методологией расчетов основных параметров  тягового электроснабжения.

4. Содержание и структура дисциплины

Графики электрических нагрузок и их использование в эксплуатации и при проектировании.

Режимы работы нейтралей в распределительных устройствах тяговой подстанции.

Причины возникновения, виды коротких замыканий и их последствия.

Физический процесс короткого замыкания.

Методы расчета токов при симметричных коротких замыканиях.

Расчетные кривые и их использование.

Расчет токов несимметричных коротких замыканий.

Сопротивления различных последовательностей тока короткого замыкания.

Термическое действие токов короткого замыкания.

Динамическое действие токов  короткого замыкания.

Ограничение токов короткого замыкания.

Гашение электрических дуг в отключающих аппаратах.

Проектирование тяговых подстанций.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:

лекции – 32 час.;

практические занятия – 16 час.;

лабораторные работы – 16 час.;

самостоятельная работа – 35 час.;

контроль – 9 час.

Форма контроля знаний – курсовой проект, зачет.

Для заочной формы обучения:

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:

лекции – 4 час.;

практические занятия – 8час.;

лабораторные работы – 4;

самостоятельная работа – 88 час.;

контроль – 4час.

Форма контроля знаний – курсовой проект, зачет.