ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«СООРУЖЕНИЕ И МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» (Б1.В.ДВ.1.1)

для специальности

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2016

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 № 1296 по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», по дисциплине «Сооружение и монтаж устройств электроснабжения».

Целью изучения дисциплины «Сооружение и монтаж устройств электроснабжения» является приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, позволяющих им осуществлять и организовывать проектирование производства работ и эксплуатацию устройств электроснабжения, осваивать новые методы строительного и монтажного производства, учитывать требования выполнения ремонтных работ при эксплуатации устройств электроснабжения в организационно-управленческой деятельности.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение организации и выполнения работ при сооружении и ремонте устройств электроснабжения электрической тяги поездов;

- изучение принципов оценки готовности строительной части и возможности сдачи объекта электроснабжения под монтаж;

- получение навыка оценки по данным регулировки и испытаний возможности сдачи смонтированного оборудования под наладку или в эксплуатацию и включения его в работу;

- формирование представлений об объеме строительных и монтажных работ при сооружении и ремонтов при эксплуатации устройств системы электроснабжения и о методах наладки и испытаниях электрооборудования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности.                 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- основы и принципы организации и выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при сооружении устройств системы электроснабжения, а также современные методы технического обслуживания и технологии ремонта устройств электроснабжения;

УМЕТЬ:

- применять полученные знания в области эксплуатации и проектирования систем обеспечения движения поездов и их объектов;

- применять полученные знания в производственно-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской и научно-исследовательской видах деятельности;

ВЛАДЕТЬ:

- навыками составления фрагментов проекта производства работ и линейных графиков выполнения строительно-монтажных работ по сооружению устройств электроснабжения железных дорог.

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета:

- способностью применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и механизации (ОПК-10);

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета:

организационно-управленческая деятельность:

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, умением комплексно обосновывать принимаемые решения, применять методы оценки производственного потенциала предприятия    (ПК-7);

проектно-конструкторская деятельность:

- способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств при аварийных ситуациях, определять цель проекта, составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный экономический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при внедрении и реконструкции систем обеспечения движения поездов (ПК-13).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессионально-специализированной компетенции (ПСК), соответствующей специализации программы специалитета:

- владением методами оценки и выбора рациональных технологических режимов работы устройств электроснабжения, навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения, навыками организации и производства строительно-монтажных работ в системе электроснабжения железных дорог и метрополитенов, владением методами технико-экономического анализа деятельности хозяйства электроснабжения (ПСК-1.5).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Сооружение и монтаж устройств электроснабжения» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части программы специалитета и является дисциплиной по выбору обучающегося.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) - лабораторные работы (ЛР) | 72 36 36 - | 72 36 36 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 27 | 27 |
| Контроль | 45 | 45 |
| Форма контроля знаний | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 144/4 | 144/4 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) - лабораторные работы (ЛР) | 28 20 8 - | 28 20 8 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 107 | 107 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Экзамен | Экзамен |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 144/4 | 144/4 |

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация строительно-монтажного производства | Организация производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог. Цель и задачи дисциплины. История развития индустрии и строительства электрифицированных железных дорог в нашей стране. Вклад отечественных ученых и специалистов электрификаторов в дело развития электрифицированных железных дорог. Функции организаций и предприятий Минтранса и РЖД при электрификации. Структура строительных и монтажных организаций. Организация строительства, способы производства строительных работ. Права и обязанности заказчика и подрядчика. Генподрядная и субподрядные организации. Проектирование организации строительства. Организация строительных и монтажных работ. Бригадный подряд. Индустриальная база строительства и монтажа. Общее сравнение методов сооружения устройств электроснабжения в нашей стране и за рубежом. |
| 2 | Сооружение и монтаж контактной сети | Сооружение фундаментов и установка опор контактной сети. Основные сведения об изготовлении опор и фундаментов. Основные сведения по организации работ. Разработка котлованов для опор, фундаментов и анкеров. Применяемые механизмы. Сооружение фундаментов. Установка опор, фундаментов, анкеров, лежней. Применяемые машины и механизмы. Монтажные работы при сооружении контактной сети и линий нетягового электроснабжения. Основные сведения по организации работ. Армирование опор, монтаж консолей и кронштейнов. Монтаж гибких поперечин и ригелей жестких поперечин. Монтаж контактной подвески. Монтаж проводов контактной подвески под натяжением. Регулировка цепной контактной подвески. Монтаж питающих, отсасывающих проводов и линий нетягового электроснабжения. Монтаж заземлений контактной сети. Сооружение конструкций линейных объектов. Монтаж постов секционирования, комплектных трансформаторных подстанций и других устройств. |
| 3 | Сооружение и монтаж тяговых подстанций | Строительные работы на тяговых подстанциях. Основные сведения по организации строительных работ Сооружение заземляющих устройств. Сооружение конструкций открытых распредустройств. Сооружение здания тяговой подстанции. Сооружение кабельных каналов на территории и в здании тяговой подстанции. Монтаж электрооборудования тяговых подстанций. Основные сведения по организации работ. Монтаж закрытых распредустройств постоянного и переменного тока. Монтаж открытых распредустройств (ошиновка, коммутационной аппаратуры, измерительных трансформаторов и ограничителей перенапряжения). Монтаж силовых масляных трансформаторов. Монтаж преобразовательных агрегатов. Монтаж устройств компенсации реактивной мощности. Монтаж аккумуляторных батарей. Монтаж заземляющих проводников. Монтаж кабельных линий. |
| 4 | Организация пусконаладочных работ и ввод устройств электроснабжения в эксплуатацию | Пусконаладочные работы на тяговых подстанциях и линейных объектах устройств электроснабжения. Основные сведения об организации пусконаладочных работ. Аппаратура для испытания повышенным напряжением, способы измерения механических и электрических характеристик оборудования (тангенс угла диэлектрических потерь, сопротивление изоляции, сопротивление постоянному току, времени замыкания и скорости движения контактов). Нормы и схемы испытания оборудования повышенным напряжением (силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов, коммутационной аппаратуры, кабельных линий, преобразовательных агрегатов и ограничителей перенапряжения). Наладка устройств защиты, управления и сигнализации. Проверка контура заземления. Подготовка к приемке устройств электроснабжения в эксплуатацию. Контроль и оценка качества строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог. Обязанности управления железной дороги, службы Э, ЭЧ при приемке устройств электроснабжения в эксплуатацию. Руководящие материалы (РД, СНиП, ВСН, инструкции). Мероприятия, проводимые перед пуском электрифицированного участка в эксплуатацию. Общие сведения об организации контроля и оценки качества строительно-монтажных работ. Виды контроля и оценки качества СМР и примеры их оценки. |
| 5 | Охрана труда и окружающей среды | Охрана труда и техника безопасности при сооружении и монтаже устройств электроснабжения. Охрана окружающей среды при электрификации участка железной дороги. Общие сведения по охране труда и техники безопасности при сооружении и монтаже устройств электроснабжения. Техника безопасности при сооружении и монтаже контактной сети и линий продольного электроснабжения. Техника безопасности при сооружении, монтаже и наладке устройств тяговых подстанций и линейных объектов электроснабжения. Общие сведения о воздействии на окружающую среду при производстве строительных и монтажных работ. Понятие о показателях вредного воздействия на окружающую среду. Мероприятия по снижению вредных воздействий при работах по электрификации участка железной дороги. |
| 6 | Организация ремонтно-эксплуатационной деятельности | Организация и характеристика методов технического обслуживания и ремонтов оборудования эксплуатирующихся устройств электроснабжения. Краткие сведения об организационной структуре подразделений хозяйства электрификации, их функции и взаимодействие с другими подразделениями службы Э и железной дороги. Организация работы подразделений, связанных с ремонтом устройств электроснабжения. Техническое оснащение и транспортные средства. Передвижные лаборатории и ремонтные единицы. Виды ремонтов контактной сети и ВЛ. Виды ремонтов тяговых подстанций и линейных объектов электроснабжения. Методы механического обслуживания и ремонта по ресурсу. Метод технического обслуживания и ремонтов по состоянию с контролем параметров и уровню надежности. Капитальный ремонт устройств электроснабжения. Графики планово-предупредительных ремонтов. Технологические карты, стандарты, оперативная и техническая ремонтная документация. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация строительно-монтажного производства | 4 |  |  | 3 |
| 2 | Сооружение и монтаж контактной сети | 10 | 36 |  | 10 |
| 3 | Сооружение и монтаж тяговых подстанций | 8 |  |  | 4 |
| 4 | Организация пусконаладочных работ и ввод устройств электроснабжения в эксплуатацию | 6 |  |  | 4 |
| 5 | Охрана труда и окружающей среды | 4 |  |  | 2 |
| 6 | Организация ремонтно-эксплуатационной деятельности | 4 |  |  | 4 |
| Итого |  | 36 | 36 |  | 27 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация строительно-монтажного производства | 2 |  |  | 8 |
| 2 | Сооружение и монтаж контактной сети | 6 | 8 |  | 51 |
| 3 | Сооружение и монтаж тяговых подстанций | 4 |  |  | 16 |
| 4 | Организация пусконаладочных работ и ввод устройств электроснабжения в эксплуатацию | 4 |  |  | 16 |
| 5 | Охрана труда и окружающей среды | 2 |  |  | 8 |
| 6 | Организация ремонтно-эксплуатационной деятельности | 2 |  |  | 8 |
| Итого |  | 20 | 8 |  | 107 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация строительно-монтажного производства | Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Монтаж контактной сети. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59235 — Загл. с экрана. |
| 2 | Сооружение и монтаж контактной сети | Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Монтаж контактной сети. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59235 — Загл. с экрана. ГОСТ 32895-2014. Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200113587, свободный. |
| 3 | Сооружение и монтаж тяговых подстанций | Марикин, А.Н. Новые технологии в сооружении и реконструкции тяговых подстанций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Марикин, А.В. Мизинцев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2008. — 220 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59884 — Загл. с экрана. ГОСТ 32895-2014. Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200113587, свободный. |
| 4 | Организация пусконаладочных работ и ввод устройств электроснабжения в эксплуатацию | Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Монтаж контактной сети. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59235 — Загл. с экрана. |
| 5 | Охрана труда и окружающей среды | Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Монтаж контактной сети. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59235 — Загл. с экрана. |
| 6 | Организация ремонтно-эксплуатационной деятельности | Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Монтаж контактной сети. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59235 — Загл. с экрана. |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Сооружение и монтаж устройств электроснабжения» является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Марикин, А.Н. Новые технологии в сооружении и реконструкции тяговых подстанций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Марикин, А.В. Мизинцев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2008. — 220 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59884 — Загл. с экрана.

- Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Монтаж контактной сети. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59235 — Загл. с экрана.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Монтаж устройств электроснабжения электрифицируемых железных дорог./ Марков А. С., Бизянов В. П., Назаренко В. Г., Сидоркевич Р. В., - М.: Транспорт, 1990, - 287 с.

2. Коптев, А.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств электроснабжения. Словарь-справочник терминов и определений. [Электронный ресурс] : слов.-справ. / А.А. Коптев, И.А. Коптев. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2004. — 335 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59234 — Загл. с экрана.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

  - ГОСТ 32895-2014. Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200113587, свободный.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1. Ерохин, Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и воздушных линий. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2007. — 406 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59023 — Загл. с экрана.

2. Кузнецов, К.Б. Электробезопасность в электроустановках железнодорожного транспорта. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.Б. Кузнецов, А.С. Мишарин. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2005. — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59995 — Загл. с экрана.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Плюс [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://window.edu.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине)».

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещённых в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по специализации «Электроснабжение железных дорог» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

– помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского (практического) типа, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (настенным экраном с дистанционным управлением, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;

– помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

– помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

– помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

л