ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ» (Б1.Б.40)

для специальности

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт – Петербург

2016

1 Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.10.2016 № 1296 по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов».

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» является изучение особенностей проектирования и эксплуатации технических средств обеспечения движения поездов в части контактных сетей, рельсовых сетей, воздушных линий электропередачи, а также других линейных объектов функционально связанных с контактной сетью.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение механических и электрических процессов, происходящих в устройствах контактной сети, а также воздушных линиях электропередачи;

- изучение методик расчета контактных подвесок, проводов и конструкций контактной сети, в том числе с использованием специализированных программных продуктов;

- выработка умения работать с проектной и нормативной документацией, а также с современными международными стандартами в области контактных сетей и воздушных линий.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и опыта деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- принципы расчета максимальных длин пролетов цепных подвесок;

- принципы построения схем питания и секционирования контактной сети;

- принципы работы рельсовых цепей СЦБ, правила подключения отсасывающих линий к рельсовой сети;

- виды и правила заземления устройств контактной сети и воздушных линий;

- принципы подбора опорных и поддерживающих конструкций;

- принципы восстановления контактной сети;

- основные правила обеспечения безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи;

УМЕТЬ:

- выполнять расчеты ветровой нагрузки на провода и конструкции;

- выполнять  механические расчеты контактных подвесок, нагрузок на опорные и поддерживающие конструкции;

- выполнять расчеты температур проводов контактной сети и ЛЭП

- работать с нормативными документами и литературой, используемой при проектировании;

- читать и понимать техническую и проектную документацию по контактной сети и линиям электропередачи.

ВЛАДЕТЬ:

- методиками выбора сечения проводов контактных подвесок;

- методами расчета длин пролетов цепных контактных подвесок;

- методиками разработки планов контактной сети и линий электропередачи, составления схем питания и секционирования.

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета:

производственно-технологическая деятельность:

- способностью использовать в профессиональной деятельности современные информационные технологии, изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы систем обеспечения движения поездов, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты (ПК-1);

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и производства систем обеспечения движения поездов, использовать технические средства для диагностики технического состояния систем, использовать элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-2);

- владением нормативными документами по ремонту и техническому обслуживанию систем обеспечения движения поездов, способами эффективного использования материалов и оборудования при техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения движения поездов, владением современными методами и способами обнаружения неисправностей в эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания систем обеспечения движения поездов, владением методами расчета показателей качества (ПК-4);

организационно-управленческая деятельность:

- способностью анализировать технологический процесс эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов как объекта управления (ПК-8);

проектно-конструкторская деятельность:

- готовностью к организации проектирования систем обеспечения движения поездов, способностью разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, средств технологического оснащения производства, готовностью разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические документы с использованием компьютерных технологий (ПК-11).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

- Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» (Б1.Б.40) относится к базовой части и является обязательной.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 72 | 72 |
| В том числе: |  |  |
| - лекции (Л) | 36 | 36 |
| - практические занятия (ПЗ) | 18 | 18 |
| - лабораторные работы (ЛР) | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 45 | 45 |
| Контроль | 63 | 63 |
| Форма контроля знаний | Э, КР | Э, КР |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 180/5 | 180/5 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 28 | 28 |
| В том числе: |  |  |
| - лекции (Л) | 12 | 12 |
| - практические занятия (ПЗ) | 4 | 4 |
| - лабораторные работы (ЛР) | 12 | 12 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 143 | 143 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Э, КР | Э, КР, КЛР(2) |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 180/5 | 180/5 |

5 Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | Этапность проектирования контактной сети. Проект контактной сети в составе комплексного проекта электрификации. Нормативная документация. Типовые проекты контактной сети. |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок | Понятие ветроустойчивости. Методика расчета ветровых отклонений контактного провода. Расчет максимальной допустимой по ветровым отклонениям длины пролета. |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок | Учет влияния несущего троса на ветровое отклонение контактного провода. Эквивалентная нагрузка. Методика расчета эквивалентной нагрузки для цепных контактных подвесок. Учет влияния пульсаций ветра: статическая и динамическая методики. |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески | Расчет максимальной длины пролета цепной контактной подвески на прямом участке пути. Особенности расположения контактного провода в кривой. Пограничный радиус. Расчет максимальной длины пролета цепной подвески в кривой. |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети | Консоли, их классификация и особенности конструкции. Фиксаторы. Кронштейны воздушных линий. Гибкие и жесткие поперечины. Условия применения и особенности подбора поддерживающих конструкций |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети | Классификация опор. Железобетонные и металлические опоры. Расчет нагрузок на промежуточные, переходные, анкерные опоры, а также опоры жестких поперечин. Подбор типовых опор по допускаемым значениям изгибающего момента в расчетных сечениях. |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте | Способы закрепления опор в обычных и слабых грунтах. Применение фундаментов. Принципы расчета несущей способности грунта. Подбор типовых фундаментов. |
| 8 | Разработка планов контактной сети | Требования к планам контактной сети. Трассировка контактной подвески. Трассировка питающих и отсасывающих линий. |
| 9 | Контактная сеть в искусственных сооружениях | Характеристика искусственных сооружений и способов прохода контактных подвесок в их пределах. Правила изменения высот подвешивания контактного провода и несущего троса в зоне искусственных сооружений. |
| 10 | Принципы построения схем питания и секционирования | Принципы построения схем питания и секционирования контактной сети постоянного и переменного тока. Продольное и поперечное секционирование. Питание и секционирование контактной сети перегонов и станций |
| 11 | Элементы схем питания и секционирования | Подключение к контактной сети тяговых подстанций постоянного и переменного тока. Посты секционирования. Пункты параллельного соединения. Изолирующие сопряжения, секционные изоляторы, секционные разъединители. |
| 12 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии | Принципы устройства рельсовых сетей. Виды рельсовых сетей. Взаимодействие цепей обратного тягового тока и цепей СЦБ. Подключение отсасывающих линий к рельсовой сети. |
| 13 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети | Заземление конструкций контактной сети и других устройств на участках постоянного и переменного тока. Индивидуальное и групповое заземление. Защита от стекания тяговых токов в землю. Защита тяговой сети от атмосферных и коммутационных перенапряжений. |
| 14 | Стыкование систем электрической тяги | Способы стыкования систем различных систем электрической тяги. Многосистемный электроподвижной состав. Станции стыкования. Особенности схем питания и секционирования станций стыкования. |
| 15 | Расчет температур нагрева проводов | Факторы влияющие на нагрев проводов. Уравнение теплового баланса провода и его решение. Практические методики расчета температуры проводов для тяговых и общепромышленных сетей. |
| 16 | Контактная сеть в особых условиях работы | Характеристика особых условий работы. Взаимодействие токоприемников и контактных подвесок в сложных условиях эксплуатации (ветер, гололед, низкие температуры). |
| 17 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети | Пережоги и обрывы проводов, аварии на воздушных стрелках и сопряжениях, у искусственных сооружений. Основные способы восстановления контактной сети и ЛЭП. |
| 18 | Техническое обслуживание контактной сети | Организация технического обслуживания и передовые методы обслуживания контактной сети. Категории работ по безопасности. Особенности обеспечения безопасности на линиях переменного тока. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок | 2 | - | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески | 2 | 2 | - | 3 | 7 |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 8 | Разработка планов контактной сети | 2 | 4 | - | 3 | 9 |
| 9 | Контактная сеть в искусственных сооружениях | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Принципы построения схем питания и секционирования | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Элементы схем питания и секционирования | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 12 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 13 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети | 2 | 2 | - | 3 | 7 |
| 14 | Стыкование систем электрической тяги | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Расчет температур нагрева проводов | 2 | - | - | 3 | 5 |
| 16 | Контактная сеть в особых условиях работы | 2 | - | - | 3 | 5 |
| 17 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 18 | Техническое обслуживание контактной сети | 2 | - | 2 | 2 | 6 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | 0,5 | - | - | 7 | 7,5 |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок | 1 | - | 2 | 8 | 11 |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески | 0,5 | 1 | - | 8 | 9,5 |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети | 0,5 | - | 2 | 8 | 10,5 |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети | 1 | - | - | 8 | 9 |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте | 0,5 |  | - | 8 | 8,5 |
| 8 | Разработка планов контактной сети | 1 | 1 |  | 8 | 10 |
| 9 | Контактная сеть в искусственных сооружениях | 0,5 | - | 2 | 8 | 10,5 |
| 10 | Принципы построения схем питания и секционирования | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| 11 | Элементы схем питания и секционирования | 0,5 | - | - | 8 | 8,5 |
| 12 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии | 0,5 | - | - | 8 | 8,5 |
| 13 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети | 0,5 | - | - | 8 | 8,5 |
| 14 | Стыкование систем электрической тяги | 0,5 | - | 2 | 8 | 10,5 |
| 15 | Расчет температур нагрева проводов | 1 | - | - | 8 | 9 |
| 16 | Контактная сеть в особых условиях работы | 0,5 | - | - | 8 | 8,5 |
| 17 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети | 0,5 | - | - | 8 | 8,5 |
| 18 | Техническое обслуживание контактной сети | 0,5 | - | - | 8 | 8,5 |

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2012.— 416 с. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с. Фрайфельд А.В., Брод Г.Н. Проектирование контактной сети. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1991. – 336 с. Нормы проектирования контактной сети СТН ЦЭ 141-99. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., «Трансиздат», 2001. – 176 с. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с. |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок |  |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок |  |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески |  |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети |  |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети |  |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте |  |
| 8 | Разработка планов контактной сети |  |
| 9 | Контактная сеть в искусственных сооружениях |  |
| 10 | Принципы построения схем питания и секционирования | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2012.— 416 с. Бондарев Н.А. Контактная сеть. Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Н.А.Бондарев, В.Е.Чекулаев. – М.: Маршрут, 2006. – 590 с. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации ЦЭ-462 / МПС РФ – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1997. – 78 с Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с. Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах ЦЭ-191 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1993 – 68 с. |
| 12 | Элементы схем питания и секционирования |  |
| 12 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии |  |
| 13 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети |  |
| 14 | Стыкование систем электрической тяги |  |
| 15 | Расчет температур нагрева проводов |  |
| 16 | Контактная сеть в особых условиях работы |  |
| 17 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети |  |
| 18 | Техническое обслуживание контактной сети |  |

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» является неотъемлемой частью рабочей программы и представляется отдельным документов, рассматриваемым на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с.

2. Фрайфельд А.В., Брод Г.Н. Проектирование контактной сети. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1991. – 336 с.

3. Горошков Ю.И. Контактная сеть: Учебник для техникумов / Ю.И. Горошков, Н.А. Бондарев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990 – 399 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины:

1. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации ЦЭ-462 / МПС РФ – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1997. – 78 с

2. СП 224.1326000.2016. Тяговое электроснабжение железной дороги. Свод правил. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ №330 от 02.12.2014.

3. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с.

4. Нормы проектирования контактной сети СТН ЦЭ 141-99. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., «Трансиздат», 2001. – 176 с.

5. Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах ЦЭ-191 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1993 – 68 с.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1. Вологин В.А. Взаимодействие токоприемников и контактной сети. М.: Интекст, 2006. – 256 с.

2. Паранин А. В. Современное оборудование и конструкции контактной сети КС-160 для скоростей движения до 160 км/ч: учеб.-метод пособие / А.В. Паранин, А.В. Ефимов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2013. – 105 с.

3. Зимакова А.Н., Гиенко В.М., Скворцов В.А. Контактная сеть электрифицированных железных дорог. Расчеты, выбор конструкций и составление монтажных планов: учебное пособие. – 2-е стер. Изд. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. – 232 с.

4. Устройство и эксплуатация контактной сети и воздушных линий. Департамент электрификации и электроснабжения ОАО РЖД. – М., «Трансиздат», 2004. – 472 с.

5. Ю.Е. Березин. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Контактная сеть», часть I. – Л.: ЛИИЖТ, 1987. – 53 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам Плюс [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://window.edu.ru

- Сайт «АО ВНИИЖТ» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: (http://www.vniizht.ru/).

- Сайт «ЗАО Универсал – контактные сети» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: (http://www.uks.ru/)

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещённых в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office, PTC MathCAD Prime.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по специализации «Электроснабжение железных дорог» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

– помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского (практического) типа, выполнения курсовых работ, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (настенным экраном с дистанционным управлением, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;

– помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

– помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

– помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

– помещение для проведения лабораторных работ, оснащенное лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» (Б1.Б.40) на 2016/17 учебный год актуализирована без изменений.