Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Теоретические основы электротехники»

Протокол №12   от «29» августа   2017г.

Программа актуализирована и продлена на 2017/2018  учебный год (приложение)

| Заведующий кафедрой «Теоретические основы электротехники» |  | К.К. Ким |
| --- | --- | --- |
| «29» августа 2017 г. |  |  |

1 Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным «17» января 2011 г., приказ № 71 по специальности 23.05.03 (190300.65) «Подвижной состав железных дорог», по дисциплине «Электротехника и электроника».

Целью изучения дисциплины «Электротехника и электроника» является  изучение электромагнитных явлений и процессов, протекающих при различных энергетических преобразованиях в электротехнических устройствах для всех видов прикладных отраслей электротехники. Изучение дисциплины должно способствовать выработке развитых представлений о методах применения теории электромагнитных явлений и методологии курса Электротехника и электроника в специальных дисциплинах.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

– изучение основных законов электротехники, теории цепей и электроники;

– изучение методов анализа, синтеза и расчета электрических цепей, электрических и магнитных полей, электронных приборов и преобразователей;

– освоение практических навыков при проектировании, исследовании и эксплуатации электротехнических аппаратов, систем и комплексов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные законы электротехники и их приложение к конкретным задачам, понимать физическую сторону рассматриваемых явлений.;

– способы преобразования электрических цепей и методы их расчета;

– основные методы расчета переходных процессов в линейных и нелинейных   электрических цепях;

– основные законы теории электромагнитного поля;

– основные элементы силовой и микроэлектроники.

УМЕТЬ:

– использовать основные электрофизические законы для описания поведения электротехнических устройств и систем;

– преобразовывать в виде схем замещения сложные электротехнические устройства и системы с последующим их расчетом;

– использовать основные законы и методы при выполнении лабораторных и исследовательских работ по соответствующим дисциплинам;

– использовать полученные знания при обслуживании электротехнических устройств, полупроводниковых преобразователей и систем управления электрического подвижного состава.

ВЛАДЕТЬ:

– методами расчета линейных и нелинейных электрических цепей в различных режимах работы;

– приемами составления структурных и расчетных схем для электромагнитных и электронных цепей.

Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроника» направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК-1 способность применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- ПК-2 способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной

Программы

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла дисциплин (С2). В соответствии с ФГОС ВПО дисциплине присвоен код С2.Б.10.

Для ее изучение требуется предварительное освоение  дисциплин:

‒ «Математика» (С2.Б.1);

‒ «Физика» (С2.Б.2).

Дисциплина «Электротехника и электроника» служит основой для изучения следующих дисциплин:

‒ «Физические основы электроники» (С2.В.ОД.1);

‒ «Теория систем автоматического управления» (С3.Б.18);

‒ «Теория нелинейных цепей» (С2.В.ДВ.1‒1);

‒ «Электромагнитное поле» (С2.В.ДВ.1‒2);

‒ «Основы электроснабжения железных дорог» (С2.В.ДВ.2‒1);

‒ «Силовая электроника» (С3.В ОД.3);

‒ «Электрические машины» (С3.Б.7);

‒ «Основы электропривода технологических установок» (С3.Б.21);

‒ «Тяговые аппараты и электрическое оборудование» (С3.Б.24);

‒ «Электронные преобразователи для электроподвижного состава» (С3.Б.25);

‒ «Системы управления электроподвижным составом» (С3.В.ОД.2);

‒ «Микропроцессорные системы управления электроподвижным составом» (С3.В.ДВ.1‒1);

‒ «Цифровые системы управления» (С3.В.ДВ.1‒2);

‒ «Имитационное моделирование тягового электрооборудования» (С3.В.ДВ.2‒1);

‒ «Компьютерное моделирование электронных преобразователей электрического подвижного состава» (С3.В.ДВ.2‒2);

‒ «Итоговая государственная аттестация» (С6);

‒ «Факультатив: основы электробезопасности» (ФТД.2).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) | 117 | 54 | 63 |
| В том числе: |  |  |  |
| лекции (Л) | 72 | 36 | 36 |
| практические занятия (ПЗ) | - | - | - |
| лабораторные работы (ЛР) | 36 | 18 | 18 |
| контроль самостоятельной работы (КСР) | 9 | - | 9 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 90 | 9 | 81 |
| Подготовка к экзамену | 81 | 27 | 54 |
| Форма контроля знаний (экзамен) |  | Э | Э,КР |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 288/8 | 90/2,5 | 198/5,5 |
| Количество часов в интерактивной форме | 24 | 12 | 12 |

Для очно-заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |
| Аудиторные занятия (всего) | 90 | 36 | 54 |
| В том числе: |  |  |  |
| лекции (Л) | 54 | 18 | 36 |
| практические занятия (ПЗ) | - | - | - |
| лабораторные работы (ЛР) | 36 | 18 | 18 |
| контроль самостоятельной работы (КСР) |  |  |  |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 135 | 45 | 90 |
| Подготовка к экзамену | 63 | 27 | 36 |
| Форма контроля знаний (экзамен) |  | Э | Э,КР |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 288/8 | 90/2,5 | 198/5,5 |

В интерактивной форме в третьем и четвертом семестрах занятия не проводятся

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
| Аудиторные занятия (всего) | 20 | 20 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 8 | 8 |
| практические занятия (ПЗ) | 6 | 6 |
| лабораторные работы (ЛР) | 6 | 6 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 259 | 259 |
| Контроль (Экз. + Зач.), час | 9 | 9 |
| Контрольные работы, шт. | - | - |
| Форма контроля знаний (Экз.+зач.) |  | Э,КР |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 288/8 | 288/8 |

В интерактивной форме занятия не проводятся

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| Введение |
| 1 | Основные положения | Предмет курса «Электротехника и электроника», его построение, связь со смежными и специальными дисциплинами, его место в общей системе электротехнического образования. Общая физическая основа задач теории электромагнитных цепей, ее практическая значимость. |
| Законы теории электрических цепей, элементы и основные топологические свойства цепей |
| 2 | Электрическая цепь, элементы цепей | Основные интегральные величины и понятия электромагнитного поля в общей теории цепей. Классификация электрических цепей, ее элементов. Пассивные двухполюсники (сопротивление, индуктивность, емкость). Активные двухполюсники. Трехполюсные элементы электрических цепей. |
| 3 | Топология электрических цепей | Топологические методы расчета электрических схем. Основные топологические понятия. Схема электрической цепи и ее граф. Топологические матрицы графа (узловая, контурная, главных сечений, сопротивлений и проводимостей ветвей). Матрицы источников ЭДС и токов. |
| Свойства и методы расчета электрических цепей постоянного тока |
| 4 | Анализ электрических цепей постоянного тока | Простейшие эквивалентные преобразования электрических схем. Закон Ома для участка электрической цепи. Алгебраические методы анализа электрических цепей, основанные на применении уравнений Кирхгофа, контурных и узловых уравнений. Баланс мощностей. |
| 5 | Методы расчета электрических цепей постоянного тока | Метод наложения. Принцип взаимности. Метод эквивалентного источника ЭДС и тока (теоремы Гельмгольца-Тевенена, Нортона). Теорема компенсации. |
| Свойства и методы расчета линейных электрических цепей при воздействии гармонических напряжений и токов |
| 6 | Анализ электрических цепей при установившихся режимах | Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи. Терминология и основные понятия. Временные и векторные изображения синусоидальных функций. Элементы в цепях переменного тока. Действующее и среднее значения ЭДС, напряжений и токов. Коэффициенты амплитуды и формы. Установившиеся процессы в цепях с двухполюсными элементами. Мгновенная мощность и колебания энергии в цепях синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. |
| 7 | Комплексный метод расчета цепей переменного тока. | Комплексное число, формы его задания, геометрическое изображение. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Расчет простых и сложных цепей комплексным методом. Баланс мощностей. Резонансные явления в электрических цепях. Частотные характеристики. |
| 8 | Электрические цепи с взаимной индуктивностью | Явление взаимной индукции. Потокосцепление, коэффициент индуктивной связи. Последовательное и параллельное соединение индуктивно связанных катушек. Векторные диаграммы. Трансформатор без ферромагнитного сердечника. |
| 9 | Трехфазные цепи | Соединения обмоток генератора и нагрузки. Преобразование и расчет трехфазных цепей. |
| 10 | Четырехполюсники | Виды уравнений пассивного четырехполюсника. Параметры четырехполюсника и их взаимосвязь. Эквивалентные схемы замещения четырехполюсников. Определение параметров четырехполюсника. |
| Расчет линейных электрических цепей при несинусоидальных периодических воздействиях. |
| 11 | Несинусоидальные периодические ЭДС, напряжения и токи | Разложение периодических функций в ряд Фурье. Действующие значения несинусоидальных величин. Мощность при несинусоидальных напряжениях и токах. Коэффициент мощности. Расчет цепей с несинусоидальными периодическими ЭДС и токами. Высшие гармоники в трехфазных цепях. |
| Переходные процессы в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами и методы их расчета. |
| 12 | Классический метод расчета | Понятие о переходном процессе в линейной электрической цепи. Причины возникновения переходного процесса. Законы коммутации. Классический метод расчета. Алгоритм составления уравнений электрической цепи. Переходные процессы в цепях с одним и двумя накопительными элементами. |
| 13 | Операторный метод расчета | Применение преобразования Лапласа к расчету переходных процессов. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Определение оригиналов функций по их изображениям. Расчет переходных процессов операторным методом. |
| 14 | Расчет переходных процессов при импульсных воздействиях. | Импульсная и переходная характеристика цепи. Особенности расчета переходных процессов при воздействии коротких импульсов. Интеграл Дюамеля. |
| Теория нелинейных электрических и магнитных цепей |
| 15 | Расчет нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных токах | Статические и динамические параметры характеристик нелинейных элементов. Графический метод расчета электрических цепей с нелинейными элементами. Расчет нелинейных цепей итерационным методом. Законы и параметры магнитных цепей. Характеристики намагничивания ферромагнитных материалов. Расчет нелинейных магнитных цепей. |
| 16 | Общая характеристика нелинейных цепей переменного тока и методы их расчета | Методы анализа нелинейных цепей. Процессы в катушке с ферромагнитным сердечником. Феррорезонанс напряжений и токов. Выпрямление переменных токов. Понятие об устойчивости режимов работы цепей с нелинейными элементами. |
| Основы теории электромагнитного поля |
| 17 | Система уравнений и граничные условия | Система уравнений электромагнитного поля в интегральной форме и дифференциальной формах. Энергия электромагнитного поля. Граничные условия для электромагнитного поля. Теорема единственности решения. |
| 18 | Электростатическое поле. | Электростатическое поле и его уравнения. Потенциал и градиент потенциала. Уравнения Пуассона и Лапласа. Общая характеристика задач электростатики и методов их решения. |
| 19 | Электрическое и магнитное поля постоянных токов | Уравнение электрического поля постоянных токов. Граничные условия. Расчет электрического поля в диэлектрике. Уравнение магнитного поля постоянных токов. Скалярный и векторный потенциалы магнитного поля. Граничные условия. |
| Основы электроники |
| 20 | Общие сведения основ электроники | Электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы, назначение и классификация. Оптоэлектронные устройства. |
| 21 | Электронные преобразователи и аппараты | Назначение и классификация выпрямителей. Схемы выпрямителей. Применение выпрямителей на электроподвижном составе. Инверторы и их назначение. Импульсные преобразователи постоянного тока. |

## 5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПР | ЛР | СР | КСР | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 2 | Электрическая цепь, элементы цепей | 2 |  |  | 6 |  | 8 |
| 3 | Топология электрических цепей | 2 |  |  | 6 |  | 8 |
| 4 | Анализ электрических цепей постоянного тока | 4 |  |  | 6 |  | 10 |
| 5 | Методы расчета электрических цепей постоянного тока | 4 |  | 6 | 6 |  | 16 |
| 6 | Анализ электрических цепей при установившихся режимах | 4 |  | 6 | 6 |  | 16 |
| 7 | Комплексный метод расчета цепей переменного тока. | 4 |  |  | 6 |  | 10 |
| 8 | Электрические цепи с взаимной индуктивностью | 4 |  |  | 6 |  | 10 |
| 9 | Трехфазные цепи | 4 | 999 | 4 | 4 | 55 | 17 |
| 10 | Четырехполюсники | 4 |  | 4 | 4 |  | 12 |
| 11 | Несинусоидальные периодические ЭДС, напряжения и токи | 4 |  | 4 | 4 |  | 12 |
| 12 | Классический метод расчета | 6 |  | 4 | 6 | 454 | 20 |
| 13 | Операторный метод расчета | 6 |  |  | 6 |  | 12 |
| 14 | Расчет переходных процессов при импульсных воздействиях. | 4 |  |  | 2 |  | 6 |
| 15 | Расчет нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных токах | 4 |  | 2 | 6 |  | 12 |
| 16 | Общая характеристика нелинейных цепей переменного тока и методы их расчета | 4 |  | 2 | 2 |  | 8 |
| 17 | Система уравнений и граничные условия | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 18 | Электростатическое поле. | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 19 | Электрическое и магнитное поля постоянных токов | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 20 | Общие сведения основ электроники | 2 |  |  | 4 |  | 6 |
| 21 | Электронные преобразователи и аппараты | 2 |  |  | 4 |  | 6 |

Для очно-заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПР | ЛР | СР | КСР | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 2 | Электрическая цепь, элементы цепей | 2 |  |  | 8 |  | 10 |
| 3 | Топология электрических цепей | 2 |  |  | 8 |  | 10 |
| 4 | Анализ электрических цепей постоянного тока | 2 |  |  | 8 |  | 10 |
| 5 | Методы расчета электрических цепей постоянного тока | 4 |  | 6 | 10 | 44 | 24 |
| 6 | Анализ электрических цепей при установившихся режимах | 4 |  | 6 | 10 | 55 | 25 |
| 7 | Комплексный метод расчета цепей переменного тока. | 2 |  |  | 8 |  | 10 |
| 8 | Электрические цепи с взаимной индуктивностью | 2 |  |  | 6 |  | 8 |
| 9 | Трехфазные цепи | 4 | 999 | 4 | 10 | 25 | 20 |
| 10 | Четырехполюсники | 4 |  | 4 | 10 |  | 18 |
| 11 | Несинусоидальные периодические ЭДС, напряжения и токи | 2 |  | 4 | 8 |  | 14 |
| 12 | Классический метод расчета | 4 |  | 4 | 10 | 354 | 21 |
| 13 | Операторный метод расчета | 4 |  |  | 10 |  | 14 |
| 14 | Расчет переходных процессов при импульсных воздействиях. | 2 |  |  | 4 |  | 6 |
| 15 | Расчет нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных токах | 2 |  | 2 | 8 |  | 12 |
| 16 | Общая характеристика нелинейных цепей переменного тока и методы их расчета | 2 |  | 2 | 4 |  | 8 |
| 17 | Система уравнений и граничные условия | 2 |  |  | 2 |  | 4 |
| 18 | Электростатическое поле. | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 19 | Электрическое и магнитное поля постоянных токов | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 |
| 20 | Общие сведения основ электроники | 2 |  |  | 4 |  | 6 |
| 21 | Электронные преобразователи и аппараты | 2 |  |  | 5 |  | 7 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПР | ЛР | СР | КСР | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные положения |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 2 | Электрическая цепь, элементы цепей |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 3 | Топология электрических цепей |  |  |  | 20 |  | 20 |
| 4 | Анализ электрических цепей постоянного тока |  |  |  | 20 |  | 20 |
| 5 | Методы расчета электрических цепей постоянного тока | 2 | 22 | 2 | 20 | 42 | 28 |
| 6 | Анализ электрических цепей при установившихся режимах | 2 |  |  | 20 | 52 | 24 |
| 7 | Комплексный метод расчета цепей переменного тока. |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 8 | Электрические цепи с взаимной индуктивностью |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 9 | Трехфазные цепи | 2 | 9299 | 2 | 20 | 35 | 29 |
| 10 | Четырехполюсники |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 11 | Несинусоидальные периодические ЭДС, напряжения и токи |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 12 | Классический метод расчета | 2 | 2 | 2 | 10 | 254 | 18 |
| 13 | Операторный метод расчета |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 14 | Расчет переходных процессов при импульсных воздействиях. |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 15 | Расчет нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных токах |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 16 | Общая характеристика нелинейных цепей переменного тока и методы их расчета |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 17 | Система уравнений и граничные условия |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 18 | Электростатическое поле. |  |  |  | 9 |  | 9 |
| 19 | Электрическое и магнитное поля постоянных токов |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 20 | Общие сведения основ электроники |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 21 | Электронные преобразователи и аппараты |  |  |  | 10 |  | 10 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Основные положения | 1.Демирчян Камо Серопвич.Теоретические основы электротехники: учеб. Т. 1/ К.С. Демирчян, Л.Р Нейман., Н.В Коровкин, 2009. – 512 с. 2. К.К. Ким, А.С. Корнев, В.О. Иващенко. Руководство к решению задач по основам теории линейных и нелинейных электрических цепей. Часть 1. Постоянный ток. Учебное пособие. ПГУПС, 2013. – 95 с. 4. Ким, Константин Константинович. Линейные электрические цепи: учеб. пособие / К.К. Ким, 2011. – 51 с. 4. Демирчян Камо Серпвич. Теоретические основы электротехники: учеб. Т. 2/ К.С. Демирчян, Л.Р Нейман., Н.В Коровкин, 2009. – 431 с. |
| 2 | Раздел 2. . Электрическая цепь, элементы цепей |  |
| 3 | Раздел 3. Топология электрических цепей |  |
| 4 | Раздел 4. Анализ электрических цепей постоянного тока |  |
| 5 | Раздел 5 Методы расчета электрических цепей постоянного тока |  |
| 6 | Раздел 6. Анализ электрических цепей при установившихся режимах |  |
| 7 | Раздел 7 Комплексный метод расчета цепей переменного тока. |  |
| 8 | Раздел 8 Электрические цепи с взаимной индуктивностью |  |
| 9 | Трехфазные цепи |  |
| 10 | Четырехполюсники |  |
| 11 | Несинусоидальные периодические ЭДС, напряжения и токи |  |
| 12 | Классический метод расчета |  |
| 13 | Операторный метод расчета |  |
| 14 | Расчет переходных процессов при импульсных воздействиях. |  |
| 15 | Расчет нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных токах |  |
| 16 | Общая характеристика нелинейных цепей переменного тока и методы их расчета |  |
| 17 | Система уравнений и граничные условия |  |
| 18 | Электростатическое поле. |  |
| 19 | Электрическое и магнитное поля постоянных токов |  |
| 20 | Общие сведения основ электроники |  |
| 21 | Электронные преобразователи и аппараты |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Электротехника и электроника» является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Теоретические основы электротехники» и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

Все обучающиеся имеют доступ к электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) по изучаемой дисциплине согласно персональным логинам и паролям.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) через сайт Научно-технической библиотеки Университета http://library.pgups.ru/, содержащей основные издания по изучаемой дисциплине.

ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1.  К.К. Ким, А.С. Корнев, В.О. Иващенко. Руководство к решению задач по основам теории линейных и нелинейных электрических цепей. Часть 1. Постоянный ток. Учебное пособие. ПГУПС, 2013. – 95 с.

2. Демирчян Камо Серопович. Теоретические основы электротехники: учеб. Т. 1/  К.С. Демирчян, Л.Р Нейман., Н.В Коровкин, 2009. – 512 с.

3. Демирчян Камо Серопович. Теоретические основы электротехники: учеб. Т. 2/ К.С. Демирчян, Л.Р Нейман., Н.В Коровкин, 2009. – 431 с.

4. Ким, Константин Константинович. Линейные электрические цепи: учеб. пособие / К.К. Ким, 2011. – 51 с.

5. Ким, Константин Константинович. Линейные электрические цепи: учеб. пособие. Ч. 1 /  К.К. Ким, 2006. – 324 с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1.  Тамм И.Е. Основы теории электричества. − М.: Физматгиз, 2003. 615 с.

2. Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. Основы теории цепей. − М.: Энергия, 1975. − 752 с.

3. Ю.Г. Толстов. Теория линейных электрических цепей. − М.: Высшая школа, 1978. − 279 с.

4. Т.А. Татур. Основы теории электрических цепей (справочное пособие): учеб. пособие. − М.:  Высшая школа, 1980. − 271 с.

5. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники: учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. П.А. Ионкина. − М.: Энергоиздат, 1982. − 768 с.

6. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. − М.: Высшая школа, 1973. − 655 с.

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. http://e.lanbook.com

2. http://library.pgups.ru

3. http://library.miit.ru

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1.  Исследование линии передачи постоянного тока: метод. указания к лаб. работе/ ПГУПС, каф. ТОЭ, сост. А. Ф. Петров. – СПб.: ПГУПС, 2001. – 10 с.

2. Исследование электрической цепи постоянного тока методом эквивалентного источника: метод. указания к лаб. работе/ ПГУПС, каф. ТОЭ, сост. И. М. Карпова. - СПб.: ПГУПС, 2005. – 7 с.

3. Исследование индуктивной катушки без сердечника: метод. указания к лаб. работе / ПГУПС, каф. ТОЭ, сост. Г. Н. Анисимов. – СПб., 1994. – 11 с.

4. Исследование резонансов в линейных электрических цепях: метод. указания к лаб. работам № 24 и 25 с разделом УИРС/ ПГУПС, каф. ТОЭ, сост.: С. М. Курмашев, Е. Б. Зазыбина. – СПб.: ПГУПС, 2009. – 15 с.

5. Исслепдование трехфазной электрической цепи/А.Я. Ярчук. ‒ СПб.: ПГУПС, 1994. ‒ 9 с.

6. Исследование линейной электрической цепи при периодических несинусоидальных напряжении и токе: метод. указания к лаб. работе/ ПГУПС, каф. ТОЭ, сост.: К. К. Ким, В. С. Смирнов. – СПб.: ПГУПС, 2000. – 15 с.

7. Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях с одним или двумя реактивными элементами: метод. указания к лаб. работе / ПГУПС, каф. ТОЭ, сост. В.С. Смирнов, К.К. Ким. – СПб.: ПГУПС, 2000. – 15 с.

8. Исследование катушки с замкнутым сердечником: метод. указания к лаб. работе / ПГУПС, каф. ТОЭ, сост.: А. Н. Горский, С. В. Рубинов. – СПб.: ПГУПС, 2004. – 11 с.

9. Исследование электрических цепей с переменными параметрами: метод. указания к лаб. работе / ПГУПС, каф. ТОЭ, сост. А.Ф. Попов. – СПб., 2001. – 10 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Электротехника и электроника»:

‒ технические средства (две мультимедийные установки; персональные компьютеры, проектор);

‒ методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);

Приложение