### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВПО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» (С3.Б.18)

для специальности

23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2014 г.

1 Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным 23 декабря 2010 г., приказ № 2025 по специальности 23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов», по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов»

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» является изучение особенностей проектирования и эксплуатации технических средств обеспечения движения поездов в части контактных сетей, рельсовых сетей, воздушных линий электропередачи, а также других линейных объектов функционально связанных с контактной сетью.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение механических и электрических процессов, происходящих в устройствах контактной сети, а также воздушных линиях электропередачи;

- изучение методик расчета контактных подвесок, проводов и конструкций контактной сети, в том числе с использованием специализированных программных продуктов;

- выработка умения работать с проектной и нормативной документацией, а также с современными международными стандартами в области контактных сетей и воздушных линий.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- принципы расчета максимальных длин пролетов цепных подвесок;

- принципы построения схем питания и секционирования контактной сети;

- принципы работы рельсовых цепей СЦБ, правила подключения отсасывающих линий к рельсовой сети;

- виды и правила заземления устройств контактной сети и воздушных линий;

- принципы подбора опорных и поддерживающих конструкций;

- принципы восстановления контактной сети;

- основные правила обеспечения безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи;

УМЕТЬ:

- выполнять расчеты ветровой нагрузки на провода и конструкции;

- выполнять  механические расчеты контактных подвесок, нагрузок на опорные и поддерживающие конструкции;

- выполнять расчеты температур проводов контактной сети и ЛЭП

- работать с нормативными документами и литературой, используемой при проектировании;

- читать и понимать техническую и проектную документацию по контактной сети и линиям электропередачи.

ВЛАДЕТЬ:

- методиками выбора сечения проводов контактных подвесок;

- методами расчета длин пролетов цепных контактных подвесок;

- методиками разработки планов контактной сети и линий электропередачи, составления схем питания и секционирования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

- умение использовать в профессиональной деятельности современные информационные технологии, изучать и анализировать показатели информацию, технические данные, показатели и результаты работы систем обеспечения движения поездов, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты (ПК-14);

- умением использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и производства систем обеспечения движения поездов; использовать технические средства для диагностики технического состояния систем; использовать элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-15);

- владение нормативными документами по ремонту и техническому обслуживанию систем обеспечения движения поездов; способами эффективного использования материалов и оборудования при техническом обслуживании и ремонте систем обеспечения движения поездов; владение современными методами и способами обнаружении неисправностей в эксплуатации, определения качества проведения технического обслуживания систем обеспечения движения поездов; владением методами расчета показателей качества (ПК-17);

- умение разрабатывать и использовать методы расчета надежности техники в профессиональной деятельности; обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов; осуществлять экспертизу технической документации (ПК-18);

- умение анализировать технологический процесс эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов как объекта управления (ПК-21);

- готовность к организации проектирования систем обеспечения движения поездов; умение разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, средств технологического оснащения производства; готовностью разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические документы с использованием компьютерных технологий (ПК-24);

3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Данная дисциплина входит в раздел С3 профессионального цикла базовой части специализации «Электроснабжение железных дорог»

Для её изучения требуется предварительное освоение следующих дисциплин:

- «Математика» (С2.Б.1);

- «Общий курс железнодорожного транспорта» (С2.Б.6);

- «Механика» (С2.Б.3);

- Электрические железные дороги» (С3.В.ДВ.3.1);

- «Материаловедение» (С3.Б.3)

- «Математическое моделирование систем и процессов» (С2.Б.7);

- «Электроснабжение железных дорог» (С3.Б.21).

- «Основы электробезопасности» (ФТД.2);

- «Безопасность технологических процессов и технических средств на ж.д. транспорте» (С3.Б.19);

- «Основы технической диагностики» (С3.Б.9);

- «Электромагнитная совместимость и средства защиты» (С3.Б.11);

- «Тяговые и трансформаторные подстанции» (С3.Б.22);

- «Контактные сети и линии электропередачи» (С3.Б.23).

Дисциплина «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» служит основой для изучения следующих дисциплин:

– Эксплуатационная практика (С5.П);

– Итоговая государственная аттестация (Сб);

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | IX |
| Аудиторные занятия (всего) | 60 | 60 |
| в том числе: |  |  |
| – лекции (Л) | 34 | 34 |
| – практические занятия (ПЗ) | - | - |
| – лабораторные работы (ЛР) | 16 | 16 |
| – контроль самостоятельной работы (КСР) | 10 | 10 |
| Самостоятельная работа (СР) (всего) | 93 | 93 |
| Подготовка к экзамену | 63 | 63 |
| Форма контроля знаний | Экзамен, КП | Экзамен, КП |
| Общая трудоемкость час/з.е. | 216/6 | 216/6 |
| Количество часов в интерактивной форме | 18 (лекции) | 18 (лекции) |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс | Курс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | VI |
| Аудиторные занятия (всего) | 26 | 10 | 16 |
| в том числе: |  |  |  |
| – лекции (Л) | 14 | 6 | 8 |
| – практические занятия (ПЗ) | - | - | - |
| – лабораторные работы (ЛР) | 12 | 4 | 8 |
| – контроль самостоятельной работы (КСР) | - | - |  |
| Самостоятельная работа (СР) (всего) | 177 | 130 | 47 |
| Контроль (Эк+Зач), час | 17 | 4 (зачет) | 9 (экзамен) |
| Контрольные работы, шт. | - | - |  |
| Форма контроля знаний | - | Зачет | Экзамен |
| Общая трудоемкость час/з.е. | 216/6 | 144/4 | 72/2 |
| Количество часов в интерактивной форме | 4 (лекции) | 2 (лекции) | 2 (лекции) |

5 Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | Этапность проектирования контактной сети. Проект контактной сети в составе комплексного проекта электрификации. Нормативная документация. Типовые проекты контактной сети. |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок | Понятие ветроустойчивости. Методика расчета ветровых отклонений контактного провода. Расчет максимальной допустимой по ветровым отклонениям длины пролета. |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок | Учет влияния несущего троса на ветровое отклонение контактного провода. Эквивалентная нагрузка. Методика расчета эквивалентной нагрузки для цепных контактных подвесок. Учет влияния пульсаций ветра: статическая и динамическая методики. |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески | Расчет максимальной длины пролета цепной контактной подвески на прямом участке пути. Особенности расположения контактного провода в кривой. Пограничный радиус. Расчет максимальной длины пролета цепной подвески в кривой. |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети | Консоли, их классификация и особенности конструкции. Фиксаторы. Кронштейны воздушных линий. Гибкие и жесткие поперечины. Условия применения и особенности подбора поддерживающих конструкций |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети | Классификация опор. Железобетонные и металлические опоры. Расчет нагрузок на промежуточные, переходные, анкерные опоры, а также опоры жестких поперечин. Подбор типовых опор по допускаемым значениям изгибающего момента в расчетных сечениях. |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте | Способы закрепления опор в обычных и слабых грунтах. Применение фундаментов. Принципы расчета несущей способности грунта. Подбор типовых фундаментов. |
| 8 | Контактная сеть в искусственных сооружениях | Характеристика искусственных сооружений и способов прохода контактных подвесок в их пределах. Правила изменения высот подвешивания контактного провода и несущего троса в зоне искусственных сооружений. |
| 9 | Принципы построения схем питания и секционирования | Принципы построения схем питания и секционирования контактной сети постоянного и переменного тока. Продольное и поперечное секционирование. Питание и секционирование контактной сети перегонов и станций |
| 10 | Элементы схем питания и секционирования | Подключение к контактной сети тяговых подстанций постоянного и переменного тока. Посты секционирования. Пункты параллельного соединения. Изолирующие сопряжения, секционные изоляторы, секционные разъединители. |
| 11 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии | Принципы устройства рельсовых сетей. Виды рельсовых сетей. Взаимодействие цепей обратного тягового тока и цепей СЦБ. Подключение отсасывающих линий к рельсовой сети. |
| 12 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети | Заземление конструкций контактной сети и других устройств на участках постоянного и переменного тока. Индивидуальное и групповое заземление. Защита от стекания тяговых токов в землю. Защита тяговой сети от атмосферных и коммутационных перенапряжений. |
| 13 | Стыкование систем электрической тяги | Способы стыкования систем различных систем электрической тяги. Многосистемный электроподвижной состав. Станции стыкования. Особенности схем питания и секционирования станций стыкования. |
| 14 | Расчет температур нагрева проводов | Факторы влияющие на нагрев проводов. Уравнение теплового баланса провода и его решение. Практические методики расчета температуры проводов для тяговых и общепромышленных сетей. |
| 15 | Контактная сеть в особых условиях работы | Характеристика особых условий работы. Взаимодействие токоприемников и контактных подвесок в сложных условиях эксплуатации (ветер, гололед, низкие температуры). |
| 16 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети | Пережоги и обрывы проводов, аварии на воздушных стрелках и сопряжениях, у искусственных сооружений. Основные способы восстановления контактной сети и ЛЭП. |
| 17 | Техническое обслуживание контактной сети | Организация технического обслуживания и передовые методы обслуживания контактной сети. Категории работ по безопасности. Особенности обеспечения безопасности на линиях переменного тока. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | 2 | - | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок | 2 | - | - | 6 | 8 |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок | 2 | - | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески | 2 | - | - | 6 | 8 |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети | 2 | - | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети | 2 | - | 2 | 8 | 12 |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 8 | Контактная сеть в искусственных сооружениях | 2 | - | 2 | 6 | 10 |
| 9 | Принципы построения схем питания и секционирования | 2 | - | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Элементы схем питания и секционирования | 2 | - | - | 8 | 10 |
| 11 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 12 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети | 2 | - | - | 6 | 8 |
| 13 | Стыкование систем электрической тяги | 2 | - | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Расчет температур нагрева проводов | 2 | - | - | 8 | 10 |
| 15 | Контактная сеть в особых условиях работы | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 16 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети | 2 | - | - | 7 | 9 |
| 17 | Техническое обслуживание контактной сети | 2 | - | 2 | 6 | 10 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | 1 | - | - | 16 | 17 |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок | 0,5 | - | - | 16 | 16,5 |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок | 0,5 | - | 2 | 17 | 19,5 |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески | 1 | - | - | 16 | 17 |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети | 1 | - | 2 | 16 | 19 |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети | 0,5 | - | - | 16 | 16,5 |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте | 0,5 |  | - | 17 | 17,5 |
| 8 | Контактная сеть в искусственных сооружениях | 1 | - | 2 | 16 | 19 |
| 9 | Принципы построения схем питания и секционирования | 1 | - | 2 | 5 | 8 |
| 10 | Элементы схем питания и секционирования | 1 | - | - | 5 | 6 |
| 11 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии | 1 | - | - | 5 | 6 |
| 12 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети | 0,5 | - | - | 6 | 6,5 |
| 13 | Стыкование систем электрической тяги | 0,5 | - | 2 | 5 | 7,5 |
| 14 | Расчет температур нагрева проводов | 1 | - | - | 5 | 6 |
| 15 | Контактная сеть в особых условиях работы | 1 | - | - | 5 | 6 |
| 16 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети | 1 | - | - | 5 | 6 |
| 17 | Техническое обслуживание контактной сети | 1 | - | 2 | 6 | 9 |

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование контактной сети | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2012.— 416 с. Бондарев Н.А. Контактная сеть. Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Н.А.Бондарев, В.Е.Чекулаев. – М.: Маршрут, 2006. – 590 с. Зимакова А.Н., Гиенко В.М., Скворцов В.А. Контактная сеть электрифицированных железных дорог. Расчеты, выбор конструкций и составление монтажных планов: учебное пособие. – 2-е стер. Изд. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. – 232 с. Нормы проектирования контактной сети СТН ЦЭ 141-99. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., «Трансиздат», 2001. – 176 с. |
| 2 | Ветроустойчивость простых контактных подвесок |  |
| 3 | Ветроустойчивость цепных контактных подвесок |  |
| 4 | Длина пролета цепной контактной подвески |  |
| 5 | Поддерживающие конструкции контактной сети |  |
| 6 | Опорные конструкции контактной сети |  |
| 7 | Закрепление опор и фундаментов в грунте |  |
| 8 | Контактная сеть в искусственных сооружениях |  |
| 9 | Принципы построения схем питания и секционирования | Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2012.— 416 с. Бондарев Н.А. Контактная сеть. Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Н.А.Бондарев, В.Е.Чекулаев. – М.: Маршрут, 2006. – 590 с. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации ЦЭ-462 / МПС РФ – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1997. – 78 с |
| 10 | Элементы схем питания и секционирования |  |
| 11 | Рельсовая сеть. Отсасывающие линии |  |
| 12 | Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети |  |
| 13 | Стыкование систем электрической тяги |  |
| 14 | Расчет температур нагрева проводов |  |
| 15 | Контактная сеть в особых условиях работы |  |
| 16 | Причины аварийных ситуаций на контактной сети |  |
| 17 | Техническое обслуживание контактной сети |  |

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов» является неотъемлемой частью рабочей программы и представляется отдельным документов, рассматриваемым на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Все обучающиеся имеют доступ к электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) по изучаемой дисциплине согласно персональным логинам и паролям.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) через сайт Научно-технической библиотеки Университета http://library.pgups.ru/, содержащей основные издания по изучаемой дисциплине.

ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Михеев В.П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2012.— 416 с.

2. Зимакова А.Н., Гиенко В.М., Скворцов В.А. Контактная сеть электрифицированных железных дорог. Расчеты, выбор конструкций и составление монтажных планов: учебное пособие. – 2-е стер. Изд. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. – 232 с. Режим доступа: http://scbist.com/scb/uploaded/331__zimakova_a_n_gienko_v_m_skvorcov_v_a_kontaktnaya_set_elektri.djvu

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Марквардт К.Г. Контактная сеть. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. – 335 с.

2. Фрайфельд А.В., Бондарев Н.А., Марков А.С. Устройство, сооружение и эксплуатация контактной сети и воздушных линий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. – 336 с.

3. Фрайфельд А.В., Брод Г.Н. Проектирование контактной сети. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1991. – 335 с.

4. Вологин В.А. Взаимодействие токоприемников и контактной сети. М.: Интекст, 2006. – 256 с.

5. Паранин А. В. Современное оборудование и конструкции контактной сети КС-160 для скоростей движения до 160 км/ч: учеб.-метод пособие / А.В. Паранин, А.В. Ефимов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2013. – 105 с. Режим доступа: http://static.scbist.com/scb/uploaded/0_1387785266.pdf

6. Бондарев Н.А. Контактная сеть. Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / Н.А.Бондарев, В.Е.Чекулаев. – М.: Маршрут, 2006. – 590 с.

7. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки ЦЭ-868 / МПС РФ. – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 2002. – 190 с.

8. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации ЦЭ-462 / МПС РФ – М.: Департамент электрификации и электроснабжения. 1997. – 78 с

9. Нормы проектирования контактной сети СТН ЦЭ 141-99. Департамент электрификации и электроснабжения МПС РФ. – М., «Трансиздат», 2001. – 176 с.

10. Устройство и эксплуатация контактной сети и воздушных линий. Департамент электрификации и электроснабжения ОАО РЖД. – М., «Трансиздат», 2004. – 472 с.

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Контактные сети и линии электропередачи. [Электронный учебно-методический комплекс]: учебно-методический комплекс / ПГУПС.–СПб.: ПГУПС, 2009. http://pgups.com

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Контактные сети и ЛЭП: метод. указ. к лабораторным работам / Сост. В.В. Сероносов, А.Е. Шаговик, М.А. Иванов. –СПб.: ПГУПС, 2012.–31 с.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов»:

– технические средства (компьютерная техника и средства связи, персональные компьютеры, проектор);

– методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

Кафедра «Электроснабжение железных дорог» обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: