### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВПО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Автоматизация системы электроснабжения» (С3.Б.25)

для специальности

23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2014 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным 23 декабря  2010 г., приказ № 2025 по специальности 23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов», по дисциплине «Автоматизация системы электроснабжение».

Целью изучения дисциплины «Автоматизация системы электроснабжения» является приобретение студентами знаний, умений, навыков, позволяющих определять необходимые условия нормального функционирования электротехнических объектов и протекания технологических процессов, осваивать способы распределения и передачи энергии в нормальных и аварийных режимах системы электроснабжения  железных дорог и метрополитенов.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение структурных схем  автоматического включения резерва (АВР), автоматического регулирования мощности трансформатора (АМР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматического регулирования напряжения в электротяговых сетях постоянного и переменного тока;

- изучение технических требований, предъявляемых к системам автоматики;

- изучение функциональных схем узлов квантования;

- изучение  взаимодействия устройств автоматики и релейной защиты;

- изучение теоретических основ расчета выбора уставок автоматики.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- принципы построения автоматизированных систем управления устройствами электроснабжение железных дорог и метрополитенов, их место в автоматизированной системе управления железнодорожным транспортом (метрополитеном);

- принципы построения и функционирования систем АПВ линий, АВР питания, автоматическое включение синхронных генераторов, АРН и АРМ, противоаварийное управление.

УМЕТЬ:

- разрабатывать технологические требования к аппаратуре и системам управления, рационально выбирать и использовать технические средства АСУ электроснабжения, оценивать их технико-экономическую эффективность.

ВЛАДЕТЬ:

- навыками разработки и анализа принципиальных, монтажных и структурных схем оперативного и автоматизированного управления электроэнергетическими объектами.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):

- способностью использовать навыки проведения измерительного эксперимента и оценки результатов на основе знаний о методах метрологии стандартизации и сертификации (ПК-8);

- умением использовать в профессиональной деятельности современные информационные технологии, изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты работы систем обеспечения движения поездов, обобщать их, проводить необходимые расчеты (ПК-14);

- умением использовать информационные технологии при разработке новых устройств системы обеспечения движения поездов, ремонтного оборудования, средств механизации и автоматизации производства (ПК 25);

- владением методологией построения автоматизированных систем управления и умением применять по отношению к электроустановкам, образующим систему тягового электроснабжения (ПСК-1.4);

- знанием способов выработки, передачи, распределения и преобразования электрической энергии, закономерности функционирования электрических сетей и энергосистем, знанием способов выработки, передачи, распределения и преобразования электрической энергии, закономерности функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретические основы электрической тяги, техники высоких напряжений; знание технологии, правил и способов организации технического обслуживания и ремонта устройств контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по заданному ресурсу и техническому состоянию, знание эксплуатационно-технических требований к системам электроснабжения (ПСК -1.6).

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Автоматизация системы электроснабжения железных дорог» (С3.Б.25) относится к базовой части профессионального цикла.

Для ее изучения требуется предварительное освоение следующих дисциплин:

- Математика (С2.Б.1);

- Физика (С2.Б.2);

- Теоретические основы электротехники (С3.Б.1);

- Метрология, стандартизация и сертификация (С3.Б.2);

- Теоретические основы автоматики и телемеханики (С3.Б.15);

- Электроснабжение железных дорог (С3.Б.21);

- Теория передачи сигналов (С3.Б.17);

- Теория автоматического управления (С3.Б.13);

- Тяговые и трансформаторные подстанции (С3.Б.22).

Дисциплина «Автоматизация системы электроснабжения железных дорог»» служит основой для изучения следующих дисциплин:

- Эксплуатационная практика (С5.П);

- Основы теории надежности (С2.Б10);

- Релейная защита (С3.Б.26);

- Преддипломная практика (С5.П);

- Итоговая государственная аттестация (С6).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | VIII |
| Аудиторные занятия (всего) В том числе: лекции (Л) практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) контроль самостоятельной работы (КСР) | 60 36 18 - 6 | 60 36 18 - 6 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 12 | 12 |
| Подготовка к экзамену | - | - |
| Форма контроля знаний | Зачет, КР | Зачет, КР |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 72/2 | 72/2 |
| Количество часов в интерактивной форме | 18 | 18 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 |
| Аудиторные занятия (всего) В том числе: лекции (Л) практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) контроль самостоятельной работы (КСР) | 14 8 6 - - | 14 8 6 - - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 54 | 54 |
| Контроль (Эк + За), час | 4 | 4 |
| Контрольные работы, шт. | - | - |
| Форма контроля знаний | Зачет, КР | Зачет, КР |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 72/2 | 72/2 |
| Количество часов в интерактивной форме | 4 | 4 |

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противоаварийная автоматика. | Виды нарушения нормального режима и требования к устройствам противоаварийной автоматики. Частотные характеристики энергосистемы. Баланс мощности, частоты. Регулирование частоты. |
| 2 | Системная автоматика энергосистем. | Автоматика регулирования частоты (АРЧ). Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР). Автоматика регулирования перетоков (АРП) и ограничения перетоков (АОП). Автоматика нарушения устойчивости. Автоматика ограничения повышения частоты (АОПЧ) и напряжения (АОПН). Системные аварии. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Очереди и категории АЧР. |
| 3 | Автоматическое включение резерва. | Назначение устройств автоматического включения резерва. Технические требования, предъявляемые к автоматическому включению резерва (АВР). Структурная схема (АВР). Принцип действия АВР. Выбор уставок АВР. Выбор уставок для оптимального управления. Автоматическое регулирование мощности. Структурная схема устройств автоматического регулирования мощности (АРМ). АРМ агрегатов. Схемы устройств АВР. АВР трансформаторов собственных нужд. Функциональные схемы узлов квантования. Требования, принципы выполнения и выбор параметров устройств автоматической частотной разгрузки. АВР шинок обеспечения питания. АВР секционного выключателя. |
| 4 | Автоматическое повторное включение | Классификация устройств автоматического повторного включения (АПВ). Основные технические требования к устройствам АПВ. Однократное и двукратное АПВ. Выбор уставок. АПВ фидеров контактной сети, ВЛ и СЦБ. Z- метод определения места короткого замыкания. Взаимодействие АПВ и релейной защиты. АПВ с телеблокировкой. Устройства АПВ контактной сети. |
| 5 | Автоматическое повторное включение линий с двусторонним питанием. | Устройства трехфазного АПВ без контроля синхронизма. Устройства трехфазного АПВ с контролем синхронизма. |
| 6 | Технологическая автоматика | Автоматическое регулирование напряжения в электротяговых сетях постоянного переменного тока, необходимость и перспективы его использования. Регулирование напряжения с помощью РПН тягового трансформатора, циклы регулирования с учетом нелинейности напряжения по фазам на подстанциях переменного тока |
| 7 | Интеллектуальные терминалы | Структура микропроцессорного блока релейных защит (БМРЗ). Реализация автоматизированного управления с использованием БМРЗ. Функциональная схема алгоритма АВР. Функциональная схема алгоритма АПВ. Функциональная схема алгоритма включения (отключения) выключателя. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противоаварийная автоматика. | 4 | - | - | 2 | 6 |
| 2 | Системная автоматика энергосистем. | 4 | - | - | 2 | 6 |
| 3 | Автоматическое включение резерва. | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 4 | Автоматическое повторное включение | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 5 | Автоматическое повторное включение линий с двусторонним питанием. | 6 | - | - | - | 6 |
| 6 | Технологическая автоматика | 4 | 4 | - | 2 | 10 |
| 7 | Интеллектуальные терминалы | 6 | 6 | - | 2 | 14 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противоаварийная автоматика. | 2 | - | - | 7 | 9 |
| 2 | Системная автоматика энергосистем. | - | - | - | 5 | 5 |
| 3 | Автоматическое включение резерва. | 2 | 2 | - | 9 | 13 |
| 4 | Автоматическое повторное включение | 2 | 2 | - | 9 | 13 |
| 5 | Автоматическое повторное включение линий с двусторонним питанием. | - | - | - | 9 | 9 |
| 6 | Технологическая автоматика | - | - | - | 6 | 6 |
| 7 | Интеллектуальные терминалы | 2 | 2 | - | 9 | 13 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противоаварийная автоматика. | Шипов О.В. Технические средства автоматизации и управления.-М.:НИФА-М. 2012.-397с. Бурьяноватый А.И., Ерлыков И.С., Ермаков И.М. Автоматизация систем электроснабжения. Методические указания к выполнению лабораторных работ. –СПб.: ПГУПС, 2009г. Бурьяноватый А.И., Барч Д.В., Шатнев О.И. Автоматизиро-ванные системы и телекоммуникации в хозяйстве электроснабжения железных дорог. Учебное пособие. Часть I,II.- СПб. ПГУПС, 2010г. Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов.В.А. Автоматика энергосистем.- М.: Энергоатомиздат, 1985г.-207с..; Андреев В.А.Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. -М.: Высшая школа,2006г.-639с. |
| 2 | Системная автоматика энергосистем. |  |
| 3 | Автоматическое включение резерва. |  |
| 4 | Автоматическое повторное включение |  |
| 5 | Автоматическое повторное включение линий с двусторонним питанием. |  |
| 6 | Технологическая автоматика. |  |
| 7 | Интеллектуальные терминалы. |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Автоматизация системы электроснабжения железных дорог» является неотъемлемой частью рабочей программы и представляется отдельным документом, рассматриваемым на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Все обучающиеся имеют доступ к электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) по изучаемой дисциплине согласно персональным логинам и паролям.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) через сайт Научно-технической библиотеки Университета http://library.pgups.ru/, содержащей основные издания по изучаемой дисциплине.

ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Бурьяноватый А.И., Барч Д.В., Шатнев О.И. Автоматизированные системы и телекоммуникации в хозяйстве электроснабжения железных дорог. Учебное пособие. Часть I, II. – СПб.: ПГУПС, 2010.–68 с.

- Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г. Автоматизация технологических процессов и производств.-М.: Абрис,2012.-565с.

- Технические средства автоматизации и управления. –М.;ИНФА.2012.-397с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения-М.: Высшая школа, 2006.-639 с.

- Кривенков В.В. Противоаварийная автоматика. Учебное пособие. – М.: Издательство МЭИ. 2004. –16 с.

- Дмитриевский Г.В., Овласюк В.Я., Сухопрудский Н.Д. Автоматика и телемеханика электроснабжающих устройств. – М.: Транспорт, 1982. – 232 с.

- Бурьяноватый А.И., Иванов М.А., Шатнев О.И. Системы телемеханики устройств электроснабжения железных дорог. Учебное пособие. Часть I,II. –СПб.: ПГУПС, 2005.–58 с.

- Бурьяноватый А.И., Кондаков А.Д., Мизинцев А.В., Попов А.Ю., Ячкула Н.И. Защита электротяговых сетей переменного тока на основе интеллектуальных терминалов. Учебное пособие. – СПб: ПГУПС, 2003. –11с.

- Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем. Учебник для вузов.- Под редакцией А.Ф. Дьякова. – М.Издательство НЦЭНДС. 2000. – 504 с.

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.	Промышленный портал «Практическая электроника» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.alpro-automatic.ru/, свободный;

2. Портал «Систему АСУТП» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.prosoft.ru/products/types/, свободный;

3. Официальный сайт компании CONSYS [Электронный ресурс] - Режим доступа:http://www.consys.ru/system, свободный.

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины