ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Техносферная и экологическая безопасность»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ» (ФТД.1)

для специальности

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

по специализациям

«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»

«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта»

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная

«Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте»

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург

2016

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Техносферная и экологическая безопасность»

Протокол № __ от «___» _________ 201_ г.

Программа актуализирована и продлена на 201__/201__ учебный год.

| Заведующий кафедрой «Техносферная и экологическая безопасность» ___________ Т.С.Титова |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___» _________ 201_ г. |  |  |

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Техносферная и экологическая безопасность»

Протокол № __ от «___» _________ 201 _ г.

Программа актуализирована и продлена на 201_/201_ учебный год.

| Заведующий кафедрой … «Техносферная и экологическая безопасность» ___________ Т.С.Титова |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___» _________ 201 _ г. |  |  |

Рабочая программа рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры

«Техносферная и экологическая безопасность»

Протокол № __  от «___» _________ 201 _ г.

Программа актуализирована и продлена на 201_/201_ учебный год.

| Заведующий кафедрой «Техносферная и экологическая безопасность» ___________ Т.С.Титова |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___» _________ 201 _ г. |  |  |

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС, утвержденным 23.12.2010г. приказ № 2025 по специальности 23.05.05  (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов», специализация  "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте", "Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте", "Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного    транспорта",  по факультативной дисциплине «Основы электробезопасности».

Целью изучения дисциплины «Основы электробезопасности» является:

-  усвоение совокупности знаний, умений и навыков для применения их в сфере профессиональной деятельности и позволяющих обеспечивать безопасность труда и жизнедеятельности на объектах специальности;

- приобретение представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и защищенности человека.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- привитие понятия об опасности электрического тока в производственных условиях;

-  изучение возможных случаев поражения электрическим током;

- изучение мер электробезопасности на объектах специальности;

-  изучение методов и приемов оказания первой помощи при поражении электрическим током.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- правила организации безопасных условий труда на предприятии;

- физиологические основы действия электрического тока на человека;

- коллективные и индивидуальные средства защиты;

- номенклатуру, периодичность и нормы испытаний технических и электрозащитных средств.

Уметь

- идентифицировать основные опасности, выбирать необходимые средства защиты,

Владеть

- методами   контроля и испытаний технических и электрозащитных средств;

- практическими навыками по использованию приборов для контроля средств защиты;

- основными методами защиты персонала  от действия электрического тока;

- навыками оказания доврачебной помощи при  поражении электрическим током.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   общекультурных компетенций (ОК):

- способностью предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-12);

профессиональных компетенций (ПК):

- способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК-6);

- владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7);

- способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых проектов техническим регламентам, санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-23).

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Основы электробезопасности» (ФТД.2) относится к факультативной части профессионального цикла.

Для ее изучения требуется предварительное освоение дисциплины -

- С2.Б.2 «Физика»;

Дисциплина «Основы электробезопасности»  служит основой для изучения следующих дисциплин – С3.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности», С5.П.1 «Технологическая практика»,	С5.П.2 «Эксплуатационнкя практика»

| 4. Объем дисциплины и виды учебной работ Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 |
| Аудиторные занятия (всего) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) - лабораторные работы (ЛР) - контроль самостоятельной работы (КСР) | 18 - 18 - - | 18 - 18 - - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 126 | 126 |
| Подготовка к экзамену | - | - |
| Форма контроля знаний | З | З |
| Общая трудоемкость: час / з. е. | 144 / 4 | 144 /4 |
| Количество часов в интерактивной форме | - | - |

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термины и определения. Системы передачи электроэнергии | Термины, определения, электрический ток, как опасный производственный фактор; поражающие факторы электрического тока термины и определения в системе электробезопасности; особенности построения сетей передачи электроэнергии(IT, TT, TN, TN-C, TN-C-S, TN-S), назначение элементов сетей передачи электроэнергии; электротравматизм на объектах профессиональной деятельности; причины электротравматизма; статистика электротравматизма. |
| 2 | Действие электрического тока на организм человека, факторы, влияющие на тяжесть поражения: | Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и виды поражения электрическим током; особенности действия тока на организм человека; виды поражения электрическим током; механизм наступления смертельного исхода от электрического тока; электрическое сопротивление человека; зависимость сопротивления тела человека от состояния кожи, параметров электрической цепи, физиологического состояния и состояния окружающей среды; характер воздействия на человека токов различных значений; влияние воздействия на человека величины протекающего тока, рода тока, частоты, пути протекания тока, индивидуальных особенностей человека; критерии безопасности электрического тока; аварийные и неаварийные режимы работы электроустановок |
| 3 | Анализ опасности поражения током в различных сетях передачи электроэнергии | Схемы возможного включения человека в цепь электрического тока; напряжение прикосновения и шага; прямое и косвенное прикосновение; опасность поражения током в однофазных сетях с различным режимом нейтрали; расчет тока протекающего через тело человека при различных видах включения в цепь тока; опасность поражения при нормальном и аварийном режимах работы электроустановки; опасность поражения током в трехфазны сетях с различным режимом нейтрали; расчет тока протекающего через тело человека при различных видах включения в цепь тока; опасность поражения при нормальном и аварийном режимах работы электроустановки; опасность поражения сетях постоянного тока; выбор схемы сети и режима нейтрали исходя из условий электробезопасности |
| 4 | Растекание тока в земле | Понятие о заземлителе, естественные и искусственные заземлители; стекание тока в землю черех одиночный заземлитель; сопротивление одиночного заземлителя; методы определения сопротивления растеканию тока; стекание тока в землю через групповой и сложный заземлитель; распределение потенциала на поверхности земли; потенциал группового и сложного заземлителя; сопротивление растеканию тока группового и сложного заземлителя; напряжение прикосновения при различных видах заземлителей; напряжение шага при различных видах заземлителей; растекание тока в земле от различных видов заземлителей в неоднородном грунте; электрическое сопротивление земли; влияние внешних параметров окружающей среды на электрическое сопротивление земли; измерение удельного сопротивления земли; |
| 5 | Технические средства защиты от поражения электрическим током | Виды защиты от поражения электрическим током; основная защита; Защита при повреждении электроустановки; дополнительная защита; оптимизация защиты в распределительных сетях; защита от прямого и косвенного прикосновения; характеристики присоединенного электрооборудования; уравнивание потенциалов; нормативные рекомендации по уравниванию потенциалов; электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью; нормативные требования; нормативные рекомендации; электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью; нормативные требования; нормативные рекомендации; электроустановки напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью и с изолированной нейтралью; нормативные требования; особенности систем TN-C, TN-C-S, TN-S ;устройство защитного заземления; требования к конструктивным элементам заземляющего контура; принцип действия защитного заземления; методы расчета в сетях до 1кВ и выше 1кВ;методы и средства контроля защитного заземления; оценка возможности применения естественных заземлителей; защитное зануление в электроустановках до 1кВ; принцип действия; требования к конструктивным элементам; расчет зануления на отключающую способность; защитное отключение; устройство и принцип защиты от поражения током; классификация устройств по входному параметру; методы расчета и контроля защитного отключения; применение разделительных трансформаторов, как средства защиты от поражения электрическим током;технические средства защиты от статического электричества; |
| 6 | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках | Классификация электрозащитных средств в установках до 1кВ и выше 1кВ; требования к конструкции электрозащитных средств; применение средств при выполнении различных видов работ в электроустановках; нормы испытания электрозащитных средств; методы и технические средства испытаний электрозащитных средств; сертификация электрозащитных средств; нормы эксплуатации электрозащитных средств; |
| 7 | Защита от воздействия ЭМП токов промышленной частоты, и радио частот: | Биологическое действие электромагнитных полей на человека; классификация электромагнитных полей; возможные источники ЭМП на транспорте; напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты; особенности производства работ в зоне влияния электромагнитного поля; применение средств индивидуальной защиты для защиты от действия ЭМП; экранирующие и защитные устройства от действия ЭМП промышленной частоты; область применения средств защиты; источники возникновения электромагнитных излучений в видео и дисплейных устройствах; методы и средства защиты от действия ЭМП; допустимые величины действия ЭМП на человека; |
| 8 | Обеспечение Безопасности при выполнении работ под напряжением(в близи эл. установок) | Категории работ по условиям обеспечения безопасности производства работ в электроустановках; особенности, достоинства и недостатки производства работ под напряжением; принципы обеспечения безопасности производства работ под напряжением; электрическая схема замещения цепи протекания тока через человека; емкостные токи человек-земля; анализ возможных опасностей при работе под напряжением; условия возникновения атмосферных перенапряжений при работе под напряжением; условия возникновения внутренних перенапряжений на месте производства работ; уровни и критерии изоляции по условиям электробезопасности; классификация изоляций; классы электрических машин; |
| 9 | Организационные мероприятия обеспечения электробезопасности | Требования к обслуживающему персоналу; медицинское освидетельствование; обучение персонала; проверка знаний; группы по электробезопасности; классификация помещений по опасности поражения электрическим током; содержание эксплуатации электроустановок; оперативное обслуживание электроустановок; производство работ в действующих электроустановках; производство отключений и переключений; классификация защитных мероприятий обеспечения электробезопасности; наложение заземлений; устройство ограждений; применение предупредительных плакатов и знаков; проверка снятия напряжения; применение блокирующих устройств; Оказание первой доврачебной помощи. |
| 110 | Доврачебная помощь при поражении электрическим током | Действия при обнаружении человека пораженного электрическим током; способы и средства освобождения человека от действия электрического тока; меры до врачебной помощи при поражении электрическим током; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца; электрическая дефибрилляция сердца; |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | ПР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термины и определения. Системы передачи электроэнергии | 1 | 12 | 13 |
| 2 | Действие электрического тока на организм человека, факторы, влияющие на тяжесть поражения: | 2 | 13 | 15 |
| 3 | Анализ опасности поражения током в различных сетях передачи электроэнергии | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Растекание тока в земле | 2 | 12 | 14 |
| 5 | Технические средства защиты от поражения электрическим током | 2 | 13 | 15 |
| 6 | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках | 2 | 13 | 15 |
| 7 | Защита от воздействия ЭМП токов промышленной частоты, и радио частот. | 2 | 13 | 15 |
| 8 | Обеспечение безопасности при выполнении работ под напряжением (в близи эл. установок) | 2 | 12 | 14 |
| 9 | Организационные мероприятия обеспечения электробезопасности | 2 | 13 | 15 |
| 10 | Доврачебная помощь при поражении электрическим током | 1 | 12 | 13 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термины и определения. Системы передачи электроэнергии | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок .М. Минэнерго 2014г. 4. Правила технической эксплуатации электроустаноавок потребителей. М. Минэнерго . 2003г. |
| 2 | Действие электрического тока на организм человека, факторы, влияющие на тяжесть поражения: | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. |
| 3 | Анализ опасности поражения током в различных сетях передачи электроэнергии | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. |
| 4 | Растекание тока в земле | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. |
| 5 | Технические средства защиты от поражения электрическим током | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. 3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М. Минэнерго . 2003г. |
| 6 | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. |
| 7 | Защита от воздействия ЭМП токов промышленной частоты, и радио частот. | 1. Безопасность жизнедеятельности в энергетике: учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений /В.Н. Еремин, В.В. Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 г. |
| 8 | Обеспечение безопасности при выполнении работ под напряжением (в близи эл. установок) | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок .М. Минэнерго 2014г. |
| 9 | Организационные мероприятия обеспечения электробезопасности | 1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в электроустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013. 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г. 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок .М. Минэнерго 2014г. |
| 10 | Доврачебная помощь при поражении электрическим током | 1.. Маньков В.Д. Опасность поражения электрическим током и порядок и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Изд. Электросервис, СПб., 2009 г. |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине  «Основы электробезопасности» является неотъемлимой частью рабочей программы и представлен  отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедр «Техносферная и экологическая безопасность»  и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины:

1. Титова Т.С., Тихомиров О.И., Быстров Е.Н. Электробезопасность в элероустановках до 1000 В.: Учебное пособие. – СПб.: ПГУПС, 2013.

2. Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок .М. Минэнерго 2014г.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

1.Безопасность жизнедеятельности в энергетике: учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений /В.Н. Еремин, В.В. Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.

2.Маньков В.Д. Опасность поражения электрическим током и порядок и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Изд. Электросервис, СПб., 2009 г.

3.Защитное заземление и зануление электроустановок. Справочник. /В.Д. Маньков,С.Ф. Заграничный – СПб, Политехника, 2007 г.

4. Манойлов В.Е.  Основы электробезопасности. М. Энергия, 1994 г.

5. Сибаров  Ю.Г. Охрана труда на железнодорожном транспорте. М.  Транспорт, 1988 г.

6. Князевский  Б.А. Охрана труда в электроустановках. М. Энергия, 1987 г.

7. Сибикин  Ю.Д.  Охрана труда и электробезопасность. – М.: ИП Радио Софт, 2007 г.

8. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. Энергоатомиздат. 1986 г.

9. Правила технической эксплуатации электроустаноавок  потребителей. М. Минэнерго . 2003г.

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. http://www.consultant.ru/

2. http://www.ohranatruda.ru

3. http://base.garant.ru/

4.Электронно-информационная образовательная среда ПГУПС (ЭИОС) http://sdo.pgups.ru

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

1. Самостоятельная работа студентов по курсу «Безопасность жизнедеятельности»  ПГУПС, 2014 г.

2. Нормирование факторов производственной среды и трудового процеса: методические указания / ПГУПС, каф. "ТЭБ", 2012.

Приложение

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по дисциплине «Основы электробезопасности» актуализирована на 2017-2018 учебный год (ФТД.1) без изменений.