АННОТАЦИЯ

дисциплины

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ»

Направление подготовки – 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профили – «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»,

«Электрический транспорт»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Электрические станции и подстанции» (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование базы знаний, умений и навыков, в области устройств, методов расчета, режимов работы и эксплуатации электрических станций и подстанций для применения их в профессиональной деятельности в области систем тягового электроснабжения электрифицированных железных дорог.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– изучение различных типов электростанций, основных элементов электрических систем и сетей, воздушных и кабельных линий, трансформаторов и преобразователей, различных типов подстанций и распределительных устройств;

– выработка практических навыков и умений выполнять расчеты рабочих и аварийных токов в цепях главной коммутации тяговых трансформаторных подстанций электрифицированных железных дорог, числа и мощности трансформаторов, выбора и проверки основного электротехнического оборудования тяговых подстанций.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– всю структуру электроэнергетической системы от выработки электрической энергии и её передачи до её использования в системах тягового электроснабжения;

УМЕТЬ:

– производить тяговые электрические расчеты в системе тягового электроснабжения для определения мощностей тяговых подстанций и расчета контактной сети;

– выполнять расчет токов рабочих режимов и токов короткого замыкания на всех ступенях напряжения тяговых подстанций для последующего выбора и проверки основного электротехнического оборудования;

– определять на основе тяговых расчетов целесообразную схему размещения тяговых подстанций;

ВЛАДЕТЬ:

– методами электрических расчетов тяговых нагрузок и цепей главной схемы коммутации тяговых подстанций.

4. Содержание и структура дисциплины

Общие сведения об электрических системах и сетях. Электрические станции

Основные элементы электрических систем

Электрические сети

Подстанции, их классификация и основные элементы подстанций

Тяговые трансформаторные подстанции электрифицированных железных дорог

Распределительные устройства тяговых подстанций. Расчет токов короткого замыкания

Выбор, расчет и проверка основного электрооборудования подстанций

Оборудование и схема питания собственных нужд подстанции

Заземляющие устройства тяговых подстанций

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 час.), в том числе:

Лекции – 16 час.

Практические занятия – 32 час.

Лабораторные работы – 16 час.

Самостоятельная работа – 71 час.

Контроль – 45 час.

Форма контроля знаний – экзамен, курсовая работа.