ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВПО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (Б1.В.ОД.15)

для направления

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

по профилю

«Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»

Форма обучения – очная

Санкт – Петербург

2015

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 3 сентября 2015 г., приказ № 955 по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплине «Электрические железные дороги».

Целью изучения данной дисциплины является изучение системы электроснабжения железных дорог на уровне менее полного знания с последующим переходом к более полному изучению ее отдельных сторон в дисциплинах.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– изучается назначение, принцип действия, принципиальные схемы и конструкция основных устройств электроснабжения;

– изучаются основные методы расчета систем электроснабжения, их достоинства и недостатки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и опыта деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– системы электрической тяги в мире и нашей стране, историю их возникновения;

– назначение, принцип работы и схемы основных устройств электроснабжения, состав оборудования и его параметры;

– аварийные режимы и влияние на смежные устройства электрических железных дорог.

УМЕТЬ:

– выполнять расчеты сил сопротивления действующих на поезд, основных электрических величин систем тягового электроснабжения и оценивать эффективность их работы;

– выбирать основное оборудование систем электроснабжения и выполнять стоимостную оценку систем.

ВЛАДЕТЬ:

– представлением о методах испытаний и проверки оборудования тяговых подстанций и контактной сети.

Приобретенные знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:

производственно-технологическая деятельность:

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6);

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7);

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса (ПК-8).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п.2.1 ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п.2.2 ОПОП.

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Электрические железные дороги» (Б1.В.ОД.15) относится к обязательным дисциплинам вариативной части.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 68 | 36 | 32 |
| В том числе: |  |  |  |
| – лекции (Л) | 34 | 18 | 16 |
| – практические занятия (ПЗ) | 16 | - | 16 |
| – лабораторные работы (ЛР) | 18 | 18 | - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 76 | 36 | 40 |
| Контроль | 36 | - | 36 |
| Форма контроля знаний | - | З | Э, КР |
| Общая трудоемкость час/з.е. | 180/5 | 72/2 | 108/3 |

5 Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные понятия об электрической железной дороге | Структурная схема электрической железной дороги. Назначение основных элементов структурной схемы. Преимущества электрической тяги над другими видами тяги. |
| 2 | Основные понятия о тяговых подстанциях | Назначение и классификация тяговых подстанций. Схемы питания тяговых подстанций со стороны системы внешнего электроснабжения. Требования, предъявляемые к схемам питания. |
| 3 | Тяговые подстанции постоянного и переменного тока | Структурные схемы тяговых подстанций постоянного и переменного тока. Назначение основных элементов структурных схем. Упрощенные принципиальные схемы распределительных устройств тяговых подстанций постоянного и переменного тока. Аппараты и узлы постоянного и переменного тока распределительных устройств подстанции. Понятие о системе переменного тока 2 x 25 кВ, ее достоинства и недостатки. |
| 4 | Основные понятия о тяговой сети | Назначение тяговой сети. Основные элементы тяговой сети. Классификация подвесок контактной сети. |
| 5 | Элементы тяговой сети | Пролеты, анкерные участки, секции, сопряжения контактной сети. Габариты контактной подвески. Провода и изоляторы контактной сети |
| 6 | Системы электрической тяги | Системы электрической тяги, применяемые в мире и нашей стране. Достоинства и недостатки систем электрической тяги. История возникновения систем. История электрификации железных дорог России. |
| 7 | Силы, действующие на поезд | Силы, действующие на поезд. Составляющие сопротивления движению. Основное, дополнительное и добавочное сопротивление движению. Полное сопротивление движению. Уравнение движения поезда. |
| 8 | Работа по преодолению сил сопротивления движению | Работа по преодолению сил сопротивления движению поезда. Мощность развиваемая и потребляемая электровозом. Ток электровоза и напряжение на токоприемнике. |
| 9 | Схемы питания тяговой сети | Схемы питания тяговой сети, их достоинства и недостатки. Электрическое сопротивление тяговой сети постоянного тока |
| 10 | Методы расчета тяговой сети | Методы расчета тяговой сети и системы тягового электроснабжения. Расчет тяговой сети аналитическим методом. Расчет системы электроснабжения на основе графика движения поездов и кривой потребляемого тока. Сравнение схем питания тяговой сети по основным электрическим величинам |
| 11 | Аварийные режимы в тяговых сетях | Короткие замыкания в тяговых сетях постоянного тока и защита от них. |
| 12 | Влияние тяговых сетей на смежные устройства | Электрическое магнитное и гальваническое влияние тяговой сети. Способы снижения влияния электрических железных дорог на смежные устройства. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные понятия об электрической железной дороге | 2 |  |  | 3 |
| 2 | Основные понятия о тяговых подстанциях | 2 |  | 4 | 6 |
| 3 | Тяговые подстанции постоянного и переменного тока | 4 |  | 5 | 10 |
| 4 | Основные понятия о тяговой сети | 2 |  | 4 | 6 |
| 5 | Элементы тяговой сети | 3 |  | 5 | 10 |
| 6 | Системы электрической тяги | 3 |  |  | 3 |
| 7 | Силы, действующие на поезд | 2 | 8 |  | 12 |
| 8 | Работа по преодолению сил сопротивления движению | 4 | 8 |  | 12 |
| 9 | Схемы питания тяговой сети | 2 |  |  | 3 |
| 10 | Методы расчета тяговой сети | 4 |  |  | 2 |
| 11 | Аварийные режимы в тяговых сетях | 3 |  |  | 3 |
| 12 | Влияние тяговых сетей на смежные устройства | 3 |  |  | 6 |
| ИТОГО |  | 34 | 16 | 18 | 76 |

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные понятия об электрической железной дороге | Электрические железные дороги: учеб.пособие / С.В.Володин [и др.]; ред.: Ю.Е. Просвиров, В.П. Феоктистов.–М.: УМЦ по образованию на ж.-д. тр-те., 2010.– 355 с. Электрические железные дороги: метод.указания к лаборат.работам / Сост.: Ю.П.Васильев, В.М.Федоров, Б.П. Сорин, А.П. Самонин.–СПб.: ПГУПС, 2009.–31 с. |
| 2 | Основные понятия о тяговых подстанциях |  |
| 3 | Тяговые подстанции постоянного и переменного тока |  |
| 4 | Основные понятия о тяговой сети |  |
| 5 | Элементы тяговой сети |  |
| 6 | Системы электрической тяги |  |
| 7 | Силы, действующие на поезд |  |
| 8 | Работа по преодолению сил сопротивления движению |  |
| 9 | Схемы питания тяговой сети |  |
| 10 | Методы расчета тяговой сети |  |
| 11 | Аварийные режимы в тяговых сетях |  |
| 12 | Влияние тяговых сетей на смежные устройства |  |

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документов, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Электрические железные дороги. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2010. — 356 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35816 — Загл. с экрана.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Электрические железные дороги. Учебник для вузов ж.-д. тр-та / В.А. Кисляков, А.В. Плакс, В.Н. Пупынин и др.; Под ред. А.В. Плакса и В.Н. Пупынина.–М.: Транспорт, 1993, 280 с.

- Звездкин М.Н. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. – М.: Транспорт, 1985. – 263 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимых для освоения дисциплины

При освоении данной дисциплины нормативно-правовая документация не используется.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1. Тяговые и трансформаторные подстанции: метод. указ. к лабораторным работам / Сост. А.Н. Марикин, В.М. Федоров, Ю.П. Васильев, А.П. Самонин, И.М. Ермаков.–СПб.: ПГУПС, 2012.–41 с.

2. Электрические железные дороги: метод. указ. к лаборат.раб. / Сост. Ю.П. Васильев, В.М. Федоров, Б.П. Сорин, А.П. Самонин.–СПб.: ПГУПС, 2009.–31 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Плюс [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://window.edu.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

1.	Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

2.	Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

3.	По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещённых в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

– помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского (практического) типа, выполнения курсовых работ, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (настенным экраном с дистанционным управлением, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные пособия в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;

– помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

– помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

– помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

– помещение для проведения лабораторных работ, оснащенное лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по дисциплине «Электрические железные дороги» (Б1.В.ОД.15) актуализирована без изменений.