АННОТАЦИЯ

дисциплины

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЯГОВЫХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ»

Направление подготовки – 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль – «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Проектирование электротяговых сетей и линий электропередач» (Б1.В.ОД.14) относится вариативной части и является обязательной для изучения.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Проектирование электротяговых сетей и линий электропередач» является изучение механических и электрических процессов, происходящих в контактных сетях электрического транспорта и воздушных линиях, принципов их проектирования и эксплуатации.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение механических и электрических процессов, происходящих в устройствах контактной сети и ВЛ;

- получение практических навыков исследования работы контактных подвесок в различных условиях;

- получение практических навыков расчета контактных подвесок, проводов и конструкций контактной сети, в том числе с использованием специализированных программных продуктов;

- выработка умения работать с проектной и нормативной документацией, а также с современными международными стандартами в области контактных сетей и воздушных линий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-3, 
ПК-4, ПК-12, ПК-17.

ЗНАТЬ:

- устройство, принципы работы, условия эксплуатации, методы технического обслуживания конструкций контактной сети и ЛЭП;

- основные свойства и характеристики применяемых материалов и оборудования;

- методы и порядок механического расчета проводов и одинарных контактных подвесок;

- методы определения оптимальных параметров контактных подвесок и воздушных линий; основные габариты проводов контактной сети и линий электропередачи;

- влияние параметров контактных подвесок и токоприемников на качество токосъема;

- взаимодействие токоприемника с контактной подвеской в сложных условиях эксплуатации;

УМЕТЬ:

- выполнять механические расчеты проводов воздушных линий и контактных подвесок;

- производить подбор опорных и поддерживающих конструкций;

- рассчитывать оптимальные параметры контактной подвески при заданном нажатии токоприемника, выбирать тип и конструкцию контактной подвески;

- работать с нормативными документами и литературой, используемыми при проектировании и регламентирующими работу по техническому обслуживанию и обеспечению безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи;

- читать и понимать проектную и техническую документацию по контактной сети и линиям электропередачи.

ВЛАДЕТЬ:

- методиками механического расчета проводов;

- методиками составления монтажных таблиц для одиночных проводов и полукомпенсированных контактных подвесок;

методами расчета длин анкерных участков и эластичности цепной контактной подвески.

4. Содержание и структура дисциплины

- История развития и основные элементы контактных сетей.

- Методы расчета проводов и конструкций.

- Уравнение свободно подвешенного провода.

- Уравнение состояния одиночного провода.

- Расчет одиночного провода.

- Классификация цепных контактных подвесок.

- Одинарная цепная полукомпенсированная подвеска.

- Одинарная цепная компенсированная подвеска.

- Анкерные участки цепных контактных подвесок.

- Эластичность контактной подвески.

- Определение эластичности цепных контактных подвесок.

- Токоприемники и их характеристики.

- Токосъем и оценка его качества.

- Проектирование контактной сети и ВЛ.

- Ветроустойчивость контактных подвесок.

- Поддерживающие конструкции.

- Опорные конструкции контактной сети.

- Принципы построения схем питания и секционирования.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 час.), в том числе:

Лекции – 32 час.

Практические занятия – 32 час.

Самостоятельная работа – 35 час.

Контроль – 45 час.

Форма контроля знаний – экзамен (7-й семестр), курсовой проект (7-й семестр).