ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Строительные конструкции»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Железобетонные и каменные конструкции» (Б1.Б.32)

для специальности

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»

по специализации

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»

Форма обучения - очная

Санкт-Петербург

2018

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным «11» августа 2016 г., приказ № 1030 по специальности 08.05.01«Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции » (Б1.Б.32).

Целью изучения дисциплины является:

- получение студентами знаний основ проектирования, изготовления, монтажа, и усиления железобетонных и каменных конструкций;

- овладение принципами и методиками проектирования несущих конструкций зданий и сооружений с учетом современных достижений в области моделирования и анализа конструктивных систем.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучение свойств материалов и номенклатуры изделий для железобетонных конструкций;

- овладение методами расчета соединений железобетонных конструкций;

- изучение технических решений и областей  рационального применения железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;

- приобретение навыков проектирования конструктивных систем зданий и сооружений;

- изучение новых технических решений уникальных и перспективных типов железобетонных конструкций зданий и сооружений;

- овладение методами компьютерного моделирования конструктивных систем зданий и сооружений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной

образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- терминологию, основные понятия и определения дисциплины;

- физико-механические свойства бетона, арматурных сталей и железобетона;

- теорию сопротивления железобетона и основные методы расчета железобетонных конструкций зданий и сооружений;

- алгоритмы подбора железобетонных сечений при различных видах напряженного состояния;

- основные понятия о предварительно напряженных конструкциях;

- конструктивные особенности железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;

- принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений с обеспечением их пространственной жесткости;

- конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет;

- основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных конструкций;

- основы расчета по предельным состояниям железобетонных конструкций с гибкой арматурой без предварительного напряжения арматуры и с предварительно напряженной арматурой с назначением рациональных размеров их сечений и армирования на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок;

- особенности сопротивления железобетонных элементов при различных напряженных состояниях.

УМЕТЬ:

- компоновать конструктивные схемы несущих конструкций зданий и сооружений, прогнозировать напряженное состояние элементов несущих систем с учетом конструктивных особенностей сборных железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;

- выполнять расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям при различных видах напряженного состояния;

- конструировать стыки и соединения сборных элементов.

ВЛАДЕТЬ:

- терминологией по дисциплине;

- алгоритмами расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям при различных видах напряженного состояния в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации;

- современными методами оценки несущей способности железобетонных конструкций.

Приобретенные знания, умения, навыки, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность:

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно- вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);

экспериментально-исследовательская деятельность:

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10)

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной  программы

Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» (Б1.Б.32) относится к базовой части и является обязательной дисциплиной

- Объём дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 |
| Контактная работа (по всем видам учебных занятий) | 192 | 64 | 64 | 64 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - лекции (Л) | 48 | 16 | 16 | 16 |
| - практические занятия (ПЗ) | 144 | 48 | 48 | 48 |
| - лабораторные работы (ЛР) | - | - | - | - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 195 | 44 | 71 | 80 |
| Контроль | 81 | 36 | 9 | 36 |
| Форма контроля знаний | Э , К.П, З,КП,Э. | Э | КП,З | КП,Э |
| Общая трудоемкость, час/з.е. | 468/13 | 144/4 | 144/4 | 180/5 |

Примечания: «Форма контроля знаний» – курсовой проект (КП), зачет (З), экзамен (Э)

5. Содержание и структура дисциплины

5.1. Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |
| Часть 1 - Железобетонные конструкции. Сущность. Физико-механические свойства бетона, арматуры, железобетона. |  |  |  |
| 1 | Железобетонные конструкции. Сущность железобетонных конструкций. |  | Назначение, разновидности, области применения на железнодорожном транспорте и в других отраслях народного хозяйства. Исторический очерк. Сущность создания железобетонных конструкций. Условия, необходимые для создания и обеспечения эксплуатационных требований к железобетонным конструкциям. |
| 2 | Прочностные характеристики бетона |  | Виды бетона для железобетонных конструкций Основные физико-механические свойства бетона. Прочность бетона. Физические основы прочности бетона. Призменная и кубиковая прочность бетона при сжатии, прочность при осевом растяжении, срезе и скалывании. Свойства бетона при кратковременном, длительном, многократно повторяющемся, динамическом загружениях. Классы по прочности и марки бетона. Классификация. |
| 3 | Деформативность бетона. Модуль деформаций бетона |  | Деформативные свойства бетона. Объемные и силовые деформации бетона. Деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой и многократном загружениях. Деформации бетона при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона, релаксация напряжений в бетоне. Начальный модуль упругости, модуль полных деформаций. Модуль деформации бетона. Коэффициент поперечных деформаций, модуль сдвига бетона. |
| 4 | Арматура для железобетонных конструкций |  | Арматура для железобетонных конструкций. Назначение арматуры. Классификация по назначению. Виды арматуры. Механические характеристики арматурных сталей. Химический состав арматурных сталей. Пластичность, свариваемость, хладноломкость, релаксация напряжений, усталостное разрушение, динамическое упрочнение арматурных сталей. Классы и виды арматуры. Арматурные изделия. Соединения арматуры. |
| 5. | Свойства железобетонных конструкций. Основы теории сопротивления железобетонных конструкций |  | Основные физико-механические свойства железобетона. Сцепление арматуры с бетоном. Усадка, ползучесть, коррозионная стойкость. Защитный слой бетона. Экспериментальные данные о работе железобетонных конструкций под нагрузкой. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений железобетонных элементов и характер разрушения их при изгибе, при внецентренном сжатии и внецентренном растяжении. Деформативные характеристики сжатой зоны бетона. |
| Часть 2 - Эволюция методов расчета железобетонных конструкций |  |  |  |
| 6 | Сведения о методах расчета железобетонных конструкций. Метод расчета по предельным состояниям | Общие сведения о расчетах по допускаемым напряжениям. Метод расчета по разрушающим усилиям, его достоинства и недостатки. Две группы предельных состояний. Основные положения расчета по двум группам предельных состояний. Характеристики нагрузок, бетона и арматуры, определяемые с учетом их статистической изменчивости. Основные нормативные документы, используемые при проектировании железобетонных конструкций. |  |
| 7 | Деформативные свойства сжатой зоны бетона | Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона и условия разрушения вследствие текучести растянутой арматуры (первый случай), вследствие разрушения по сжатому бетону (второй случай). Коэффициент армирования, его предельное значение. |  |
| 8 | Особенности расчета и конструирования предварительно напряженных конструкций. | Основные принципы и особенности расчета и конструирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Приведенное сечение. Геометрические характеристики приведенного сечения. Предварительные напряжения в бетоне и арматуре. Потери предварительных напряжений. Усилие предварительного обжатия бетона. Напряжения в бетоне при обжатии. |  |
| Часть 3 – Расчёт железобетонных элементов на изгиб |  |  |  |
| 9 | Изгибаемые железобетонные элементы |  | Изгибаемые элементы. Конструктивные особенности изгибаемых элементов. Общие положения расчета прочности по нормальным сечениям элементов любого профиля. Изгибаемые элементы прямоугольного профиля с одиночной арматурой. Основные расчетные формулы, основные типы задач. Особенности расчета предварительно напряженных конструкций. |
| 10 | Расчеты прочности сечений нормальных к продольной оси |  | Расчет прочности по нормальным сечениям элементов прямоугольного профиля с двойной ненапрягаемой арматурой. Основные типы задач. Элементы таврового профиля, два расчетных случая, их признаки, расчетный алгоритм. |
| 11 | Расчет прочности сечений наклонных к продольной оси элемента |  | Особенности предельного состояния наклонного сечения изгибаемого элемента. Вывод расчетных формул, расчет поперечных стержней и отгибов. Конструктивные требования, обеспечивающие прочность наклонных сечений. |
| Часть 4 - Расчёт железобетонных элементов на сжатие и растяжение |  |  |  |
| 12 | Сжатые железобетонные элементы со случайным эксцентриситетом |  | Сжатые элементы. Конструктивные особенности сжатых элементов с гибкой арматурой. Рекомендуемые коэффициенты армирования, классы бетона и арматуры. Расчет и конструирование условно центрально сжатых элементов (со случайным эксцентриситетом). |
| 13 | Сжатые железобетонные элементы с расчетным эксцентриситетом |  | Расчет прочности внецентренно сжатых элементов при расчетных эксцентриситетах. Два случая внецентренного сжатия. Расчетные формулы и условия, определяющие расчетные случаи. Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием. Основные положения расчета. Усиление концевых участков сжатых элементов. |
| 14 | Растянутые железобетонные элементы |  | Растянутые элементы. Конструктивные особенности растянутых элементов. Применение предварительного напряжения. Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых элементов при больших и малых эксцентриситетах. |
| Часть 5. - Расчёт по предельным состояниям второй группы предельных состояний |  |  |  |
| 15 | Расчет по трещиностойкости |  | Категории трещиностойкости. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента. Способ ядровых точек. Расчетные формулы для оценки ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента. Расчет по образованию и раскрытию трещин наклонных к продольной оси элемента. |
| 16 | Расчет по деформациям без трещин в растянутой зоне |  | Расчет по деформациям. Определение кривизны оси и жесткости изгибаемых и внецентренно загруженных элементов на участках без трещин. |
| 17 | Расчет по деформациям с трещинами в растянутой зоне. Определение прогибов |  | Расчет по деформациям. Определение кривизны оси и жесткости изгибаемых и внецентренно загруженных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне. Определение прогибов по кривизне. |

| 8 семестр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 – Плоские перекрытия |  |  |  |
| 1 | Плоские перекрытия многоэтажных зданий. |  | Общие сведения. Классификация. Сборные балочные перекрытия. Компоновка конструктивной схемы. Пустотные и ребристые плиты, их расчет и конструирование |
| 2 | Проектирование ригеля балочного сборного перекрытия |  | Сбор нагрузок и статический расчёт разрезного и неразрезного ригеля. Конструктивный расчёт по нормальным и наклонным сечениям. Армирование на основе эпюры материалов |
| 3. | Проектирование ребристых монолитных перекрытий с балочными плитами. Принцип проектирования перекрытий с плитами, опертыми по контуру |  | Компоновка конструктивной схемы; расчет и конструирование плиты, второстепенной и главной балки. Конструктивные схемы перекрытий, расчет по методу предельного равновесия, а также в стадии упругой работы. Конструирование. |
| 4. | Проектирование безбалочных перекрытий |  | Конструктивные схемы и принцип расчета перекрытий (сборных, монолитных, сборно-монолитных). Конструирование. |
| Часть 2 – Конструкции многоэтажных зданий |  |  |  |
| 5. | Конструкции многоэтажных промышленных зданий. |  | Компоновка конструктивной схемы Общие сведения о каркасных, бескаркасных и комбинированных системах и области их применения. |
| 6. | Конструкции многоэтажных гражданских зданий. |  | Несущие конструкции каркасных гражданских зданий. Конструкции панельных и крупноблочных гражданских зданий. |
| Часть 3. - Каменные и армокаменные конструкции |  |  |  |
| 7. | Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях. Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Прочностные и деформативные свойства каменной кладки. |  | Краткие исторические сведения о возникновении и развитии каменных и армокаменных конструкций в России. Материалы для каменной кладки и требования к ним. Растворы для каменных кладок. Арматура для каменных кладок. Прочность и деформативность каменной кладки. Расчётное сопротивление кладки сжатию. Модуль деформаций и упругая характеристика кладки |
| 8. | Расчет центрально и внецентренно сжатой неармированной кладки. Расчёт кладки на смятие |  | Принцип расчета прочности сжатой неармированной кладки. Правила определения площади смятия. Железобетонные распределительные плиты. |
| 9. | Проектирование армированных элементов каменных конструкций |  | Виды армирования кладки и расчёт армированной кладки, конструктивные требования. |
| Часть 4 – Железобетонные фундаменты |  |  |  |
| 10 | Железобетонные фундаменты. Типы, конструктивные решения. Центрально нагруженные фундаменты. |  | Фундаменты мелкого и глубокого заложения. Общие сведения о конструкциях фундаментов стаканного типа, ленточных, сплошных и свайных Расчет и конструирование центрально нагруженных фундаментов. Принцип расчета и конструирования ленточных и свайных фундаментов. |
| 11 | Проектирование фундаментов с внецентренным приложением нагрузки. |  | Расчет и конструирование внецентренно нагруженных фундаментов под колонны. Принцип проектирования свайных фундаментов. Назначение основных размеров, методы расчёта. |
| 9 семестр |  |  |  |
| Часть 1 – Конструкции одноэтажных зданий |  |  |  |
| 1. | Конструкции одноэтажных каркасных зданий. | Одноэтажные каркасные здания. Классификация по конструктивным признакам. Конструктивные схемы покрытий. Поперечные и продольные рамы здания. Обеспечение пространственной жесткости каркасного здания |  |
| 2. | Расчет поперечной рамы одноэтажного каркасного здания. | Нагрузки, действующие на здание. Расчетная схема. Определение усилий в расчётных сечениях рамы. |  |
| 3. | Проектирование колонн одноэтажного промышленного здания. | Колонны сплошные, двухветвевые, прямоугольного, двутаврового, круглого поперечного сечения. Конструктивный расчет и конструирование ступенчатого ствола и консоли колонн |  |
| 4. | Проектирование конструкций покрытия промышленных зданий | Стропильные конструкции. Плиты покрытий. Принципы расчета и конструирования. |  |
| Часть 2 - Конструкции, эксплуатируемые в особых условиях |  |  |  |
| 5. | Конструкции, эксплуатируемые в условиях агрессивной среды | Причины коррозии материалов. Выбор материалов. Защита железобетонных конструкций от коррозии. |  |
| 6. | Конструкции, эксплуатируемые в условиях высоких температур | Конструкции, эксплуатируемые в условиях высоких температур. Расчетные характеристики бетона и арматуры. Расчет конструкций на нагрев. Расчет конструкций на огнестойкость. |  |
| 7. | Конструкции, возводимые в условиях низких температур. | Конструкции, возводимые в условиях низких температур. Условия эксплуатации при низких температурах. Влияние низких температур на прочность элементов железобетонных конструкций. |  |
| 8. | Конструкции, эксплуатируемые в сейсмических условиях | Общие положения. Особенности конструктивных решений. Принцип проектирования конструкций на сейсмические нагрузки. |  |
| Часть 3 – Технико-экономические показатели железобетонных и каменных конструкций. Перспективы развития |  |  |  |
| 9. | Технико-экономическая оценка железобетонных и каменных конструкций. | Определение технико-экономических показателей железобетонных и каменных конструкций: расхода и стоимости материалов, трудоемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости перевозки и эксплуатационных затрат. |  |
| 10 | Перспективы развития железобетонных и каменных конструкций. | Совершенствование конструктивных решений железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений. Использование современных конструкционных материалов и технологий. |  |
| 11 | Использование в строительстве уникальных зданий современных гибридных конструкций. | Материалы для гибридных конструкций. Конструктивные решения объектов с применением гибридных конструкций. ТЭП гибридных конструкций. |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 семестр |  |  |  |  |
| 1. | Железобетонные конструкции. Сущность железобетонных конструкций. | 1 |  | – | 4 |
| 2. | Прочностные характеристики бетона | 1 | - | – | 6 |
| 3. | Деформативность бетона. Модуль деформаций бетона | 1 | - | – | 4 |
| 4 | Арматура для железобетонных конструкций | 1 | - | – | 6 |
| 5. | Свойства железобетонных конструкций. Основы теории сопротивления железобетонных конструкций | 1 | - |  | 4 |
| 6 | Сведения о методах расчета железобетонных конструкций. Метод расчета по предельным состояниям | 1 | - | – | 6 |
| 7. | Деформативные свойства сжатой зоны бетона | 1 | - | – | 4 |
| 8. | Особенности расчета и конструирования предварительно напряженных конструкций. | 1 | - | – | 2 |
| 9. | Изгибаемые железобетонные элементы | 1 | 8 | - | 4 |
| 10 | Расчеты прочности сечений нормальных к продольной оси | 1 | 22 | - | 4 |
| 11 | Расчет прочности сечений наклонных к продольной оси элемента | 1 | 8 |  |  |
| 12 | Сжатые железобетонные элементы со случайным эксцентриситетом | 1 | 4 | – | – |
| 13 | Сжатые железобетонные элементы с расчетным эксцентриситетом | 1 |  | – | – |
| 14 | Растянутые железобетонные элементы | 1 | – | – | – |
| 15 | Расчет по трещиностойкости | 1 | 4 | - | - |
| 16 | Расчет по деформациям без трещин в растянутой зоне | 1 | 2 | - | - |
| 17 | Расчет по деформациям с трещинами в растянутой зоне. Определение прогибов |  |  |  |  |
|  | Всего: | 16 | 48 | - | 44 |

|  | 8 семестр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плоские перекрытия многоэтажных зданий. | 1 | 4 | – | 5 |
| 2. | Проектирование ригеля балочного сборного перекрытия | 2 | 16 | – | 8 |
| 3. | Проектирование ребристых монолитных перекрытий с балочными плитами. Принцип проектирования перекрытий с плитами, опертыми по контуру | 2 | 14 | – | 8 |
| 4. | Проектирование безбалочных перекрытий | 1 | - | – | 4 |
| 5. | Конструкции многоэтажных промышленных зданий. | 2 | - | - | 8 |
| 6 | Конструкции многоэтажных гражданских зданий. | 1 | - | – | 6 |
| 7. | Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях. Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Прочностные и деформативные свойства каменной кладки. | 2 | - | – | 8 |
| 8. | Расчет центрально и внецентренно сжатой неармированной кладки. Расчёт кладки на смятие | 1 | - | – | 8 |
| 9. | Проектирование армированных элементов каменных конструкций | 1 | - |  | 4 |
| 10 | Железобетонные фундаменты. Типы, конструктивные решения. Центрально нагруженные фундаменты. | 1 | 6 | - | 6 |
| 11. | Проектирование фундаментов с внецентренным приложением нагрузки. | 2 | 8 | - | 6 |
|  | Всего: | 16 | 48 | - | 71 |
|  | 9 семестр |  |  |  |  |
| 1. | Конструкции одноэтажных каркасных зданий. | 2 | 4 | – | 8 |
| 2. | Расчет поперечной рамы одноэтажного каркасного здания. | 2 | 8 | – | 10 |
| 3. | Проектирование колонн одноэтажного промышленного здания. | 2 | 12 | – | 10 |
| 4 | Проектирование конструкций покрытия промышленных зданий | 2 | 24 | – | 10 |
| 5. | Конструкции, эксплуатируемые в условиях агрессивной среды | 1 | - |  | 6 |
| 6 | Конструкции, эксплуатируемые в условиях высоких температур | 1 | – | – | 6 |
| 7. | Конструкции, возводимые в условиях низких температур. | 1 | – | – | 6 |
| 8. | Конструкции, эксплуатируемые в сейсмических условиях | 1 | – | – | 6 |
| 9. | Технико-экономическая оценка железобетонных и каменных конструкций. | 2 | - | - | 6 |
| 10 | Перспективы развития железобетонных и каменных конструкций. | 1 | - | - | 6 |
| 11. | Использование в строительстве уникальных зданий современных гибридных конструкций. | 1 | - | - | 6 |
|  | Всего: | 16 | 48 | - | 80 |

- Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п |  | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |
| - 1 |  | Сущность железобетонных конструкций, история появления и развития | - Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - ISBN 978-5-7695-6407-9. Ч. 1 : Железобетонные конструкции. - 2011. - 425 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6406-2 - Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование ). - ISBN 978-5-7695-6407-9 Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. - 2011. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6942-5 - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01- 2003. (с изменениями) М.: Министерство регионального развития РФ, 2016. – 156 с. - СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.0.07-85 (с изменениями) / М.: ОАО ЦПП, 2011. |
| 2 |  | Физико-механические свойства бетона |  |
| 3 |  | Прочностные характеристики бетона |  |
| 4 |  | Деформативность бетона |  |
| - 3 |  | Арматура для железобетонных конструкций |  |
|  |  | Основные физико-механические свойства железобетонных конструкций |  |
|  |  | Изгибаемые железобетонные элементы |  |
| - 3 |  | Сжатые железобетонные элементы |  |
|  |  | Растянутые железобетонные элементы |  |
|  |  | Расчет по трещиностойкости. Категории трещиностойкости. Расчет по образованию и раскрытию и закрытию трещин. |  |
| 11 |  | Расчет по деформациям без трещин в растянутой зоне |  |
| 12 |  | Расчет по деформациям с трещинами в растянутой зоне. Определение прогибов Учет влияния предварительного напряжения и длительности действия нагрузки |  |
| 8 семестр |  |  |  |
| 1. |  | Плоские перекрытия многоэтажных зданий. | - Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - ISBN 978-5-7695-6407-9. Ч. 1 : Железобетонные конструкции. - 2011. - 425 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6406-2 - Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование ). - ISBN 978-5-7695-6407-9 Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. - 2011. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6942-5 - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01- 2003. (с изменениями) М.: Министерство регионального развития РФ, 2016. – 156 с. - СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.0.07-85 (с изменениями) / М.: ОАО ЦПП, 2011. |
| 2. |  | Проектирование ригеля балочного сборного перекрытия |  |
| 3. |  | Проектирование ребристых монолитных перекрытий с балочными плитами. Принцип проектирования перекрытий с плитами, опертыми по контуру |  |
| 4. |  | Проектирование безбалочных перекрытий |  |
| 5. |  | Конструкции многоэтажных промышленных зданий. |  |
| 6. |  | Конструкции многоэтажных гражданских зданий. |  |
| 7. |  | Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях. Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Прочностные и деформативные свойства каменной кладки. |  |
| 8. |  | Расчет центрально и внецентренно сжатой неармированной кладки. Расчёт кладки на смятие |  |
| 9. |  | Проектирование армированных элементов каменных конструкций |  |
| 10. |  | Железобетонные фундаменты. Типы, конструктивные решения. Центрально нагруженные фундаменты. |  |
| 11. |  | Проектирование фундаментов с внецентренным приложением нагрузки. |  |
| 9 семестр |  |  |  |
| 1 | Конструкции одноэтажных каркасных зданий. |  | - Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - ISBN 978-5-7695-6407-9. Ч. 1 : Железобетонные конструкции. - 2011. - 425 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6406-2 - Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование ). - ISBN 978-5-7695-6407-9 Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. - 2011. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6942-5 - Байков В. Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : Учебник для вузов по спец."Промышленное и гражданское строительство" / Байков В.Н., Сигалов Э.Е. - , 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Стройиздат, 1991. - 767с. - Евстифеев В. Г. Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Евстифеев, С. Е. Гуков. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 133 с. : ил. - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01- 2003. (с изменениями) М.: Министерство регионального развития РФ, 2016. – 156 с. - СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.0.07-85 (с изменениями) / М.: ОАО ЦПП, 2011. |
| 2. | Расчет поперечной рамы одноэтажного каркасного здания. |  |  |
| 3. | Проектирование колонн одноэтажного промышленного здания. |  |  |
| 4. | Проектирование конструкций покрытия промышленных зданий |  |  |
| 5. | Конструкции, эксплуатируемые в условиях агрессивной среды |  |  |
| 6. | Конструкции, эксплуатируемые в условиях высоких температур |  |  |
| 7. | Конструкции, возводимые в условиях низких температур. |  |  |
| 8. | Конструкции, эксплуатируемые в сейсмических условиях |  |  |
| 9. | Технико-экономическая оценка железобетонных и каменных конструкций. |  |  |
| 10. | Перспективы развития железобетонных и каменных конструкций. |  |  |
| 11. | Использование в строительстве уникальных зданий современных гибридных (комбинированных) конструкций. |  |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен в отдельном документе, утвержденным заведующим кафедрой «Строительные конструкции».

8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

- Евстифеев В. Г.  Железобетонные и каменные конструкции [Текст] : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). - ISBN 978-5-7695-6407-9. Ч. 1 : Железобетонные конструкции. - 2011. - 425 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6406-2

- Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции : учеб.: в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование ). - ISBN 978-5-7695-6407-9 Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. - 2011. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-7695-6942-5

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

- Байков В. Н.     Железобетонные конструкции. Общий курс : Учебник для вузов по спец."Промышленное и гражданское строительство" / Байков В.Н., Сигалов Э.Е. - , 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Стройиздат, 1991. - 767с.

- Евстифеев В. Г.   Проектирование железобетонных конструкций многоэтажного промышленного здания [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Евстифеев, С. Е. Гуков. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 133 с. : ил.

8. 3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины:

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01- 2003. (с изменением №1.№2)» [Электронный ресурс].Введ.01.01.2013 Министерство регионального развития Российской Федерации; М.Минрегион России, 2012 – 148 с. Режим доступа:http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/#form, свободный. — Загл. с экрана.

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.0.07-85* [Электронный ресурс].Введ.20.05.2011 Министерство регионального развития Российской Федерации; М.Минрегион России, 2011 – 96 с. Режим доступа:http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/#form, свободный. — Загл. с экрана.

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.0.07-85* [Электронный ресурс].Введ.03.06.2017.: Министерство регионального развития Российской Федерации; М.Минрегион России, 2016 – 104 с. Режим доступа:http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/#form, свободный. — Загл. с экрана.

8.4 Перечень методических указаний, необходимых для освоения дисциплины:

При освоении данной дисциплины другие издания не используются.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Профессиональные справочные системы Техэксперт–электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.cntd.ru/, свободный— Загл. с экрана;

- Консультант плюс. Правовой сервер [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.consultant.ru/, свободный. — Загл. с экрана.

- Бесплатная библиотека документов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://norm-load.ru, свободный. — Загл. с экрана;

- Электронно-библиотечная система ЛАНЬ [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://e.lanbook.com — Загл. с экрана.

- Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ ФЦС). Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/#form, свободный.

- Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. — Загл. с экрана.

- Электронно-библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://ibooks.ru/ — Загл. с экрана.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая

перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sdo.pgups.ru.