АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Направление подготовки – 08.04.01  «Строительство»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Магистерская программа – «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и в системах ЖКХ»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Современные тенденции развития систем водоснабжения и водоотведения»(Б1.В.ДВ.6.2)относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение представления обучающимися об основных современных проблемах, способах решения и направлениях развития комплекса водоснабжения и водоотведения.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- сбор и систематизация информационных и исходных данных при строительстве и реконструкции существующих сооружений;

- проведение технико-экономического анализа, обоснование и выбор научно-технических и организационных решений по реализации проекта с использованием инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений;

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам;

- овладение методами технико-экономической оценки вариантов проектных решений с целью выбора наиболее целесообразного, обеспечивающего наилучшие стоимостные и эксплуатационные показатели сооружений систем водоснабжения и водоотведения.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций:ОК-1, ОК-3; ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9; ПК-3, ПК-10, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- современные нормативно-технические документы, регламентируемые условия проектирования, строительства и эксплуатации комплексных сооружений систем водоснабжения и водоотведения;

- методику расчёта и конструирования устройств систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от характерных особенностей.

УМЕТЬ:

- выбрать необходимый и достаточный для конкретных условий метод, обеспечивающий охрану  окружающей среды от загрязнений;

- ориентироваться в современном многообразии инновационных материалов и технологий.

ВЛАДЕТЬ:

- критериями оценки выбора технологий, методов расчета и конструкций систем водоснабжения и водоотведения

- представлениями о современных проблемах систем водоснабжения и водоотведения;

- знаниями о перспективных способах повышения надежности и стабильности развития систем водоснабжения и водоотведения.

4. Содержание и структура дисциплины

Основные проблемы развития систем водоснабжения и водоотведения

Перспективы оборотных систем водоснабжения

Обеззараживание очищенных вод

Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения объем дисциплины – 2зачетные единицы (72 час.), в том числе:

практические занятия – 18 час.

лабораторные работы – 18 час.

самостоятельная работа – 36час.

Форма контроля знаний – зачет.

Для заочной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

практические занятия – 6 час.

лабораторные работы – 6 час.

самостоятельная работа – 56 час.

контроль – 4 час.

Форма контроля знаний – зачет.