ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Методы и приборы неразрушающего контроля»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Конструирование автоматизированных комплексов акустического контроля» (Б1.Б.1)

для направления

12.04.01  «Приборостроение»

магистерская программа

«Акустические методы исследования твердого тела»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2018

1 Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 30.10.2014 № 1408 по направлению 12.04.01 «Приборостроение», по дисциплине «Конструирование автоматизированных комплексов акустического контроля» (Б1.Б.1).

Целью изучения дисциплины «Конструирование автоматизированных комплексов акустического контроля» является ознакомление студентов с принципами построения и конструирования современных автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и технической диагностики (ТД), использующих компьютерные технологии.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- классификация автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля;

- основные методы контроля и схемы прозвучивания;

- структура автоматизированных комплексов акустического контроля, их основные технические характеристики и области применения.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и опыта деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- принципы классификации автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля;

- рекомендуемые уровни автоматизации в зависимости от производственных и эксплуатационных факторов;

- технологические принципы акустического контроля, реализованные на базе компьютерных средств;

- принципы действия и способы реализации отдельных устройств и узлов компьютеризированных средств акустического контроля;

- технические характеристики и потенциальные возможности действующих в различных отраслях процессорных средств акустического контроля и автоматизированных комплексов ТД, использующих компьютерные технологии;

- технические характеристики и потенциальные возможности действующих в различных отраслях автоматизированных комплексов акустического контроля.

УМЕТЬ:

- определять с учетом производственных факторов необходимый уровень  автоматизации и компьютеризации процессов акустического контроля для конкретных изделий и объектов.

ВЛАДЕТЬ:

- навыками организации эффективной и грамотной эксплуатации автоматизированных комплексов акустического контроля с процессорным управлением.

Приобретенные знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения (ОК-2);

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

производственно-технологическая деятельность:

способностью к проектированию, разработке и внедрению технологических процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их элементов (ПК-10);

готовностью к разработке технических заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-11);

способностью к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем  (ПК-13);

способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации (ПК-14);

способность к разработке и оптимизации программ модельных и натурных экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15);

- ДПК-1 - способностью участвовать в разработке технической документации в соответствии с нормативными требованиями;

организационно-управленческая деятельность:

способностью к организации работ по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов (ПК-18);

готовностью к поддержанию единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-19).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 ОПОП.

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Конструирование автоматизированных комплексов акустического контроля» (Б1.Б.1) относится к базовой части.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) – лабораторные работы (ЛР) | 54 | 36 | 18 |
|  | 18 18 18 | 18 - 18 | - 18 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 63 | 45 | 18 |
| Контроль | 63 | 27 | 36 |
| Форма контроля знаний | Э, КП | Э, КП | Э |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 180/5 | 108/3 | 72/2 |

Для заочной формы обучения:

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) – лабораторные работы (ЛР) | 28 | 28 |
|  | 14 - 14 | 14 - 14 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 143 | 143 |
| Контроль | 9 | 9 |
| Форма контроля знаний | Э, КП | Э, КП |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 180/5 | 180/5 |

5 Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | Предмет курса и его задачи. Структура и содержание курса, его связь с другими дисциплинами учебного плана. Достижения науки и техники - предпосылки для создания автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля. |
| 1 | Классификация автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | Анализ основных операций ручного ультразвукового контроля изделий с точки зрения целесообразности их автоматизации. Обобщенная функциональная схема процесса ультразвуковой дефектоскопии (на примере контроля сварных соединений). Классификация систем автоматизированного и механизированного контроля. Рекомендуемые уровни автоматизации в зависимости от производственных и эксплуатационных факторов. |
| 2 | Сканирующие устройства в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля | Основные проблемы при создании сканирующих устройств автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД. Способы обеспечения акустического контакта между электроакустическим преобразователем и поверхностью сканирования. Осуществление контроля за соблюдением акустического контакта. Механическое сканирование. Электронное сканирование ультразвуковым лучом. Отслеживание траектории сканирования. Варианты технической реализации сканирующих устройств в действующих автоматизированных дефектоскопических комплексах. |
| 3 | Генераторно-приемные устройства автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | Требования к излучающей и приемной части дефектоскопического комплекса в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля. Особенности применения генераторно-приемных устройств типовых ультразвуковых дефектоскопов. Управление коэффициентом усиления, уровнем отсечки шумов и параметрами блока временной чувствительности приемного тракта цифровым способом. Проблемы управления мощностью и переключением режимов работы генератора зондирующих импульсов от встроенного микропроцессора. Примеры реализации генераторно-приемных устройств в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля и ТД. |
| 4 | Регистрация, выделение и представление информации в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля и ТД. Методы ультразвуковой визуализации | Принципы формирования и отображения сигналов в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля. Виды разверток при представлении дефектоскопической информации. Развертки типа "А", "В" и "С". Отображение информации при сплошном контроле рельсов. Принципы расшифровки сигналов. Принципы построения регистраторов сигналов сплошного контроля рельсов. Программы отображения и анализа сигналов. Основные признаки полезных сигналов и их выделение на фоне помех. Классификация и основные характеристики мешающих сигналов при ультразвуковом контроле эхо, зеркальным и зеркально-теневым методами. Системы выделения полезных сигналов на фоне помех. Бинарное излучение и прием ультразвуковых колебаний. Методы визуализации структуры объектов. Классификация методов. Метод ALOK выделения сигналов от дефектов на фоне помех. Ультразвуковые визуализационные системы. Примеры реализации. Компьютерная томография. |
| 5 | Структура автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД, их программное обеспечение | Специфика применения средств вычислительной техники в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля и ТД. Обобщенная структурная схема автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД. Основные задачи, решаемые процессорным блоком. Разработка схемно-программных соглашений при создании автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД изделий. Программное (математическое) обеспечение (ПО) автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД. Общая, сервисная и специальная части ПО. Структура специального ПО для автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД. |
| 6 | Автоматизированные компьютерные комплексы акустического контроля и ТД на железнодорожном транспорте | Технические характеристики, потенциальные возможности и эффективность применения автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД. Автоматизированный компьютерный комплекс для скоростного контроля рельсов (на примере совмещенного вагона-дефектоскопа с дефектоскопическим комплексом АВИКОН-03 и «Эхо-комплекс»). Автоматизированные комплексы ультразвукового контроля осей, колес и бандажей подвижного состава при производстве. Стационарный автоматизированный компьютерный комплекс для контроля рельсов на рельсосварочных предприятиях (РСП). Перспективы дальнейшего развития автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля. |
| 7 | Повышение эффективности использования дефектоскопической информации | Комплексное использование результатов дефектоскопирования изделий при периодическом контроле. Сравнительный анализ сигналов. Программно-аппаратные комплексы неразрушающего контроля. Назначение, функциональные возможности и основные режимы работы. Мониторинг состояния изделий по результатам акустического контроля. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | 1 | 2 | - | - |
| 1 | Классификация автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | 2 | 2 | - | 10 |
| 2 | Сканирующие устройства в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля | 2 | 3 | - | 10 |
| 3 | Генераторно-приемные устройства автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Регистрация, выделение и представление информации в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля и ТД. Методы ультразвуковой визуализации | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Структура автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД, их программное обеспечение | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | Автоматизированные компьютерные комплексы акустического контроля и ТД на железнодорожном транспорте | 3 | - | 6 | 10 |
| 7 | Повышение эффективности использования дефектоскопической информации | 1 | - | - | 3 |
| Итого |  | 18 | 18 | 18 | 63 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | 1 |  | - | - |
| 1 | Классификация автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | 1 |  | - | 20 |
| 2 | Сканирующие устройства в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля | 2 |  | - | 20 |
| 3 | Генераторно-приемные устройства автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | 1 |  | 3 | 20 |
| 4 | Регистрация, выделение и представление информации в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля и ТД. Методы ультразвуковой визуализации | 3 |  | 3 | 20 |
| 5 | Структура автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД, их программное обеспечение | 2 |  | 3 | 20 |
| 6 | Автоматизированные компьютерные комплексы акустического контроля и ТД на железнодорожном транспорте | 3 |  | 5 | 23 |
| 7 | Повышение эффективности использования дефектоскопической информации | 1 |  | - | 20 |
| Итого |  | 14 |  | 14 | 143 |

6 Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля | - Алешин, Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. — 576 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63211 — Загл. с экрана. - Паврос, К.С. Учебное пособие по дисциплине «Конструирование автоматизированных компьютерных комплексов неразрушающего контроля», 2012 – 48 с. |
| 2 | Сканирующие устройства в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля |  |
| 3 | Генераторно-приемные устройства автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля |  |
| 4 | Регистрация, выделение и представление информации в автоматизированных компьютерных комплексах акустического контроля и ТД. Методы ультразвуковой визуализации |  |
| 5 | Структура автоматизированных компьютерных комплексов акустического контроля и ТД, их программное обеспечение |  |
| 6 | Автоматизированные компьютерные комплексы акустического контроля и ТД на железнодорожном транспорте |  |
| 7 | Повышение эффективности использования дефектоскопической информации |  |

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Латыев С.М. Конструирование точных (оптических) приборов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 555 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60655 — Загл. с экрана.

- Носов, В.В. Диагностика машин и оборудования: учебное пособие / В.В. Носов.— 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2016. — 375 с. : рис., табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература);

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Обеспечение надежности сложных технических систем: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 200100 – «Приборостроение», 200200 – «Оптотехника» и специальности 200206 – «Приборы и системы лучевой энергетики» / 
А.Н. Дорохов [и др.]. Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2015. — 348 с. : граф., рис., табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с.341-342

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

1. ГОСТ 18576-85. Контроль неразрушающий. /Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые. М.: Изд-во стандартов, 1996.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

- Валетов В.А. Третьяков Технология приборостроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Валетов, Ю.П. Кузьмин, А.А. Орлова [и др.]. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2008. — 338 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40745 — Загл. с экрана.

- Валетов В.А. Основы технологии приборостроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Валетов, В.А. Мурашко. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2006. — 181 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43626 — Загл. с экрана.

- Гусельников В.С. Моделирование приборов, систем и производственных процессов.Прложение II [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.С. Гусельников, А.Л. Комисаренко, М.М. Шальнов. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2008. — 98 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40751 — Загл. с экрана.

- Полубинская Л.Г. AutoCAD для машиностроителей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Полубинская, А.П. Федоренков, Е.Г. Юдин. — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана), 2012. — 80 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52315 — Загл. с экрана.

- Яблочников Е.И. ИПИ-технологии в приборостроении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, А.А. Миронов. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2008. — 130 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40748 — Загл. с экрана.

- Яблочников Е.И. Реинжиниринг бизнес- процессов проектирования и производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, Ю.Н. Фомина. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2008. — 243 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40749 — Загл. с экрана.

- Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн.5. Интроскопия и автоматизация контроля: Практ. пособие /Под ред. В.В. Сухорукова. М.: Высш. шк., 1993.- 328 с.

- Неразрушающий контроль рельсов при их эксплуатации и ремонте /Под ред. А.К. Гурвича. М.: Транспорт, 1983. -318 с.

- Башкатова Л.В., Гурвич А.К., Лохач А.В., Марков А.А. Компьютеризированные средства неразрушающего контроля и диагностики железнодорожного пути. Под ред. Бугаенко В.М. Санкт-Петербург, Радиоавионика, 1997. -128 с.

- Марков А.А., Шпагин Д.А. Регистрация и анализ сигналов ультразвукового контроля рельсов. Санкт-Петербург, «Образование-Культура». 2003. – 148 с.

- Кретов Е.Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. Издание 4-е, перераб. Издательство «Свен» Санкт-Петербург, 2014, 312 с.

- Гурвич А.К., Марков А.А. Эффект Доплера в ультразвуковой дефектоскопии. - Дефектоскопия, № 7, 1983 г., с.24-35.

- Крауткремер Й., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов. Справочное издание. М.: Металлургия, 1991, см. стр. 394 – 395.

- Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. Под общ. ред. В.В. Клюева. – 2-е изд., испр. Т. 3: Ультразвуковой контроль. И.Н. Ермолов, Ю. Ланге. –  М.: Машиностроение, 2004.- 835 с.

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Сервер «Неразрушающий контроль в России» [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.ndt.ru/, свободный;

- Промышленный портал Complexdoc  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru/, свободный.

- Официальный сайт НИИ мостов и дефектоскопии http://www.ndt.sp.ru/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства (персональные компьютеры, проектор, акустическая система);

- методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум);

- электронная информационно образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: операционная система Windows, МS Office/.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для             осуществления государственной итоговой аттестации

Материально-техническая база обеспечивает прохождение государственной итоговой аттестации по направлению  «Приборостроение» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит: специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, государственной итоговой аттестации, а также, помещения для самостоятельной работы обучающихся (4.108-1, 4.108-2а, 4.108-2б, 4-108.3), оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду sdo.pgups.ru, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (настенным экраном с дистанционным управлением, маркерной доской, мультимедийным проектором).

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.

| Разработчик программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| доцент 23.04.2018 | ____________ | К.С. Паврос |