ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение    высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Методы и приборы неразрушающего контроля»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИя ПРИБОРОВ И СИСТЕМ» (Б1.Б.19)

для направления

12.03.01 «Приборостроение»

по профилю

«Приборы и методы контроля качества и диагностики»

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург

2018

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным «03» сентября 2015 г., приказ № 959 по направлению 12.03.01 «Приборостроение», по дисциплине «Основы проектирования приборов и систем».

Целью изучения дисциплины «Основы проектирования приборов и систем» является  получение студентами знаний о принципах построения современных приборов неразрушающего контроля, устройстве основных узлов приборов, технических характеристиках и функциональных схемах средств дефектоскопии, используемых на железнодорожном транспорте и в промышленности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- усвоение классификации приборов ультразвукового контроля;

- построения специфических узлов аппаратуры в зависимости от ее конкретного назначения;

- усвоение принципов работы аппаратуры, использующей преобразователи на фазированных решетках;

- определение направлений развития приборостроения ультразвукового неразрушающего контроля (НК).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,            соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной         профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и опыта деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- принципы классификации приборов ультразвукового контроля;

- технические характеристики и принципы функционирования ультразвуковых дефектоскопов, толщиномеров и анализаторов структуры, магнитных и электромагнитных дефектоскопов;

- функциональные схемы указанных приборов и временные диаграммы их работы;

- принципы работы и типовые схемы основных функциональных узлов приборов НК;

- особенности эксплуатации, технического обслуживания, метрологического обеспечения и ремонта приборов НК на железнодорожном транспорте.

УМЕТЬ:

- организовать грамотную эксплуатацию и техническое обслуживание средств дефектоскопии в реальных условиях производственного предприятия;

- иметь полное представление об используемых на производстве современных средствах  НК.

ВЛАДЕТЬ:

- понятийным аппаратом общей теории НК;

- навыками применения различных средств ультразвукового НК для оценки качества промышленной продукции.

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- ОПК-4  – способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:

- ПК-1 – способность к анализу поставленной задачи исследований в области приборостроения;

- ПК-4 – способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем;

- ПК-5 – способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях;

проектно-конструкторская деятельность:

- ПК-6 – способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования;

- ПК-7 – готовность к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники;

сервисно-эксплуатационная деятельность:

- ПК-21 – готовность к практическому применению основных правил выполнения ремонта и обслуживания приборов, основ технологии обслуживания приборной техники;

- ПК-23 – готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры;

ДПК-2 – способность эксплуатировать средства неразрушающего контроля".

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 ОПОП.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной    образовательной программы

Дисциплина «Основы проектирования приборов и систем» (Б1.Б.19) относится к базовой части и является обязательной.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) | 80 | 80 |
| В том числе: |  |  |
| лекции (Л) | 16 | 16 |
| практические занятия (ПЗ) | 32 | 32 |
| лабораторные работы (ЛР) | 32 | 32 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 91 | 91 |
| Контроль | 45 | 45 |
| Форма контроля знаний | Э, КП | Э, КП |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 216/6 | 216/6 |

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | Предмет курса и его задачи. Краткая справка об истории развития ультразвуковой техники, обзор сфер применения ультразвуковых приборов. Значение НК при изготовлении и эксплуатации продукции. Структура и содержание курса; его связь с другими дисциплинами учебного плана. |
| 1 | Классификация ультразвуковых приборов неразрушающего контроля | Принципы классификация УЗ приборов. Классификация по назначению, по методам. ГОСТ 23049. |
| 2 | Сигналы, используемые в ультразвуковой дефектоскопии, и их характеристики | Виды сигналов. Характеристики сигналов во временной и частотной области. Информативные параметры сигналов. Помехи и шумы в приемном тракте дефектоскопа. |
| 3 | Типовые узлы ультразвуковых приборов и систем неразрушающего контроля | Обобщенная функциональная схема импульсного ультразвукового дефектоскопа. Генератор синхроимпульсов. Генератор зондирующих импульсов. Приемный тракт: ограничитель, аттенюатор, УВЧ, ВРЧ, детектор, отсечка. Блок обработки сигналов: АСД, измеритель отношения амплитуд, глубиномер. Индикаторы. |
| 4 | Элементная база микропроцессорного ультразвукового дефектоскопа | Микропроцессоры. ПЛИС. АЦП. Технологии, используемые в современном производстве приборов. |
| 5 | Многоканальный микропроцессорный дефектоскоп | Обобщенная функциональная схема микропроцессорного ультразвукового дефектоскопа. Типы дефектограмм. Преобразователи на фазированных решетках. |
| 6 | Ультразвуковые толщиномеры | Особенности узлов ультразвуковых толщиномеров. |
| 7 | Ультразвуковые анализаторы структуры | Ультразвуковые анализаторы структуры |
| 8 | Магнитные и электромагнитные средства дефектоскопии на железнодорожном транспорте | Поле рассеяние дефекта. Индикация поля рассеяния. Вихретоковый контроль. Средства скоростного контроля рельсов в пути. |
| 9 | Порядок разработки и ввода в эксплуатацию средств НК в ОАО «РЖД». | Этапы разработки и сопровождающие документы. Виды испытаний. Организация производства и мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию средств НК. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение | 1 |  |  | 1 |
|  | Классификация ультразвуковых приборов НК | 1 |  |  | 10 |
|  | Сигналы, используемые в ультразвуковой дефектоскопии, и их характеристики | 2 | 10 |  | 10 |
|  | Типовые узлы ультразвуковых приборов и систем неразрушающего контроля | 5 | 18 | 24 | 10 |
|  | Элементная база микропроцессорного ультразвукового дефектоскопа | 1 |  |  | 10 |
|  | Многоканальный микропроцессорный дефектоскоп | 2 | 4 | 8 | 10 |
|  | Ультразвуковые толщиномеры | 1 |  |  | 10 |
|  | Ультразвуковые анализаторы структуры | 1 |  |  | 10 |
|  | Магнитные и электромагнитные средства дефектоскопии на железнодорожном транспорте | 1 |  |  | 10 |
|  | Порядок разработки и ввода в эксплуатацию средств НК в ОАО «РЖД». | 1 |  |  | 10 |
|  | Итого | 16 | 32 | 32 | 91 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
|  | Классификация ультразвуковых приборов НК | Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2035 — Загл. с экрана. Преображенский, М.Н. Современные переносные ультразвуковые рельсовые дефектоскопы [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте), 2012. — 80 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4186 — Загл. с экрана. |
|  | Сигналы, используемые в ультразвуковой дефектоскопии, и их характеристики |  |
|  | Типовые узлы ультразвуковых приборов и систем неразрушающего контроля |  |
|  | Элементная база микропроцессорного ультразвукового дефектоскопа |  |
|  | Многоканальный микропроцессорный дефектоскоп |  |
|  | Ультразвуковые толщиномеры |  |
|  | Ультразвуковые анализаторы структуры |  |
|  | Магнитные и электромагнитные средства дефектоскопии на железнодорожном транспорте |  |
|  | Порядок разработки и ввода в эксплуатацию средств НК в ОАО «РЖД». |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Игнатов, А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2035  — Загл. с экрана.

- Преображенский, М.Н. Современные переносные ультразвуковые рельсовые дефектоскопы [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте), 2012. — 80 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4186  — Загл. с экрана.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Юрков, Н.К. Технология производства электронных средств. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/41019  — Загл. с экрана.

- Новиков, Ю.Н. Основные понятия и законы теории цепей, методы анализа процессов в цепях. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/691  — Загл. с экрана.

- Е.Ф. Кретов. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. Издательство «Радиоавионика» Санкт-Петербург 1995, 327 с.

8. 3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

## 1 ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.

2 ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

3 ГОСТ Р 55809-2013 Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров.

4 СТО РЖД 1.11.006-2010 Система неразрушающего контроля в ОАО «РЖД». Порядок разработки и ввода в эксплуатацию средств неразрушающего контроля.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1 Полупроводниковая схемотехника: справочное руководство. Титце У., Шенк К.   – 12-е издание – ДМК пресс, 2008 г. – том 1 – 832, том 2 – 942 с., ил.

2 Хоровиц П., Хилл У.  Искусство схемотехники: В 2-х т. Пер. с англ. – Изд. 3-е, стереотип. -  М.: Мир, 1986.  (http://www.skilldiagram.com/).

3 Н.Д. Шведко Настройка каналов дефектоскопа «АВИКОН-01» «Путь и путевое хозяйство», 2009, №7, с.30.

4 Журнал «Дефектоскопия».

5 Журнальное обозрение «В мире НК».

6 Журнал «Контроль и диагностика».

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1 Официальный сайт НИИ мостов и дефектоскопии http://www.ndt.sp.ru/.

2 Сервер "Неразрушающий контроль в России" http://www.ndt.ru/.

- Акустический журнал http://www.akzh.ru/.

- Электронная информационно образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sdo.pgups.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства (персональные компьютеры, проектор, акустическая система);

- методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум);

- электронная информационно образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: операционная система Windows, МS Office/.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению  «Приборостроение» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит: специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий, указанных в разделе 4, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также, помещения для самостоятельной работы обучающихся     (4.108-1, 4.108-2а, 4.108-2б, 4-108.3), оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду sdo.pgups.ru, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (настенным экраном с дистанционным управлением, маркерной доской, мультимедийным проектором). Для проведения занятий используются  наборы демонстрационного оборудования в виде презентаций и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие настоящей рабочей программе;

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.

| Разработчик программы доцент | ________________ В.А.Бамунэр |
| --- | --- |
| 23.04.2018 |  |