АННОТАЦИЯ

дисциплины

«СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Направление подготовки – 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль – «Кадастр недвижимости»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Системы водоснабжения и водоотведения» (Б1.Б.19.3) относится к базовой части и является обязательной дисциплиной.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных знаний и навыков решения практических задач по устройству и расчету сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- ознакомление с устройством и эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения;

- обучение гидравлическому и технико-экономическому расчетам  сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;

-   освоение  вопросов  охраны и эффективного использования водных ресурсов.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОПК-3, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- назначение и устройство систем водоснабжения и водоотведения;

- основы гидравлического расчета сетей и расчета сооружений водоснабжения и водоотведения;

- основы эксплуатации сооружений водоснабжения и водоотведения;

- основные методы обработки природной воды и очистки сточных вод;

- пути рационального использования  подземных и поверхностных   вод;

- правовую охрану водных ресурсов.

УМЕТЬ:

-    определять   расчетные расходы  воды и сточных вод;

- рассчитывать и проектировать сети водоснабжения и водоотведения  населенных мест;

- выбирать источники водоснабжения и подбирать  насосно-силовые агрегаты;

- на основании расчетов принимать схемы очистки природных и сточных вод;

- разрабатывать основные мероприятия по охране водных ресурсов.

ВЛАДЕТЬ:

-   методами выбора источников водоснабжения и выбора водного объектов для сброса сточных вод;

-      методами расчета систем водоснабжения и водоотведения;

-    правовыми вопросами рационального использования водных ресурсов.

4. Содержание и структура дисциплины

Системы и схемы водоснабжения

Водопроводная сеть (устройство, проектирование, расчет)

Водоподъемное оборудование

Подготовка воды для целей водоснабжения

Системы и схемы водоотведения

Сети водоотведения (устройство, проектирование, расчет)

Перекачка сточных вод

Очистка сточных вод

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

лекции – 16 час.

лабораторные работы – 16 час.

самостоятельная работа – 31 час.

контроль – 9 час.

Форма контроля знаний - зачет