АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА»

Специальность – 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Классификация (степень) выпускника – инженер путей сообщения

Специализация – «Электроснабжение железных дорог»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Релейная защита» (Б1.В.17) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной.

2. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося профессиональных компетенций, обеспечивающих способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сфере проектирования, эксплуатации, производства, строительства, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов на железных дорогах и метрополитенах) и решать задачи профессиональной деятельности производственно-технологического типа.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- выработка навыков и освоение средств самостоятельного обновления знаний в области релейной защиты устройств электроснабжения железных дорог;

- получение практических навыков расчета уставок защит от аварийных и ненормальных режимов работы сети;

- выработка умений использования компьютерных программ для анализа селективности и чувствительности релейных защит тяговой сети;

- получение представлений о тенденциях построения современных и перспективных систем релейной защиты.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-3, 
ПК-5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- основные понятия и принципы построения релейной защиты и ограничения, накладываемые релейной защитой на работу технологической автоматики и режимы работы системы электроснабжения;

- тенденции в развитии систем релейной защиты;

- способы взаимодействия устройств и функций релейной защиты с устройствами автоматизации и управления.

УМЕТЬ:

- применять полученные знания в области защиты устройств тягового электроснабжения поездов железных дорог и метрополитенов, а также устройств электроснабжения промышленных предприятий железнодорожного транспорта от аварийных и ненормальных режимов в производственно-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской и научно-исследовательской видах деятельности;

- анализировать осциллограммы аварийных режимов;

- выбирать состав защит для присоединений 6-10 кВ и фидеров тяговой сети;

- подключать терминалы защиты к внешним цепям.

ВЛАДЕТЬ:

- расчетом уставок защит тягового электроснабжения;

- методикой построения диаграмм селективности тяговых сетей и сетей 6-10 кВ;

- настройкой параметров терминалов релейной защиты.

4. Содержание и структура дисциплины

1. Функции и свойства релейной защиты. Релейная защита (РЗ) и противоаварийная автоматика (ПА).

2. Нормативная база в области релейной защиты электроустановок и электрических сетей. Стандарты организаций. ГОСТ на условные графические обозначения. Функциональные и принципиальные схемы защит.

3. Элементная база релейной защиты. Релейные и пороговые элементы схем. Реле, реагирующие на одну и две электрических величин. Характеристики и параметры измерительных реле. Микропроцессорные реле, контроллеры защиты и терминалы. Понятие о цифровых защитах. Интеллектуальные электронные устройства.

4. Цифровые подстанции и цифровая электрическая сеть. Структурная схема программно-технического комплекса (ПТК) цифровой подстанции.  Требования к структуре ПТК. Требования к проектированию узловых цифровых подстанций 35 кВ. Особенности проектирования цифровых подстанций 110-220 кВ.

5. Защита тяговой подстанции и сети постоянного тока. Особенность тяговой нагрузки. Защита распредустройства постоянного тока 3,3 кВ. Защита преобразовательных агрегатов. Мертвые зоны и зоны каскадного действия защиты. Двухзонные защиты.

6. Защита тяговой подстанции и сети переменного тока. Упрощенная схема нагрузки. Гармонический состав токов в нормальных и аварийных режимах. Расчетные схемы и параметры ее элементов. Дистанционная защита тяговой сети. Защиты с взаимными связями. Диаграмма селективности.

7. Первичные датчики и измерительные преобразователи релейной защиты. Измерительные преобразователи. Трансформаторы тока и напряжения, схемы их соединения. Цифровые датчики напряжения и тока.

8. Влияние режимов работы сетей и ее элементов на способы реализации релейной защиты. Влияние режимов нейтрали и схем соединения обмоток трансформаторов на токи повреждения. Векторные диаграммы аварийных режимов. Проблемы защит от замыканий на землю. Феррорезонанс в слабонагруженных сетях. Влияние тяговых сетей на сети 6-10 кВ. Качания в электрических сетях. Перегрузки в сетях и ее элементах. Принцип действия защит с комбинированным пуском.

9. Защита электрических сетей. Защита линий 10-35 кВ. Максимальная токовая защита и токовая отсечка. Ступенчатые токовые защиты. Обеспечение селективности защит в радиальной линии. Защита линий с двухсторонним питанием. Направленная и дистанционная защиты.

10. Защита трансформаторов. Перегрузочная способность трансформаторов и особенности его защиты. Защиты от внутренних и внешних повреждений. Газовая и дифференциальная защита. Состав защит трансформаторов различной мощности и назначения.

11. Защита от сверхтоков сетей ниже 1000 В. Электроустановки жилых и общественных зданий. Свод правил по проектированию и монтажу. Сети, защищаемые от коротких замыканий. Сети, защищаемые от коротких замыканий и перегрузки. Классификация сетей по режиму нейтрали. Характеристики защитных аппаратов. Расчет нагрузок и токов короткого замыкания.

12. Техническое обслуживание и надежность защит. Виды и периодичность технического обслуживания. Средства технического обслуживания. Правила техники безопасности при обслуживании защит.

13.Числовые оценки надежности функционирования защит. Правила технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

Объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 час.), в том числе:

лекции – 62 час.

Лабораторные работы – 30 час.

Практические работы – 32 час.

Самостоятельная работа – 56 час.

Форма контроля знаний – экзамен, зачет, курсовой проект

Для заочной формы обучения:

Объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 час.), в том числе:

лекции – 18 час.

Практические работы – 14 час.

Самостоятельная работа – 175 час.

Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект