АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

Специальность – 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Квалификация (степень) выпускника – инженер путей сообщения

Специализация – «Электроснабжение железных дорог»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Электроснабжение железных дорог» (Б1.В.12) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной.

2. Цель дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося профессиональных компетенций, обеспечивающих способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сфере проектирования, эксплуатации, производства, строительства, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов на железных дорогах и метрополитенах) и решать задачи профессиональной деятельности производственно-технологического типа.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучаются системы электроснабжения тяги поездов железных дорог;

- рассматриваются электрические параметры элементов системы тягового электроснабжения;

- изучаются методы расчета систем тягового электроснабжения;

- изучается взаимодействие системы тягового электроснабжения и электрического подвижного состава;

- исследуется влияние тяговой нагрузки на показатели качества электроэнергии;

- изучаются способы повышения эффективности работы систем тягового электроснабжения.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-1, 
ПК-3,  ПК-4, ПК-5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- схемы устройств систем электроснабжения и их особенности;

- методы вычисления параметров систем тягового электроснабжения;

- показатели работы устройств систем электроснабжения;

- режимы работы систем электроснабжения;

- основные принципы и методы расчета систем электроснабжения;

- условия электрического взаимодействия систем электроснабжения и электроподвижного состава;

- средства и способы повышения качества электрической энергии и технико-экономических показателей системы электроснабжения, оптимизации расхода энергоресурсов;

- особенности работы систем электроснабжения в нормальном и вынужденном режимах;

- технико-экономические показатели системы электроснабжения, оптимизацию расхода энергоресурсов.

УМЕТЬ:

- применять полученные знания в области систем тягового электроснабжения железных дорог;

- выполнять электрические расчеты основных параметров систем тягового электроснабжения при заданных размерах движения поездов и напряжениях на токоприемнике;

- использовать основные положения правил технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем тягового электроснабжения железных дорог;

- применять полученные знания в области повышения эффективности работы систем тягового электроснабжения железных дорог.

ВЛАДЕТЬ:

- методологией расчетов  основных параметров системы тягового электроснабжения;

- основами расчета и проектирования, а также выбора мест расположения тяговых подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения в зависимости от размеров движения и иных существенных условий, в том числе при организации тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения поездов;

- современными информационными программными средствами расчета параметров систем тягового электроснабжения;

техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, техническими условиями и другим нормативными документами.

4. Содержание и структура дисциплины

- Системы тягового электроснабжения железных дорог и других видов электрического транспорта.

- Электрические параметры элементов системы тягового электроснабжения.

- Методология расчетов системы тягового электроснабжения.

- Выбор параметров силового оборудования тяговых подстанций, сечения проводов контактной сети, компенсирующих устройств, мест расположения постов секционирования и пунктов параллельного соединения.

- Взаимодействие системы тягового электроснабжения и электрического подвижного состава.

- Повышение эффективности работы тягового электроснабжения железных дорог.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе:

лекции – 64  часа;

практические занятия  – 48  часов;

лабораторные работы – 16 часов;

самостоятельная работа – 88 часов.

Формы контроля знаний – экзамен/зачет/курсовой проект/экзамен.

Для заочной формы обучения:

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе:

лекции – 6 часов;

практические занятия  – 6  часов;

самостоятельная работа – 267 часов.

Форма контроля знаний – экзамен/курсовой проект.