АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

Специальность – 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Квалификация (степень) выпускника – инженер путей сообщения

Специализация – «Электроснабжение железных дорог»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Электрические сети и энергосистемы» (Б1.В.20) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной.

2. Цель дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося профессиональных компетенций, обеспечивающих способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сфере проектирования, эксплуатации, производства, строительства, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов на железных дорогах и метрополитенах) и решать задачи профессиональной деятельности производственно-технологического типа.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– изучаются схемы замещения, расчеты параметров схем замещения и режимы работы электрических сетей;

– изучаются основы проектирования электрических сетей и энергосистем, методы повышения их экономичности, надежности и качества электроэнергии;

– изучается физическая сущность явлений, сопровождающих процесс производства, распределения и потребления электроэнергии.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-1, 
ПК-2.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– основы построения и функционирования электроэнергетических систем и характеристики их составных частей: электрических станций, электрических сетей и электрических нагрузок;

– технологический процесс передачи и распределения электрической энергии;

– методы и средства обеспечения требуемых показателей качества электрической энергии;

– методы повышения экономичности работы электрических сетей.

УМЕТЬ:

– определять параметры схемы замещения линии электропередачи;

– рассчитывать параметры режима работы линии электропередачи, выбирать параметры силового оборудования.

ВЛАДЕТЬ:

– методами типового проектирования электрических сетей.

4. Содержание и структура дисциплины

- Параметры и характеристики элементов электрических сетей.

- Моделирование и анализ режимов работы электрических сетей.

- Баланс мощностей и регулирование частоты.

- Регулирование напряжения.

- Повышение экономичности работы.

- Элементы типового проектирования.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

Объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), в том числе:

лекции – 32 часа;

практические занятия – 16 часов;

самостоятельная работа – 24 часа;

Форма контроля знаний – экзамен.

Для заочной формы обучения:

Объем дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов), в том числе:

лекции – 10 часов;

практические занятия – 4 часа;

самостоятельная работа – 85 часов;

Форма контроля знаний – экзамен.