АННОТАЦИЯ

дисциплины

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (Б1.В.ОД.1)

Дисциплина «Электротехникa» Б1.В.ОД.1 относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной.

•ОПК-5 ‒ способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований;

● ПК-3‒ способность  к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

Знать:

- фундаментальные законы, понятия и положения основ теории электрических цепей и электромагнитного поля;

-  электрические и магнитные цепи, переходные процессы в цепях;

-  основные типы электрических машин;

- теоретические основы электротехники,

- стандарты условных обозначений элементов электрической цепи,

-  методы расчетов электрических цепей,

- порядок  производства работ с электрическими цепями, находящимися под напряжением.

Уметь:

- использовать на практике знания о функционировании электрической цепи, свойствах ее элементов, методах ее расчетов.

- осуществлять рациональный выбор электрических машин и устройств;

- пользоваться электроизмерительными приборами.

Владеть:

- методами обоснования, выбора, проектирования и расчета электрической цепи применительно к задачам, входящим в круг своей компетенции.

- методами и средствами анализа работы силовых и контрольно-измерительных  электрических цепей;

- приемами защиты  силовых  и контрольных электрических  цепей от перенапряжений и сверхтоков, возникающих в процессе  их эксплуатации;

- методами анализа технического задания и задач проектирования приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников;

- методами разработки функциональных и структурных схем приборов;

- методами проектирования и конструирования деталей и узлов с использованием стандартных средств компьютерного проектирования.

- Содержание и  структура  дисциплины

Семестр №2

Преобразования электрических  цепей

Баланс мощности в электрической цепи

Эквивалентные электрические цепи

Уравнения Кирхгофа

Метод узловых потенциалов

Метод контурных токов

Цепи синусоидального тока

Мощность в цепи синусоидального тока

Комплексный метод расчета

Резонанс в электрической цепи

Взаимная индуктивность

Трехфазные цепи

Периодические несинусоидальные воздействия

Ряды Фурье

Стационарный процесс при несинусоидальном воздействии

Мощность в цепи несинусоидального тока

Семестр №3

Переходные процессы в электрической цепи

RC контур

RLC контур

Свободные колебания в RLC контуре

Метод переменных состояния

Преобразование Лапласа

Операторный метод

Учет начальных условий

Теорема разложения Хевисайда

Интеграл Дюамеля

Переходная характеристика цепи

Импульсная характеристика цепи

Интеграл Фурье

Операторная характеристика цепи

Уравнения   Максвелла

- Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 11 зачетных единиц (396 час.), в том числе:

лекции -70 часов

практические занятия – 18 часов

лабораторные работы -70 часов

самостоятельная работа – 139 часов

контроль – 99 часов.

Форма контроля знаний – экзамен;  два экзамена:  во втором и третьем семестре.