АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА»

Направление подготовки – 08.04.01  «Строительство»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Магистерская программа – «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и в системах ЖКХ»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Кондиционирование воды питьевого качества» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части и является  дисциплиной по выбору обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров для проектирования, строительства и эксплуатации водопроводных очистных сооружений.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- сбор и анализ научно-технической информации отечественных и    зарубежных научно-технических работ и практического опыта по профилю дисциплины;

- умение принятия решений для повышения качества питьевой воды, защиты окружающей среды и здоровья человека, повышение надёжности, ремонтопригодности и экономичности работы ВОС.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-1,   ОК-3; ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ПК-1;ПК-2; ПК-10.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- требования нормативных документов по проектированию, строительству  и эксплуатации сооружений ВОС.

УМЕТЬ:

- участвовать в проведении НИР, в проектировании, строительстве и эксплуатации систем ВОС населенных пунктов и промышленных предприятий.

ВЛАДЕТЬ:

- методами решения проблем в технологиях очистки природных вод и обработка осадка.

4. Содержание и структура дисциплины

Введение. Классификация загрязнений и методы обработки воды

Физико-химическая суть очистки воды

Сорбционная очистка природных вод

Обезжелезивание и деманганация

Опреснение, обессоливание, дегазация

Обеззараживание воды

Обработка осадка природных вод

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

практические занятия – 18 час.

самостоятельная работа – 54 час.

Форма контроля знаний – зачет.

Для заочной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

практические занятия – 8 час.

самостоятельная работа – 60 час.

контроль – 4 час.

Форма контроля знаний – зачет.