АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ»

Направление подготовки – 08.04.01  «Строительство»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Магистерская программа – «Водоснабжение и водоотведение на предприятиях транспорта и в системах ЖКХ»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в сложных условиях» (Б1.В.ОД.9)  относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной для обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является подготовка магистров в области проектирования, строительства, эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в сложных условиях, применительно к северным районам России.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- оценка природной климатической особенностей районов распространения вечной мерзлоты;

- гидрологические и термические особенности режимов северных рек и подземных вод в зоне мерзлоты;

- устройство, проектирование и расчет водозаборных сооружений из поверхностных и подземных водоисточников;

- способы прокладки трубопроводов;

- теплотехнические расчеты трубопроводов различных видов прокладки;

- защита трубопроводов от замерзания;

- назначение схем водоснабжения и водоотведения в северных условиях России.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-9,ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- современные нормативно-технические документы, регламентируемые условия проектирования, строительства и эксплуатации сооружений систем водоснабжения и водоотведения в сложных условиях;

- методику расчёта и конструирования устройств систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от характерных особенностей.

УМЕТЬ:

- выбрать необходимый и достаточный для конкретных условий способ устройства систем водоснабжения и водоотведения в сложных условиях;

- ориентироваться в современном многообразии инновационных материалов и технологий.

ВЛАДЕТЬ:

- критериями оценки выбора технологий, методов расчета и конструкций систем водоснабжения и водоотведения

- представлениями о современных проблемах систем водоснабжения и водоотведения;

- знаниями о перспективных способах повышения надежности и стабильности развития систем водоснабжения и водоотведения.

4. Содержание и структура дисциплины

Введение.

Источники водоснабжения.

Водозаборные сооружения и насосные станции.

Способы прокладки трубопроводов.

Теплотехнические расчеты трубопроводов, тепловые режимы трубопроводов.

Защита трубопроводов от замерзания.

Схемы систем водоснабжения  в северных условиях РФ.

Устройство систем канализации в сложных условиях Севера

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе:

лекции – 18 час.

практические занятия – 18  час.

самостоятельная работа – 36 час.

Форма контроля знаний – зачет.

Для заочной формы обучения объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 час.), в том числе:

лекции – 6 час.

практические занятия – 6  час.

самостоятельная работа – 56 час.

контроль – 4 час.

Форма контроля знаний – зачет.