### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВПО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Энергосберегающие технологии» (С3.В.ДВ.1.1)

для специальности

23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2014 г.

1.Цели и задачи  дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии и ФГОС, утвержденным 23 декабря 2010 года № 2025 по специальности 23.05.05 (190901.65) «Системы обеспечения движения поездов» по дисциплине «Энергосберегающие технологии» (С3.В.ДВ.1.1)

Целью изучения дисциплины «Энергосберегающие технологии» является овладение обучающими теоретическими методами расчётов электропотребления при передаче энергии в системах тягового электроснабжения электроэнергетической инфраструктуры системы обеспечения движения поездов на железнодорожном транспорте.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– освоение методов расчёта потребления электрической энергии элементами тяговой сети;

– освоение методов расчёта потерь энергии в тяговых сетях в различных режимах работы системы тягового электроснабжения;

– овладение методами поиска оптимальных режимов работы системы тягового электроснабжения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

В результате освоении дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- основные силовые элементы системы электроснабжения тяги поездов и электрические схемы их соединения;

- принципы работы элементов схем электроснабжения и их технические характеристики;

- методы оптимизации работы систем тягового электроснабжения;

- методы расчета потерь электрической энергии в системах электроснабжения с использованием вероятностных методов расчёта;

- технические методы и средства уменьшения потерь электрической энергии в процессе эксплуатации системы электроснабжения.

УМЕТЬ:

- рассчитывать потребление и потери энергии в системах электроснабжения с применением пакетов программ для ЭВМ;

- выбирать технические средства для уменьшения потерь энергии;

- производить технико-экономическую оценку мероприятий по энергосбережению.

ВЛАДЕТЬ:

- методами расчётов потерь электрической энергии в электрических сетях с нелинейными элементами;

- методами измерения потерь электрической энергии.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

- способностью приобретать новые математические и естественно научные знания, используя современные образовательные и естественно научные технологии (ПК-3);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие при этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны и коммерческих интересов (ПК-4).

- умением использовать нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правилам технической эксплуатации, технического обслуживания ремонта и производства систем обеспечения движения поездов; использовать технические средства для диагностики технического состояния систем; использовать элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-15).

- Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Энергосберегающие технологии» (С3.В.ДВ.1.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин.

Для ее изучения требуется предварительное освоение следующих дисциплин:

– Теория линейных электрических цепей (С3.Б.16);

– Тяговые и трансформаторные подстанции (С3.Б.22);

– Контактные сети и линии электропередачи (С3.Б.23);

– Тяговые и трансформаторные подстанции 2 (С3.В.ОД.3).

Дисциплина «Энергосберегающие технологии» (С3.В.ДВ.1.1) служит основой для изучения следующих дисциплин:

– Преддипломная практика (С5.П);

– Итоговая государственная аттестация (Сб).

4.Объём дисциплины и виды учебной работы

  - Для очной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 |
| Аудиторные занятия (всего) В том числе: лекции (Л) практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) контроль самостоятельной работы (КСР) | 50 34 - 16 - | 50 34 - 16 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 94 | 94 |
| Подготовка к экзамену | - | - |
| Форма контроля знаний | Зачет с оценкой | Зачет с оценкой |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 144/4 | 144/4 |
| Количество часов в интерактивной форме | 16 | 16 |

4.2. Для заочной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
| Аудиторные занятия (всего) В том числе: лекции (Л) практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) контроль самостоятельной работы (КСР) | 28 20 - 8 - | 28 20 - 8 - |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 112 | 112 |
| Контроль (Эк+За), час. | 4 | 4 |
| Контрольные работы, шт. | - | - |
| Форма контроля знаний | Зачет с оценкой | Зачет с оценкой |
| Общая трудоемкость: час / з.е. | 144/4 | 144/4 |
| Количество часов в интерактивной форме | 8 | 8 |

5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой и электрической энергии в устройствах тепловых электростанций и передающих линиях электропередач. | Потери энергии при доставке топлива, получении его необходимых параметров и преобразовании энергии и з тепловой в электрическую. Режимы работы тепловых электростанций. |
| 2 | Методы расчётов потерь энергии в системах тягового электроснабжения | Системы тягового электроснабжения и основные силовые элементы. Параметры силовых устройств и потери в них. Методы расчётов потерь энергии. |
| 3 | Системы электроснабжения нетяговых потребителей. | Железнодорожные узлы. Силовые элементы и схемы их соединения в железнодорожных узлах. Потери энергии в системах электроснабжения железнодорожных узлов. |
| 4 | Зависимость потерь энергии в системах тягового и нетягового электроснабжения от графиков нагрузки. | Расчёты средних потерь энергии в контактной сети с учётом графика движения поездов. Суточный график нагрузки тяговой подстанции. Методики расчётов потерь в контактной сети, передающих линиях электропередач: ЛЭП-10, ВЛ СЦБ 10, ДПР. |
| 5 | Потребление энергии тяговыми двигателями локомотивов и вспомогательными машинами. | Потребление энергии в движении и на остановках. Потребление энергии вспомогательными машинами локомотива. Зависимость электропотребления локомотива от уровня напряжения в контактной сети. |
| 6 | Передача энергии по линиям высокого напряжения. | Потери энергии в силовых трансформаторах и проводах линий электропередач. Расчеты мгновенных и средних потерь энергии. Суточные графики нагрузки как случайные функции электропотребления. |
| 7 | Рекуперация электрической энергии и её эффективность. Влияние уровня напряжения на величину технологических потерь | Рекуперация энергии. Расчёты энергии рекуперации на спусках и при торможении. Потери в элементах тяговой сети. Зависимость потребляемой энергии от уровня напряжения в тяговой сети. Расчёт оптимального уровня напряжения, при котором удельный расход энергии, вт.*ч/т.*км,. минимален. |
| 8 | Нормативно-правовая база по энергоснабжению на федеральном уровне | Госты на качество электрической энергии. Закон об электроэнергетике и энергосбережении. Коммерческий и технический учёт электрической энергии. Тарифы на электрическую энергию. Договор на оплату электрической энергии. |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой и электрической энергии в устройствах тепловых электростанций и передающих линиях электропередач. | 4 | - | 2 | 12 | 18 |
| 2 | Методы расчётов потерь энергии в системах тягового электроснабжения | 4 | - | 2 | 12 | 18 |
| 3 | Системы электроснабжения нетяговых потребителей. | 4 | - | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Зависимость потерь энергии в системах тягового и нетягового электроснабжения от графиков нагрузки. | 5 | - | 2 | 12 | 19 |
| 5 | Потребление энергии тяговыми двигателями локомотивов и вспомогательными машинами. | 4 | - | 2 | 12 | 18 |
| 6 | Передача энергии по линиям высокого напряжения. | 4 | - | 2 | 11 | 17 |
| 7 | Рекуперация электрической энергии и её эффективность. Влияние уровня напряжения на величину технологических потерь | 5 | - | 2 | 12 | 19 |
| 8 | Нормативно-правовая база по энергоснабжению на федеральном уровне | 4 | - | 2 | 11 | 17 |

Для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой и электрической энергии в устройствах тепловых электростанций и передающих линиях электропередач. | 4 | - | 1 | 18 | 23 |
| 2 | Методы расчётов потерь энергии в системах тягового электроснабжения | 2 | - | 1 | 10 | 13 |
| 3 | Системы электроснабжения нетяговых потребителей. | 2 | - | 1 | 10 | 13 |
| 4 | Зависимость потерь энергии в системах тягового и нетягового электроснабжения от графиков нагрузки. | 4 | - | 1 | 18 | 23 |
| 5 | Потребление энергии тяговыми двигателями локомотивов и вспомогательными машинами. | 2 | - | 1 | 16 | 19 |
| 6 | Передача энергии по линиям высокого напряжения. | 2 | - | 1 | 12 | 15 |
| 7 | Рекуперация электрической энергии и её эффективность. Влияние уровня напряжения на величину технологических потерь | 2 | - | 1 | 16 | 19 |
| 8 | Нормативно-правовая база по энергоснабжению на федеральном уровне | 2 | - | 1 | 12 | 15 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потери тепловой и электрической энергии в устройствах тепловых электростанций и передающих линиях электропередач. | Постановление Правительства № 1129 от 9 декабря 2013 г. «О внесении изменений в требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" Варенцов В.М. Жемчугов В.Г. Степанская О.А. Электроснабжение железных дорог. Методические указания к практическим занятиям. –СПб: ПГУПС, 2014-53с. Варенцов В.М. Жемчугов В.Г. Степанская О.А. Электроснабжение железных дорог. Методические указания к практическим занятиям. –СПб: ПГУПС, 2014-53с. |
| 2 | Методы расчётов потерь энергии в системах тягового электроснабжения |  |
| 3 | Системы электроснабжения нетяговых потребителей. |  |
| 4 | Зависимость потерь энергии в системах тягового и нетягового электроснабжения от графиков нагрузки. |  |
| 5 | Потребление энергии тяговыми двигателями локомотивов и вспомогательными машинами. |  |
| 6 | Передача энергии по линиям высокого напряжения. |  |
| 7 | Рекуперация электрической энергии и её эффективность. Влияние уровня напряжения на величину технологических потерь |  |
| 8 | Нормативно-правовая база по энергоснабжению на федеральном уровне |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Энергосберегающие технологии» (С3.В.ДВ.1.1) является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Все обучающиеся имеют доступ к электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) по изучаемой дисциплине согласно персональным логинам и паролям.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) через сайт Научно-технической библиотеки Университета http://library.pgups.ru/, содержащей основные издания по изучаемой дисциплине.

ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

# 8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Инструкция по заполнению энергетического паспорта рекомендации Минэнерго РФ от 26.11.2012 г.

2. Протокол совместного совещания Минэнерго России и Ростехнадзора по отдельным вопросам соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части проведения обязательного энергетического обследования. 7.02.2013 г.

3. Законопроект № 104515-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования в области проведения энергетических обследований).

4. Приказ Министерства регионального развития № 224 от 17 мая 2011 г. "Требования к показателям энергоэффективности зданий".

5. Постановление Правительства № 1129 от 9 декабря 2013 г. «О внесении изменений в требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 399-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

7.  Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"

8. Варенцов В.М. Жемчугов В.Г. Степанская О.А. Электроснабжение железных дорог. Методические  указания к практическим  занятиям. –СПб: ПГУПС, 2014-53с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 г №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического  обследования и его результатам и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

2.Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.Приказ Минэнерго России от 16.04.2010 г. № 178 «Примерная форма предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

4. Арсентьев М.О., Арсентьев О.В., Крюков А.В., Чан Зюй Хынг. Распределённая генерация в системах электроснабжения железных дорог: монография. – ИрГУПС, 2013 – 160 с.

# 8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.	Каталог образовательных интернет – ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru/modules.php, свободный;

2.	Образовательные ресурсы интернета – школьникам и студентам [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alleng.ru/, свободный;

3.	Сайт «Возобновляемые источники энергии» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alternat-energo.ru/, свободный;

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1.	Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей: Метод. указ. к лаборат. раб./Сост. Б.П.Сорин, О.А.Степанская. -СПб.: ПГУПС, 2013. – 31с.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей»:

- технические средства (компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор;

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов).

Кафедра «Электроснабжение железных дорог» обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:				Microsoft Windows 7;

- Microsoft Word 2010;

- Microsoft Excel 2010;

- CorelDRAW X6.