АННОТАЦИЯ

Практики

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Направление подготовки – 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль – «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»

1.Вид практики, способы и формы ее проведения

Вид практики - производственная

Форма проведения практики – дискретно по периодам практик

Способ проведения практики – стационарная, выездная

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ОК-6, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11,  ПК-12,ПК-13,

В результате прохождения практики на тяговой подстанции (ЭЧЭ) обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– схему главных электрических соединений тяговой подстанции;

– план расположения основного электрооборудования;

– устройство основных электрических аппаратов тяговых подстанций;

– цепи вторичной коммутации подстанции;

– собственные нужды подстанции;

– технологию электрического монтажа основного электрооборудования тяговой подстанции, его технического обслуживания.

В результате прохождения практики в районе контактной сети (ЭЧК) обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– схемы контактных подвесок и сферы их применения;

– провода контактной сети и их крепление;

–опорные и поддерживающие конструкции контактной сети;

– основные типы опор и фундаментов, заделка фундаментов и опор в грунт;
          – проход подвески под искусственными сооружениями;

– рельсовые цепи;

– устройства питания и секционирования;

– габариты контактной сети и воздушных линий электропередачи;

– технология монтажа контактной сети.

В результате прохождения практики в ремонтно-ревизионных участках (РРУ) дистанций электроснабжения железных дорог и метрополитенов обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– структуру ремонтно-ревизионного участка и входящих в него бригад;

– правила приемки и испытаний оборудования тяговых подстанций и постов секционирования до и после ремонта;

– порядок сдачи и приемки отремонтированного оборудования после ремонта;

– порядок составления ведомостей дефектов и объема работ, составления графика проведения ремонтных работ;

– порядок составления сметно-финансовых расчетов (затрат на производство работ по ремонту оборудования);

– периодичность производства капитальных ремонтов и работ в порядке текущей эксплуатации основного оборудования тяговых подстанций. Порядок вывода основного оборудования в ремонт.

– состав работ, проводимых при ремонте основного оборудования тяговых подстанций и постов секционирования (понижающих и тяговых трансформаторов, высоковольтных выключателей, разъединителей, полупроводниковых выпрямителей и т.п.).

В результате прохождения практики на электромонтажных поездах обучающий должен:

ЗНАТЬ:

– структуру электромонтажного поезда, прорабских пунктов (по монтажу тяговых подстанций и контактной сети, по масляному хозяйству и наладочным работам), цехов и отделов, управление работой поезда;

– организацию работ цехов и прорабских пунктов электромонтажного поезда, действующую нормативно-техническую документацию;

– методы и средства объективной оценки качества монтажа тяговых подстанций, постов секционирования и контактной сети;

– конструкцию различных марок проводов и кабелей, применяемых при монтаже тяговых подстанций, постов секционирования и контактной сети, их значение и порядок выбора;

– правила разбивки трасс линий, организацию работ по рытью траншей, кабельных каналов, порядок разделки кабелей при установке промежуточных (соединительных) оконечных муфт;

– технологию установки фундаментов опор воздушных линий и опор контактной сети в котлованах, раскатки, подвески и крепления проводов;

– организацию монтажа основных узлов контактной сети: консолей, фиксаторов, секционных изоляторов, воздушных промежутков и т.п., порядок приемки под монтаж оборудования тяговых подстанций и контактной сети;

– организацию монтажа основного оборудования тяговых подстанций: тяговых и силовых трансформаторов, высоковольтных выключателе, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, высоковольтных предохранителей, разрядников, камер комплектного распределительного устройства (КРУ, КРУН (наружного)), выпрямительных преобразователей, аккумуляторной батареи, панелей щита управления и защиты;

– правила проверки и испытаний оборудования контактной сети и тяговых подстанций до и после монтажа;

– порядок сдачи и приемки в эксплуатацию объектов;

– изобретательскую и рационализаторскую работу в поезде и оценку ее эффективности;

В результате прохождения практики на заводах обучающий должен:

ЗНАТЬ:

– структуру завода и цехов, организацию и управления производством, планирование производства, функционирование, учет и отчетность;

– технологические операции, используемые при изготовлении деталей (рубка, резка, штамповка, сварка, пайка, литье, прессование, обработка на станках); производство металлических и неметаллических покрытий, способы специальной и термической обработки  и т.п.;

– технологические операции, используемые при сборке деталей (намотка трансформаторов, пропитка изолирующими и антисептическими веществами, герметизация, пайка, раскладка и вязка жгутов);

– автоматизацию и механизацию отдельных операций или процессов, в частности, при сборке деталей и узлов на конвейере;

– порядок проверки контроля и испытаний готовых изделий и приборов, систему увязки программ проверки и испытаний с действующими ГОСТами;

– организацию изобретательской и рационализаторской работы на заводе;

– организацию службы метрологии  и стандартизации на заводе, ее функции и методы работы.

УМЕТЬ:

– выполнять обязанности по занимаемой должности в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

ВЛАДЕТЬ:

–знаниями о новой технике и технологиях, внедряемых на предприятии;

–техникой чтения однолинейных схем тяговых подстанций, схем контактной сети, строительных и монтажных сборочных чертежей, электромонтажных схем выпускаемой продукции, а также принципиальных и развернутых схем цепей управления;

– методами и средствами измерений по контролю качества продукции, в частности, проведения испытаний на надежность.

3.Содержание практики

Первая неделя: прохождение медкомиссии,  знакомство со структурой предприятия, изучение локальных нормативных актов, технической документации, инструктаж по охране труда, подтверждение группы электробезопасности, инструктаж по охране труда,  допуск к работе, определение рабочего места, руководителя практики от предприятия.

Вторая неделя: изучение функциональных обязанностей и их выполнение, подбор литературы по теме задания, анализ и выбор методов решения поставленных задач.  изучения порядка выполнения пробной работы, сбор информации для выполнения пробной работы.

Третья неделя: выполнение функциональных  обязанностей, изучения порядка выполнения пробной работы, сбор информации для выполнения пробной работы.

Четвертая неделя: выполнение пробной работы, анализ выполненной работы, составление отчета  по выданному  индивидуальному заданию от Университета, оформление схем, чертежей, документов.

4. Объем практики и ее продолжительность

Объем практики –  6 зачетные единицы ( 216 час.,  4 нед.), в том числе:

Форма контроля знаний – экзамен.