АННОТАЦИЯ

дисциплины

«ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ»

Направление подготовки – 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль –  «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Техника высоких напряжений» (Б1.В.ОД.4) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Техника высоких напряжений»  является:

- формирование у студентов знаний о свойствах и характеристиках электротехнических материалов, основных изоляционных конструкциях и защите их от перенапряжений;

- обучение студентов навыкам безопасной работы с испытательной и измерительной аппаратурой высокого напряжения, необходимым для испытаний, эксплуатации и конструирования электроустановок высокого напряжения.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Усвоение обучаемыми определенного объема знаний;

- Умение применять полученные знания в конкретных ситуациях;

- Формирование способностей к самообразованию;

- Подготовка к творческой практической работе.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– электротехнические материалы в качестве компонентов электротехнического и электроэнергетического оборудования высокого напряжения;

– физические процессы электрического пробоя в различных средах принципы выполнения и испытания изоляции высокого напряжения.

УМЕТЬ:

– применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов;

ВЛАДЕТЬ:

– методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических материалов;

– методами безопасной эксплуатации и испытаний изоляции высокого напряжения.

4. Содержание и структура дисциплины

1. Проводниковые материалы. Классификация электротехнических материалов. Основные электрические и механические характеристики проводников. Влияние на электропроводность  различных факторов.

2. Электроизоляционные материалы (диэлектрики). Электропроводность диэлектриков, потери энергии в диэлектриках, пробой диэлектриков. Электрические и механические характеристики. Методы профилактических испытаний электрической изоляции.

3. Перенапряжения и защита от перенапряжений. Перенапряжения при прямых ударах молнии. Индуктированные перенапряжения. Воздействия атмосферных перенапряжений на электрооборудование ЭПС и устройств электроснабжения. Коммутационные перенапряжения. Защита от перенапряжений. Стержневые и тросовые молниеотводы. Разрядники и полупроводниковые ограничители перенапряжений.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:

лекции – 36 час.

практические занятия – нет.

Лабораторные работы – 18 час.

самостоятельная работа – 54 час.

Форма контроля знаний  – зачет.