ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Электроснабжение железных дорог»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«электроПИТАНИЕ И электроснабжениЕ НЕТЯГОВЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» (Б1.Б.32)

для специальности

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

по специализации

«Электроснабжение железных дорог»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2018

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.10.2016 № 1296 по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», по дисциплине «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей».

Целью изучения дисциплины «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей» является формирование базы знаний, умений и навыков, позволяющих им сформировать компетентность в области устройства, методов расчета, режимов работы и эксплуатации систем электроснабжения нетяговых потребителей и источников электропитания для применения их в профессиональной деятельности при эксплуатации объектов нетягового электроснабжения железных дорог.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- изучение элементов устройств электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей;

- выработка практических умений и приобретение навыков расчета, математического моделирования и оптимизации систем электроснабжения нетяговых потребителей.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- роль и место устройств электроснабжения в системе обеспечения движения поездов;

- схемы питания нетяговых потребителей, методы расчета и средства защиты систем и устройств обеспечения безопасности движения поездов;

- условия работы подстанций и линейных устройств нетягового электроснабжения.

УМЕТЬ:

- производить экспертизу, оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики систем и устройств обеспечения движения поездов;

- производить модернизацию действующих устройств;

- анализировать и интерпретировать явления и процессы в сфере профессиональной деятельности.

ВЛАДЕТЬ:

- методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических схем систем управления;

- методами оценки и выбора рациональных технологических режимов оборудования, навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта устройств обеспечения безопасности движения поездов;

- методами расчетно-конструкторских и проектных работ.

Приобретенные знания, умения, навыки, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК):

- способность. применять знания в области электротехники и электроники для разработки и внедрения технологических процессов, технологической оснастки, средств автоматизации и механизации (ОПК - 10);

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих специализации программы специалитета:

- готовность к организации проектирования систем обеспечения движения поездов, способность разрабатывать проекты систем, технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, средств технологического оснащения производства, готовность разрабатывать конструкторскую документацию и нормативно-технические документы с использованием компьютерных технологий (ПК-11);

- способность разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических параметров технические задания и проекты устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств при аварийных ситуациях, определять цель проекта, составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели качества продукции, проводить сравнительный экономический анализ и экономическое обоснование инвестиционных проектов при внедрении и реконструкции систем обеспечения движения поездов (ПК-13).

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.

Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.»

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей» (Б1.Б.32) относится к базовой части и является обязательной.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Для очной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | VI |
| Аудиторные занятия (всего) | 96 | 64 | 32 |
| В том числе: |  |  |  |
| - – лекции (Л) | 48 | 32 | 16 |
| - – практические занятия (ПЗ) - – лабораторные работы (ЛР) | – 48 | - 32 | - 16 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 102 | 53 | 49 |
| Контроль | 54 | 45 | 9 |
| Форма контроля знаний | Экз, За, КР | Экз | За, КР |
| Общая трудоемкость: час/з.е. | 252/7 | 162/4,5 | 90/2,5 |

4.2. Для заочной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III | IV |
| Аудиторные занятия (всего) В том числе: - лекции (Л) - практические занятия (ПЗ) – лабораторные работы (ЛР) | 28 14 – 14 | 16 8 - 8 | 12 6 - 6 |
| Самостоятельная работа (СРС) (всего) | 211 | 119 | 92 |
| Контроль, час | 13 | 9 | 4 |
| Форма контроля знаний | Экз., За, КР | Экз. | За, КР |
| Общая трудоемкость: час/з.е. | 252/7 | 144/4 | 108/3 |

5. Содержание и структура дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрические нагрузки нетяговых потребителей. | Потребители электроэнергии и требования к надежности электроснабжения. Показатели, характеризующие приемники электрической энергии. |
| 2 | Методы расчета нагрузок. | Определение расчетных нагрузок. Метод упорядоченных диаграмм. |
| 3 | Схемы электроснабжения. | Электроснабжение крупных станций и узлов. |
| 4 | Электроснабжение линейных потребителей. | Электроснабжение линейных потребителей. Схемы питания линий автоблокировки. |
| 5 | Параметры линий передачи. | Активное сопротивление воздушных и кабельных линий. Индуктивное сопротивление и ёмкостная проводимость трёхфазной линии. Активная проводимость линий. |
| 6 | Параметры трансформаторов. | Параметры двухобмоточных трансформаторов, параметры трехобмоточных трансформаторов. |
| 7 | Потери мощности и энергии. | Общие сведения о потерях. Потери мощности в линиях и трансформаторах. |
| 8 | Потери мощности и энергии в электрических сетях станций и узлов. | Потери энергии в распределительных сетях станций. |
| 9 | Снижение потерь. | Мероприятия по снижению потерь мощности и энергии. |
| 10 | Основы технико-экономических расчётов. | Методика технико-экономических расчётов. Капитальные вложения и годовые издержки производства. |
| 11 | Экономическое сечение проводов и кабелей | Экономическая площадь сечения проводов и кабелей. |
| 12 | Экономическая плотность тока. | Экономическая плотность тока. Зависимость плотности тока от размеров проводника. |
| 13 | Выбор сечений проводов и кабелей. | Условия нагревания проводов и кабелей. Зависимость длительно допустимых нагрузок от сечения проводников и температурных условий. |
| 14 | Уравнение нагревания проводника. | Допустимые температуры нагрева и перегрева проводников при различных условиях прокладки. |
| 15 | Короткие замыкания в схемах электроснабжения нетяговых потребителей. | Короткие замыкания в электрических сетях. Расчёт токов при удалённом КЗ. |
| 16 | Расчет токов КЗ. | Расчёт токов при близком КЗ. Термическое действие тока КЗ. Электродинамическое действие тока КЗ. |
| 17 | Источники питания. | Классификация и основные требования. Питание предприятий от энергосистем. Электростанции и генераторные установки предприятий. |
| 18 | Электрохимические источники. | Электрохимические источники питания. |
| 19 | Источники бесперебойного питания. | Установки бесперебойного питания. |
| 20 | Подстанции железнодорожных станций и узлов. | Схемы главных понизительных и цеховых подстанций. |
| 21 | Конструкция распределительных устройств. | Конструктивное выполнение подстанций. |
| 22 | Определение местоположения подстанций. | Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов. Определение местоположения питающих подстанций. |
| 23 | Электрические расчеты. | Электрический расчет линий продольного электроснабжения. Общие положения. |
| 24 | Повышение эффективности электропотребления. | Способы уменьшения потребления реактивной мощности приемниками электрической энергии. |
| 25 | Компенсирующие устройства. | Компенсирующие устройства. Выбор компенсирующих устройств. |
| 26 | Регулирование напряжения. | Централизованное и местное регулирование напряжения в схемах электроснабжения станций и узлов. |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрические нагрузки нетяговых потребителей. | 2 |  | 4 | 4 |
| 2 | Методы расчета нагрузок. | 2 |  | 4 | 4 |
| 3 | Схемы электроснабжения. | 2 |  | 4 | 4 |
| 4 | Электроснабжение линейных потребителей. | 2 |  | 4 | 4 |
| 5 | Параметры линий передачи. | 2 |  | 2 | 4 |
| 6 | Параметры трансформаторов. | 2 |  | 2 | 4 |
| 7 | Потери мощности и энергии. | 2 |  | 2 | 4 |
| 8 | Потери мощности и энергии в электрических сетях станций и узлов. | 2 |  | 2 | 4 |
| 9 | Снижение потерь. | 2 |  |  | 4 |
| 10 | Основы технико-экономических расчётов. | 2 |  | 2 | 4 |
| 11 | Экономическое сечение проводов и кабелей | 2 |  | 2 | 4 |
| 12 | Экономическая плотность тока | 2 |  | 2 | 2 |
| 13 | Выбор сечений проводов и кабелей. | 2 |  | 4 | 4 |
| 14 | Уравнение нагревания проводника. | 2 |  |  | 2 |
| 15 | Короткие замыкания в схемах электроснабжения нетяговых потребителей. | 2 |  |  | 2 |
| 16 | Расчет токов КЗ. | 2 |  | 4 | 4 |
| 17 | Источники питания. | 2 |  |  | 2 |
| 18 | Электрохимические источники. | 2 |  |  | 3 |
| 19 | Источники бесперебойного питания. | 2 |  |  | 6 |
| 20 | Подстанции железнодорожных станций и узлов. | 2 |  | 2 | 4 |
| 21 | Конструкция распределительных устройств. | 2 |  |  | 4 |
| 22 | Определение местоположения подстанций. | 2 |  | 2 | 6 |
| 23 | Электрические расчеты. | 1 |  | 4 | 6 |
| 24 | Повышение эффективности электропотребления. | 1 |  |  | 4 |
| 25 | Компенсирующие устройства. | 1 |  | 2 | 4 |
| 26 | Регулирование напряжения. | 1 |  |  | 5 |
|  | ИТОГО | 48 |  | 48 | 102 |

для заочной формы обучения:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрические нагрузки нетяговых потребителей. | 1 |  | 1 | 8 |
| 2 | Методы расчета нагрузок. | 1 |  | 1 | 9 |
| 3 | Схемы электроснабжения. |  |  |  | 8 |
| 4 | Электроснабжение линейных потребителей. |  |  |  | 8 |
| 5 | Параметры линий передачи. | 1 |  | 1 | 8 |
| 6 | Параметры трансформаторов. | 1 |  | 1 | 9 |
| 7 | Потери мощности и энергии. |  |  |  | 8 |
| 8 | Потери мощности и энергии в электрических сетях станций и узлов. | 1 |  | 1 | 8 |
| 9 | Снижение потерь. |  |  |  | 8 |
| 10 | Основы технико-экономических расчётов. |  |  |  | 8 |
| 11 | Экономическое сечение проводов и кабелей | 1 |  | 1 | 8 |
| 12 | Экономическая плотность тока. |  |  |  | 8 |
| 13 | Выбор сечений проводов и кабелей. | 1 |  | 1 | 8 |
| 14 | Уравнение нагревания проводника. |  |  |  | 8 |
| 15 | Короткие замыкания в схемах электроснабжения нетяговых потребителей. | 1 |  | 1 | 9 |
| 16 | Расчет токов КЗ. |  |  |  | 8 |
| 17 | Источники питания. |  |  |  | 8 |
| 18 | Электрохимические источники. |  |  |  | 8 |
| 19 | Источники бесперебойного питания. | 1 |  | 1 | 8 |
| 20 | Подстанции железнодорожных станций и узлов. | 1 |  | 1 | 8 |
| 21 | Конструкция распределительных устройств. |  |  |  | 8 |
| 22 | Определение местоположения подстанций. |  |  |  | 8 |
| 23 | Электрические расчеты. | 1 |  | 1 | 8 |
| 24 | Повышение эффективности электропотребления. | 1 |  | 1 | 8 |
| 25 | Компенсирующие устройства. | 1 |  | 1 | 8 |
| 26 | Регулирование напряжения. | 1 |  | 1 | 8 |
|  | ИТОГО | 14 |  | 14 | 211 |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
 работы обучающихся по дисциплине

| № п/п | Наименование раздела | Перечень учебно-методического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрические нагрузки нетяговых потребителей. | Электроснабжение нетяговых потребителей железнодорожного транспорта. Устройство, обслуживание, ремонт./Под ред. В. М. Долбина. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2010. – 304 с. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие. – М.: Университетская книга; Лотос, 2008. – 254 с. Кудрин Б.И. Системы электроснабжения. -М.: Академия, 2011.-352с. Н. П. Гужов, В. Я. Ольховский, Д. А. Павлюченко. Системы электроснабжения. – М.: Феникс, 2011. – 384с. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. -М.: Издательский центр «Академия,», 2007.-320с. Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. Электроснабжение. – М.: Радио Софт, 2009. – 328с. Ратнер М. П., Могилевский Е. Л. Электроснабжение нетяговых потребителей железных дорог. – М.: Транспорт, 1985. – 295 с. Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей: Метод. указ. к лаборат. раб./Сост Б. П. Сорин, О. А. Степанская. - Спб.: ПГУПС, 2013. – 31с. |
| 2 | Методы расчета нагрузок. |  |
| 3 | Схемы электроснабжения. |  |
| 4 | Электроснабжение линейных потребителей. |  |
| 5 | Параметры линий передачи. |  |
| 6 | Параметры трансформаторов. |  |
| 7 | Потери мощности и энергии. |  |
| 8 | Потери мощности и энергии в электрических сетях станций и узлов. |  |
| 9 | Снижение потерь. |  |
| 10 | Основы технико-экономических расчётов. |  |
| 11 | Экономическое сечение проводов и кабелей |  |
| 12 | Экономическая плотность тока. |  |
| 13 | Выбор сечений проводов и кабелей. |  |
| 14 | Уравнение нагревания проводника. |  |
| 15 | Короткие замыкания в схемах электроснабжения нетяговых потребителей. |  |
| 16 | Расчет токов КЗ. |  |
| 17 | Источники питания. |  |
| 18 | Электрохимические источники. |  |
| 19 | Источники бесперебойного питания. |  |
| 20 | Подстанции железнодорожных станций и узлов. |  |
| 21 | Конструкция распределительных устройств. |  |
| 22 | Определение местоположения подстанций. |  |
| 23 | Электрические расчеты. |  |
| 24 | Повышение эффективности электропотребления. |  |
| 25 | Компенсирующие устройства. |  |
| 26 | Регулирование напряжения. |  |

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей» является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Электроснабжение железных дорог» и утвержденным заведующим кафедрой.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1	Электроснабжение нетяговых потребителей железнодорожного транспорта. Устройство, обслуживание, ремонт./Под ред. В. М. Долбина. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2010. – 304 с.

- Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. Основы электроснабжения. – М.: Лань, 2012. – 432с.

- Кудрин Б.И. Системы электроснабжения. -М.: Академия, 2011.-352с.

- Н. П. Гужов, В. Я. Ольховский, Д. А. Павлюченко. Системы электроснабжения. – М.: Феникс, 2011. – 384с.

- Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. Электроснабжение. – М.: Радио Софт, 2009. – 328с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- Л. Д. Рожкова, Л. К. Корнеева, Т. В. Чиркова. Электрооборудование электрических станций и подстанций. - М.: Академия, 2013. – 448с.

2	Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие. – М.: Университетская книга; Лотос, 2008. – 254 с.

- Почаевец В. С. Электрические подстанции. – М.: Желдориздат, 2001. – 512 с.

- Ратнер М. П., Могилевский Е. Л. Электроснабжение нетяговых потребителей железных дорог. – М.: Транспорт, 1985. – 295 с.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. -М.: Издательский центр «Академия,», 2007.-320с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовая документация не используются при изучении дисциплины

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

Другие издания не используются при изучении дисциплины.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/  (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам Плюс [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://window.edu.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

- Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.

- Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

- По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине)».

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);

- методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

- электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещённых в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по специализации «Электроснабжение железных дорог» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

1. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, выполнения курсовых проектов (работ) ‒ учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (демонстрационным оборудованием), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Как правило, для занятий данного типа используется учебная аудитория кафедры (ауд. 5-407, ауд. 5-403). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные материалы в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины.

2. Для проведения лабораторных работ ‒ учебные лаборатории, оснащенные специализированной мебелью и лабораторным оборудованием (ауд. 5-501).

3. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ‒ учебные аудитории кафедры или Университета, оснащенные специализированной мебелью.

4. Для самостоятельной работы обучающихся ‒ помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета (компьютерные классы Университета).

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

| Разработчик программы, доцент 15.05.2018 |  | О.А. Степанская |
| --- | --- | --- |