АННОТАЦИЯ
дисциплины
«ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Специальность– 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»
Квалификация выпускника – инженер путей сообщения
Специализации «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта», «Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей» (Б1.Б.32) относится к базовой части и является обязательной дисциплиной обучающегося.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение навыков и получение студентами знаний по вопросам проектирования системы электропитания нетяговых потребителей, эксплуатации и обслуживания устройств электропитания аппаратуры автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- изучение тенденций в развитии устройств электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте;
- изучение принципов работы устройств электропитания аппаратуры автоматики, телемеханики и связи;
- получение навыков проектирования системы электропитания нетяговых потребителей на основе различных технических средств;
- изучение специфики будущей профессии специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту устройств электропитания нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-10, ПК-11, ПК-13.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- тенденции в развитии устройств электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте;
- основы построения систем электропитания аппаратуры автоматики, телемеханики и связи на основе различных технических средств, методы расчета основных элементов СЭП;
- принципы работы устройств электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте;
- средства защиты систем и устройств обеспечения безопасности движения поездов, технику безопасности при монтаже и эксплуатации устройств электропитания автоматики, телемеханики и связи.
УМЕТЬ:
- выполнять расчеты технических характеристик устройств, выбирать энергетически эффективные и экологически безопасные устройства электропитания и электроснабжения;
- проводить измерения и осуществлять контроль параметров оборудования и электросети, выбора оптимальных режимов работы устройств системы электропитания в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения аппаратуры автоматики, телемеханики и связи;
- исследовать и испытывать устройства электропитания как в процессе их разработки и создания, так и в процессе их эксплуатации;
определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока, оценить режимы работы устройства электропитания и электроснабжения, прогнозировать повреждения в процессе их эксплуатации.
ВЛАДЕТЬ:
- методиками расчета основных элементов системы электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте;
- методами оценки и выбора рациональных технологических режимов оборудования, электропитания аппаратуры автоматики, телемеханики и связи;
навыками инженерно-технического работника при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте устройств электропитания и электроснабжения нетяговых потребителей на железнодорожном транспорте.
4. Содержание и структура дисциплины
Раздел 1. Основные положения
Раздел 2. Устройства и оборудование электроснабжения
Раздел 3. Методы и средства защиты
Раздел 4. Альтернативные источники энергии
Раздел 5. Химические источники тока
Раздел 6. Системы электропитания устройств автоматики и телемеханики
Раздел 7. Системы электропитания устройств связи и вычислительной техники
Раздел 8. Выпрямление переменного тока
Раздел 9. Сглаживающие фильтры
Раздел 10. Способы регулирования в цепях постоянного и переменного тока
Раздел 11. Стабилизаторы и преобразователи постоянного напряжения
Раздел 12. Источники бесперебойного питания
Раздел 13.Энергосбережение и энергоэффективность
Раздел 14. Системы контроля и управления устройств электропитания
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 час.), в том числе:
     Для очной формы обучения:
лекции – 48 час.
лабораторные работы – 48 час.
самостоятельная работа – 102 час.
контроль – 54 час.
Для заочной формы обучения:
лекции – 14 час.
лабораторные работы – 14 час.
самостоятельная работа – 211 час.
контроль – 13 час.
Форма контроля знаний для всех форм обучения – экзамен, зачет, КР.

Каф. «Электрическая связь»