- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

При освоении основной профессиональной образовательной программы 12.04.01 «Приборостроение» магистерская программа «Акустические методы исследования твердого тела» (далее - ОПОП) для решения профессиональных задач необходимо формирование компетенций, характеризующееся планируемыми результатами обучения.

Формирование компетенций у обучающегося предусматривается в       3 этапа:

I этап – формирование компетенции или ее части через процесс изучения дисциплин, относящихся к базовой и вариативной части ОПОП.

II этап - формирование компетенции или ее части в результате прохождения всех практик (кроме преддипломной), относящихся к вариативной части ОПОП;

III этап – формирование компетенции или ее части в результате прохождения преддипломной практики, относящейся к вариативной части ОПОП.

Освоение дисциплины «Конструирование автоматизированных комплексов акустического контроля» (Б1.Б.1) (далее – дисциплины) направлено на формирование следующих компетенций:

– (ОК-2) - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения;

– (ПК-10) - способность к проектированию, разработке и внедрению технологических процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их элементов;

– (ПК-11) - готовность к разработке технических заданий на проектирование приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией;

– (ПК-13) - способность к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем;

– (ПК-14) - способность к разработке методов инженерного прогнозирования и диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации;

– (ПК-15) способность к разработке и оптимизации программ модельных и натурных экспериментальных исследований приборов и систем;

– (ПК-18) - способность к организации работ по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов;

– (ПК-19) - готовность к поддержанию единого информационного пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции;

- (ДПК-1) - способностью участвовать в разработке технической документации в соответствии с нормативными требованиями.

Сформированность компетенции на каждом этапе определяется результатами ее освоения:

- Приобретением знаний.

- Приобретением умений.

- Приобретением навыков.

Перечень знаний, умений и навыков представлен в п. 2 Рабочей программы.

Место изучаемой дисциплины при формировании указанных компетенций в процессе освоения ОПОП приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Код формируемой компетенции | Место изучаемой дисциплины при формировании компетенций в процессе освоения ОПОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап | II этап | III этап |
| ОК-2 | + | + | + |
| ПК-10 | + | + | + |
| ПК-11 | + |  |  |
| ПК-13 | + | + | + |
| ПК-14 | + |  |  |
| ПК-15 | + | + | + |
| ПК-18 | + | + | + |
| ПК-19 | + |  |  |
| ДПК-1 | + | + | + |

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Перечень материалов, необходимых для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП при изучении дисциплины приведен в таблице 2.

В настоящем документе приводится только содержание материалов, необходимых для оценки знаний, умений и навыков на I этапе формирования компетенций.

Материалы для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности на остальных этапах формирования компетенций приведены в соответствующих фондах оценочных средств.

Т а б л и ц а  2

| - Код формируемой компетенции | - Перечень материалов, необходимых для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций при изучении дисциплины |
| --- | --- |
|  | - I этап |
| ОК-2 ПК-5 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-18 ПК-19 ДПК-1 | - Тестовые задания - Вопросы к экзамену - Курсовой проект - Лабораторная работа 1 - Лабораторная работа 2 - Лабораторная работа 3 - Лабораторная работа 4 |

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Перечень тестовых заданий

1. Сколько существует градаций уровней автоматизации, в зависимости от функции, передаваемых автоматическому устройству:

- 3;

- 5;

- 1;

- 4.

2. Угол ввода при использовании фазированной решетки определяется выражением ( - разница времен задержки между соседними элементами x - расстояние между серединами соседних элементов):

-  = arccos (c/x) ;

-  = arcsin (c/x) ;

-  = arctg (c/x) ;

-  = (c/x).

3. Чувствительность излучения иммерсионного способа ультразвукового контроля (УЗК)  по отношению к контактному способу:

- 0,1;

- 0,3;

- 0,01;

- 0,0001.

4. Чувствительность приема иммерсионного способа УЗК по отношению к контактному способу:

- 0,1;

- 0,3;

- 0,01;

- 0,0001.

5. Чувствительность излучения электромагнитоакустического способа УЗК по отношению к контактному способу:

- 0,1;

- 0,3;

- 0,01;

- 0,0001.

6.Чувствительность приема электромагнитоакустического способа УЗК по отношению к контактному способу:

- 0,1;

- 0,3;

- 0,01;

- 0,0001.

7. Чувствительность излучения термоакустического способа УЗК по отношению к контактному способу:

- 0,1;

- 1;

- 0,01;

- 0,0001.

8. Чувствительность приема термоакустического способа УЗК по отношению к контактному способу:

- 0,1;

- 0,3;

- 0,01;

- 0,0001.

9. Эффект магнитострикции это:

- деформация элементарных объёмов ферромагнитного изделия под действием внешнего магнитного поля;

- появление магнитного поля в результате в результате деформации элементов ферромагнитного тела;

- появление магнитного поля в результате действия вихревых токов;

- взаимном притяжении и отталкивании  ферромагнитного материала изделия и проводника (катушки) с переменным электрическим током. 10.

10. Магнитоупругий эффект это:

- деформация элементарных объёмов ферромагнитного изделия под действием внешнего магнитного поля;

- появление магнитного поля в результате в результате деформации элементов ферромагнитного тела;

- появление магнитного поля в результате действия вихревых токов;

- взаимное притяжении и отталкивании  ферромагнитного материала изделия и проводника (катушки) с переменным электрическим током.

11. Эффект магнитного взаимодействия это:

- деформация элементарных объёмов ферромагнитного изделия под действием внешнего магнитного поля;

- появление магнитного поля в результате в результате деформации элементов ферромагнитного тела;

- появление магнитного поля в результате действия вихревых токов;

- взаимное притяжении и отталкивании  ферромагнитного материала изделия и проводника (катушки) с переменным электрическим током.

12. Развертка типа А это:

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на поперечном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и параллельном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертка, на которой высота отображаемого импульса пропорциональна амплитуде принятого сигнала, а его положение на горизонтальной линии пропорционально времени прохождения УЗ импульсом акустического тракта;

- Развертку, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на продольном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и перпендикулярном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертку, на которой в некотором масштабе отображается проекция контролируемого объема объекта контроля на поверхность сканирования.

13. Развертка типа В это:

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на поперечном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и параллельном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертка, на которой высота отображаемого импульса пропорциональна амплитуде принятого сигнала, а его положение на горизонтальной линии пропорционально времени прохождения УЗ импульсом акустического тракта;

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на продольном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и перпендикулярном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертка, на которой в некотором масштабе отображается проекция контролируемого объема объекта контроля на поверхность сканирования.

14. Развертка типа С это:

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на поперечном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и параллельном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертка, на которой высота отображаемого импульса пропорциональна амплитуде принятого сигнала, а его положение на горизонтальной линии пропорционально времени прохождения УЗ импульсом акустического тракта;

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на продольном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и перпендикулярном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертка, на которой в некотором масштабе отображается проекция контролируемого объема объекта контроля на поверхность сканирования.

15. Развертка типа D это:

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на поперечном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и параллельном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка);

- Развертка, на которой высота отображаемого импульса пропорциональна амплитуде принятого сигнала, а его положение на горизонтальной линии пропорционально времени прохождения УЗ импульсом акустического тракта;

- Развертка, на которой принимаемые сигналы отображаются в некотором масштабе в виде точек на продольном сечении объекта контроля, перпендикулярном поверхности сканирования и перпендикулярном направлению прозвучивания (плоскости падения акустической оси звукового пучка) ;

- Развертка, на которой в некотором масштабе отображается проекция контролируемого объема объекта контроля на поверхность сканирования.

16. В методе визуализации TOFD используется:

- 1 ПЭП;

- 2 ПЭП;

- 3 ПЭП;

- 4 ПЭП.

17. В методе визуализации TOFD используется:

- отраженная волна;

- рефлектированная;

- прошедшая;

- поверхностная.

18. В методе визуализации ALOK используется:

- 1 ПЭП;

- 2 ПЭП;

- 3 ПЭП;

- 4 ПЭП.

19. В методе визуализации ALOK используется:

- отраженная волна;

- рефлектированная;

- прошедшая;

- поверхностная.

20. Основное преимущество метода визуализации TOFD:

- Возможность определения ориентации дефекта;

- Метод оценки размеров дефекта, независимый от амплитуды;

- Использование одного преобразователя;

- Зависимость от конфигурации сварного соединения.

21. В методе визуализации SAFT используется:

- ПЭП с узкой диаграммой направленности;

- ПЭП с широкой диаграммой направленности;

- РС ПЭП;

- Фокусированный ПЭП.

22. В методе визуализации SAFT используется:

- отраженная волна;

- рефлектированная;

- прошедшая;

- поверхностная.

23. В каком из методов учитывается сдвиг фаз:

- TOFD;

- ALOK;

- SAFT;

- Нет правильного ответа.

24. Поперечная разрешающая способность в методе SAFT определяется:

- шириной диаграммы направленности и размерами ПЭП;

- углом ввода и частотой;

- размерами ПЭП шероховатостью поверхности;

- апертурой и длиной волны.

25. Для увеличения отношения полезный сигнал/структурные шумы в дальней зоне целесообразно:

- уменьшить размер ПЭП;

- увеличить размер ПЭП;

- увеличить частоту;

- использовать наклонный ПЭП.

26. Преимущество логарифмического усилителя состоит в том, что он:

- проще в изготовлении;

- может обработать больший динамический диапазон;

- амплитуда эхо-сигнала на экране пропорциональна напряжению на пьезоэлементе;

- Нет правильного ответа.

27. К преимуществам пассивных ЖК мониторов можно отнести:

- Высокая контрастность;

- Хорошая работа в широком диапазоне температур;

- Малое энергопотребление;

- Хорошая видимость в темноте.

28. К преимуществам электролюминесцентных мониторов можно отнести:

- Высокая контрастность;

- Хорошая работа в широком диапазоне температур;

- Малое энергопотребление;

- Низкая стоимость.

29. Расстояние от ПЭП до поверхности контроля в иммерсионном варианте выбирают из условия (Lmin – толщина контактной жидкости,  H – толщина изделия, сж, см – скорости в жидкости и материале соответственно):

- ;

- ;

- ;

- Выбирать не требуется.

30. Расстояние от ПЭП до поверхности контроля в контактном варианте выбирают из условия (Lmin – толщина контактной жидкости,  H – толщина изделия, сж, см – скорости в жидкости и материале соответственно):

- ;

- ;

- ;

- Выбирать не требуется.

31. Оптимальную рабочую частоту УЗК выбирают исходя из выражения:

- U() =4 * exp (-2(f)H);

- U(f) = f 4 * exp (-2(f)H);

- U(f) = f 4 * exp (-2(f) );

- Все равно как.

32. Наиболее производительный способ сканирования при контроле сварных соединений большой толщины это:

- Продольно-поперечный;

- Поперечно-продольный;

- В зависимости от частоты ПЭП;

- В зависимости от угла ввода.

Перечень лабораторных работ

1 Принципы построения ультразвукового многоканального микропроцессорного дефектоскопа.

2 Принципы формирования и отображения дефектоскопической информации при автоматизированном ультразвуковом контроле.

3 Схемы прозвучивания автоматизированных средств скоростного ультразвукового контроля рельсов.

4 Принципы построения и функциональные возможности автоматизированного дефектоскопического комплекса для контроля рельсов.

Курсовой проект

Конструирование автоматизированного компьютерного комплекса, реализующего акустический контроль конкретного объекта железнодорожного транспорта (по индивидуальным заданиям преподавателя или предприятия). План написания курсового проекта приведен в методических указаниях к курсовому проекту  (Паврос К.С. ПГУПС.-2008.-1,5 п.л.).

Перечень вопросов к экзамену

Для очной формы обучения (1,2 семестр / 1 курс)

Для заочной формы обучения (1 курс)

- Классификация автоматизированных компьютерных комплексов НК  по направлению решаемых задач и  по уровню автоматизации.

- Сканирующие устройства в автоматизированных компьютерных комплексах неразрушающего контроля.

- Электронное сканирование. Фазированные решетки. Обобщенная структурная схема сканирующего устройства с фазированной решеткой;

- Способы обеспечения акустического контакта.

- Бесконтактные методы возбуждения и приема.

- ЭМАП. Эффекты электромагнитного поля. Принцип работы ЭМАП. Возбуждение различных видов волн.

- Виды разверток.

- Методы визуализации: TOFD, ALOK, SAFT.

- Помехи  по виду источника возникновения и  воздействия на дефектоскоп. Разделение по степени детерминированности.

- Шумы. Внешние  электрических цепей. Помехи преобразователя. Ложные сигналы Структурные помехи.

- Чувствительность, выбор оптимальных параметров контроля. Рекомендации по оптимизации условий контроля.

- Средства ультразвукового контроля. Классификация ультразвуковых дефектоскопов. Функциональная схема ультразвукового дефектоскопа общего назначения.

- Генератор импульсов возбуждения. Принципиальная электрическая схема и Описание принципа работы.

- Приемно-усилительный тракт. Функциональная схема линейного усилителя.

- Дисплеи (мониторы). Преимущество и недостатки существующих дисплеев. Активные ЖК дисплеи.

- Основные характеристики портативных приборов ультразвукового контроля.

- Обзор автоматизированных систем УЗК. Портативные, съемные и автоматизированные стенды.

- Портативные системы. Область применения. Примеры.

- Съёмно – переносные системы. Область применения. Примеры. Состав. Основные технические характеристики (ЖД – системы).

- Стационарные автоматизированные стенды. Область применения. Примеры. Состав. Основные технические характеристики (ЖД – системы).

- Выбор оптимальной рабочей частоты.

- Выбор материала пьезопластины ПЭП, выбор размеров ПЭП;

- Расчет частоты следования импульсов.

- Сканирование при УЗК. Время контроля.

- Определение параметров ПЭП. (Понятие добротности,  определение параметров демпфера).

- Динамический диапазон входных сигналов от дефекта.

- ВРЧ.

- Динамический диапазон входных сигналов (требования к усилителю).

- Полоса пропускания приемного тракта.

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатель оценивания – описание оцениваемых основных параметров процесса или результата деятельности.

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка по показателю.

Шкала оценивания – порядок преобразования оцениваемых параметров процесса или результата деятельности в баллы.

В настоящем документе приведены показатели, критерии, а также шкала оценивания компетенций на I этапе их формирования.

Показатели, критерии, а также шкала оценивания компетенций на других этапах приведены в соответствующих фондах оценочных средств.

Показатели, критерии и шкала оценивания лабораторных работ и тестов  приведены в таблицах 3-5.

Т а б л и ц а  3

Для очной формы обучения (1 семестр / 1 курс)

| № п/п | Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 5 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 2 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 7 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 4 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  |  | 20 |
| 2 | Лабораторная работа №2 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 5 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 2 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 7 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 4 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  |  | 20 |
| 3 | Лабораторная работа №3 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 5 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 2 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 4 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 1 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
| Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  |  |  | 15 |
| 4 | Лабораторная работа №4 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 5 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 1 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 5 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 1 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
| Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  |  |  | 15 |
| Итого максимальное количество баллов |  |  |  | 70 |

Т а б л и ц а  4

Для  заочной формы обучения (1 курс)

| № п/п | Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 2 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 1 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 2 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 2 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  | 10 |
| 2 | Лабораторная работа №2 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 2 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 1 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 2 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 2 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  | 10 |
| 3 | Лабораторная работа №3 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 2 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 1 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 2 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 2 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  | 10 |
| 4 | Лабораторная работа №4 | Наличие заготовки | Присутствует | 2 |
|  |  |  | Отсутствует | 0 |
|  |  | Правильность ответа на вопрос | Получены правильные ответы на вопросы | 2 |
|  |  |  | Получены частично правильные ответы | 1 |
|  |  |  | Получены неправильные ответы | 0 |
|  |  | Соответствие методике выполнения | Соответствует | 2 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | Срок выполнения работы | Работа выполнена в срок | 2 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 1 неделю | 1 |
|  |  |  | Работа выполнена с опозданием на 2 недели и более | 0 |
|  |  | Точность выводов | Выводы носят конкретный характер | 2 |
|  |  |  | Выводы носят формальный характер | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за лабораторную работу |  | 10 |
| Итого максимальное количество баллов |  |  |  | 40 |
| 5 | Тестовое задание | Правильность ответа | Получен правильный ответ на вопрос | 1,5 |
|  |  |  | Получен неправильный ответ на вопрос | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за тестовое задание (20 вопросов) |  | 30 |
| Итого максимальное количество баллов |  |  |  | 70 |

Т а б л и ц а  5

Для очной формы обучения (2 семестр / 1 курс)

| № п/п | Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовое задание | Правильность ответа | Получен правильный ответ на вопрос | 3,5 |
|  |  |  | Получен неправильный ответ на вопрос | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за тестовое задание (всего 20 вопросов) |  | 70 |

Показатели, критерии и шкала оценивания курсового проекта приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Для очной формы обучения (1 семестр / 1 курс)

и заочной формы обучения (1 курс)

| № п/п | Материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка к курсовому проекту | 1. Соответствие исходных данных выданному заданию | Соответствует | 5 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | 2. Обоснованность принятых технических, технологических и организационных решений, подтвержденная соответствующими расчетами | Все принятые решения обоснованы | 25 |
|  |  |  | Принятые решения частично обоснованы | 10 |
|  |  |  | Принятые решения не обоснованы | 0 |
|  |  | 3. Использование современных методов проектирования | Использованы | 5 |
|  |  |  | Не использованы | 0 |
|  |  | 4. Использование современного программного обеспечения | Использовано | 5 |
|  |  |  | Не использовано | 0 |
| Итого максимальное количество баллов по п. 1 |  |  |  | 40 |
| 2 | Графические материалы | 1. Соответствие разработанных чертежей пояснительной записки | Соответствует | 20 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | 2. Соответствие разработанных чертежей требованиям ГОСТ | Соответствует | 5 |
|  |  |  | Не соответствует | 0 |
|  |  | 3. Использование современных средств автоматизации проектирования | Использовано | 5 |
|  |  |  | Не использовано | 0 |
| Итого максимальное количество баллов по п. 2 |  |  |  | 30 |
| ИТОГО максимальное количество баллов |  |  |  | 70 |

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В настоящем документе приведены только методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций на I этапе в процессе изучения дисциплины.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций на других этапах приведены в соответствующих фондах оценочных средств.

Процедура оценивания знаний, умений, навыков при изучении дисциплины представлена в таблицах 7-9.

Формирование рейтинговой оценки по дисциплине

Т а б л и ц а  7

Для очной формы обучения (1 семестр / 1 курс)

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценивания | Максимальное количество баллов в процессе оценивания | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий контроль | Лабораторные работы 1-4 | 70 | Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 3 Допуск к экзамену  50 баллов |
| 2. Промежуточная аттестация | Перечень вопросов к экзамену | 30 | - получены полные ответы на вопросы – 25-30 баллов; - получены достаточно полные ответы на вопросы – 20-24 балла; - получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11-20 баллов; - не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0-10 баллов. |
| ИТОГО |  | 100 |  |
| 3. Итоговая оценка | «Отлично» - 86-100 баллов «Хорошо» - 75-85 баллов «Удовлетворительно» - 60-74 баллов «Неудовлетворительно» - менее 59 баллов (вкл.) |  |  |

Т а б л и ц а  8

Для очной формы обучения (2 семестр / 1 курс)

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценивания | Максимальное количество баллов в процессе оценивания | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий контроль | Тестовое задание | 70 | Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 5 Допуск к экзамену  50 баллов |
| 2. Промежуточная аттестация | Перечень вопросов к экзамену | 30 | - получены полные ответы на вопросы – 25-30 баллов; - получены достаточно полные ответы на вопросы – 20-24 балла; - получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11-20 баллов; - не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0-10 баллов. |
| ИТОГО |  | 100 |  |
| 3. Итоговая оценка | «Отлично» - 86-100 баллов «Хорошо» - 75-85 баллов «Удовлетворительно» - 60-74 баллов «Неудовлетворительно» - менее 59 баллов (вкл.) |  |  |

Т а б л и ц а  9

Для заочной формы обучения (1 курс)

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценивания | Максимальное количество баллов в процессе оценивания | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий контроль | Лабораторные работы 1-4 Тестовое задание | 70 | Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 4 Допуск к экзамену  50 баллов |
| 2. Промежуточная аттестация | Перечень вопросов к экзамену | 30 | - получены полные ответы на вопросы – 25-30 баллов; - получены достаточно полные ответы на вопросы – 20-24 балла; - получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11-20 баллов; - не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0-10 баллов. |
| ИТОГО |  | 100 |  |
| 3. Итоговая оценка | «Отлично» - 86-100 баллов «Хорошо» - 75-85 баллов «Удовлетворительно» - 60-74 баллов «Неудовлетворительно» - менее 59 баллов (вкл.) |  |  |

Формирование рейтинговой оценки выполнения

курсового проекта

Т а б л и ц а  10

Для очной  формы обучения (1  семестр/курс 1)

и для заочной формы обучения (курс 1)

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценивания | Максимальное количество баллов в процессе оценивания | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текущий контроль | Курсовой проект | 70 | Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 6 Допуск к защите курсового проекта > 45 баллов |
| 2. Промежуточная аттестация | Защита курсового проекта | 30 | - получены полные ответы на вопросы – 23-30 баллов; - получены достаточно полные ответы на вопросы – 17-22 баллов; - получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 10-16 баллов; - не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0-10 баллов. |
| ИТОГО |  | 100 |  |