АННОТАЦИЯ

Дисциплины

«КОНТАКТНЫЕ СЕТИ И ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

Специальность – 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»

Квалификация (степень) выпускника – инженер путей сообщения

Специализация – «Электроснабжение железных дорог»

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Контактные сети и линии электропередачи» (Б1.В.14) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной.

2. Цель дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося профессиональных компетенций, обеспечивающих способность осуществлять профессиональную деятельность в области 17 Транспорт (в сфере проектирования, эксплуатации, производства, строительства, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов на железных дорогах и метрополитенах) и решать задачи профессиональной деятельности производственно-технологического, а также  организационно-управленческого типа.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучение механических и электрических процессов, происходящих в устройствах контактной сети и ВЛ;

- получение практических навыков исследования работы контактных подвесок в различных условиях;

- получение практических навыков расчета контактных подвесок, проводов и конструкций контактной сети, в том числе с использованием специализированных программных продуктов;

- выработка умения работать с нормативной документацией, а также с современными международными стандартами в области контактных сетей и воздушных линий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

- устройство, принципы работы, условия эксплуатации, методы технического обслуживания конструкций контактной сети и ЛЭП;

- основные свойства и характеристики применяемых материалов и оборудования;

- методы и порядок механического расчета проводов и контактных подвесок;

- влияние параметров контактных подвесок и токоприемников на качество токосъема;

- методы определения оптимальных параметров контактных подвесок; основные габариты проводов контактной сети и линий электропередачи;

- особенности токосъема и требования к контактным подвескам при высоких скоростях движения;

- взаимодействие токоприемника с контактной подвеской в сложных условиях эксплуатации;

- принципы восстановления контактной сети; основные правила обеспечения безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи;

–	принципы построения схем питания и секционирования контактной сети;

- виды и правила заземления устройств контактной сети и воздушных линий;

- принципы подбора опорных и поддерживающих конструкций.

УМЕТЬ:

- выполнять механические расчеты проводов и контактных подвесок;

- выбирать оптимальные параметры контактной подвески при заданном нажатии токоприемника, выбирать тип и конструкцию контактной подвески;

- работать с нормативными документами и литературой, используемыми при проектировании и регламентирующими работу по техническому обслуживанию и обеспечению безопасных условий работы на контактной сети и линиях электропередачи;

- читать и понимать проектную и техническую документацию по контактной сети и линиям электропередачи.

ВЛАДЕТЬ:

- методиками механического расчета проводов;

- методиками составления монтажных таблиц для одиночных проводов и полукомпенсированных контактных подвесок;

- методами расчета длин пролётов, длин анкерных участков, а также эластичности цепной контактной подвески.

4. Содержание и структура дисциплины

- История развития и основные элементы контактных сетей;

- Методы расчета проводов и конструкций;

- Уравнение свободно подвешенного провода;

- Уравнение состояния одиночного провода;

- Расчет одиночного провода;

- Классификация цепных контактных подвесок;

- Одинарная цепная полукомпенсированная подвеска;

- Уравнение состояния полукомпенсированной подвески;

- Порядок расчета полукомпенсированной подвески;

- Одинарная цепная компенсированная подвеска;

- Анкерные участки цепных контактных подвесок;

- Эластичность контактной подвески;

- Определение эластичности цепных контактных подвесок;

- Токоприемники и их характеристики;

- Токосъем и оценка его качества;

- Моделирование взаимодействия контактных подвесок и токоприемника;

- Износ контактного провода;

- Проектирование контактной сети;

- Ветроустойчивость простых контактных подвесок;

- Ветроустойчивость цепных контактных подвесок;

- Длина пролета цепной контактной подвески;

- Поддерживающие конструкции контактной сети;

- Опорные конструкции контактной сети;

- Закрепление опор и фундаментов в грунте;

- Разработка планов контактной сети;

- Контактная сеть в искусственных сооружениях;

- Принципы построения схем питания и секционирования;

- Элементы схем питания и секционирования;

- Рельсовая сеть. Отсасывающие линии;

- Заземление и защита от перенапряжений устройств контактной сети;

- Стыкование систем электрической тяги;

- Расчет температур нагрева проводов;

- Контактная сеть в особых условиях работы;

- Причины аварийных ситуаций на контактной сети;

- Техническое обслуживание контактной сети.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

Объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), в том числе:

лекции – 62 часа;

лабораторные работы – 30  часов;

практические работы 16 часов;

самостоятельная работа – 108 часов;

Формы контроля знаний – экзамен, зачёт, курсовой проект.

Для заочной формы обучения:

Объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), в том числе:

лекции – 18 часов;

практические работы – 6 часов;

самостоятельная работа – 215  часов;

Формы контроля знаний – экзамен, зачёт, курсовой проект.